1 	– komora rozdzielcza przed budynkiem krat

2 	– budynek krat

3 	– komora rozdzielcza przed piaskownikiem

4 	– piaskownik

5a	– kanały otwarte główne

5b	– kanał otwarty awaryjny

6 	– budynek pompowni ścieków i osadu

7a 	– podziemna komora zbiorcza ścieków

7b 	– podziemna komora zbiorcze osadu

7c 	– podziemna komora zbiorcze osadu

8a  	– osadnik wstępny

8b 	– osadnik wstępny

9a 	– komora napowietrzania

9b 	– komora napowietrzania

9c 	– komora napowietrzania

9d 	– komora napowietrzania

10a 	– osadnik wtórny

10b 	– osadnik wtórny

11 	– budynek pompowni wysokich ciśnień

12a 	– podziemna komora zbiorcza

12b 	– podziemna komora zbiorcza

13 	– budynek warsztatów

14 	– budynek magazynowy

15 	– budynek administracyjno-laboratoryjny

16a	– zamknięta komora fermentacyjna

16b 	– zamknięta komora fermentacyjna

16c 	– łącznik

17 	– budynek kotłowni

18 	– budynek agregatów

19 	– budynek energetyczny (z transformatorami)

20 	– budynek zagęszczacza

21 	– budynek pompowni paliw

22 	– komora rozdzielcza ścieków surowych przed osadnikami wstępnymi

23 	– komora rozdzielcza osadu powrotnego przed komorami napowietrzania