SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Nazwa Inwestycji:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NN, SN I OŚWIETLENIA ULICZNEGO W REJONIE ULICY SŁOWACKIEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

ETAP I – ODCINEK OD PLACU KOSCIUSZKI DO ULICY SIENKIEWICZA

ETAP II – ODCINEK OD UL. SIENKIEWICZA DO TORÓW PKP

Inwestor

- PGE DYSTRYBUCJA ŁÓDŹ TEREN S.A. -  Łódź, ul. Piotrkowska 58 	REJON ENERGETYCZNY PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

- MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI – Piotrków Trybunalski, Pasaż Rudowskiego 10

Opracowanie

mgr inż. Tadeusz Pabin

Upr. Nr UAN.V.8388/24/87 z §4 ust.2 i §7 i§13 ust.1 pkt.4 lit.d

Specjalność instalacyjno- inżynieryjna w zakresie instalacji elektrycznych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 07.07.01 OŚWIETLENIE DRÓG

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 01.03.01 PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII ENERGETYCZNYCH I STACJI

TRANSFORMATOROWYCH PRZY BUDOWIE DRÓG

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 01.03.02 PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH PRZY PRZEBUDOWIE

I BUDOWIE DRÓG

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

WEWNĘTRZNYCH

(Kod CPV 45310000-3)

ST-00.10

ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODÓW

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ROBOTY W ZAKRESIE MONTAŻU OPRAW, OSPRZĘTU,

URZĄDZEŃ I ODBIORNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ