| # legenda do przekrojów i kart sondowań Zał. nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEMAT: Dokumentacja geotechniczna dla zadania „ Renowacja kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej” w Piotrkowie Trybunalskim. ### Inwestor: URZĄD MIASTA , 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Szkolna 28. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE |  | ### Parametry geotechniczne wg PN-81/B-03020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### wartość charakterystyczna X (n) ----------------------------------------------------- współczynnik materiałowy  m ----------------------------------------------------- wartość obliczeniowa X (r) * Wartość ustalona metodą A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## PROFIL STRATYGRAFICZNO-LITOLOGICZNY | opis litologiczno – genetyczno- ## -stratygraficzny | ## Nr warstwy ## geotechnicznej | Symbol gruntu | ## Symb,0ol geologicznej konsolidacji gruntu | ## Stan gruntu |  | ## Wilgotność naturalna | ## Gęstość objętościowa | ## Spójność | ## Kąt tarcia wewnętrznego | ## Edometryczny moduł ściśliwości |  | ## Moduł odkształcenia |  | ## Wytrzymałość na ścinanie | ## Zawartość części organ. |  |
|  |  |  |  |  | ## Stopień zagęszcze-nia | ## Stopień plasty-czności |  |  |  |  | ## pierwotnej | ## wtórnej | ## pierwot. | ## wtórnego |  |  |  |
|  |  |  | ## wg PN-86/B-02480 |  | ## I D | ## I L | ## W n | ##  | ## Cu | ## Φ u | ## M O | ## M | ## E O | ## E | ##  f | ## I om |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ## % | ## t/m3 | ## kPa | ##  | ## MPa | ## MPa | ## MPa | ## MPa | ## kPa | ## % |  |
| ##### QhH | Grunty nasypowe |  | nN | Grunty nasypowe o składzie glin piaszczystych z domieszką piasków drobnych i średnich a także pyłów i gleby stanowią grunty nienośne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Qh | ## Grunty organiczne | Ia | T + Nmo | Grunty organiczne o składzie torfów i namułów organicznych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Ib | Nmp+Nmg | Grunty organiczne o składzie namułów piaszczystych, piasków próchnicznych i namułów gliniastych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qpr Qpf | Piaski rzeczne i #### piaski wodnolodowcowe | #### IIa | ### Pd, Pл lok. Pdg | ## - | ## 0,40 | ## - | ## 17,0 | ## 1,70 0,90 1,53 | ## __ | ## 29,9 0,90 26,9 |  |  | ## 38,3 0,90 34,4 | ## 47,9 0,90 43,1 |  |  |  |
|  |  | ## IIb | Pd, Pл lok. Ps Pdg | ## - | ## 0,55 | ## - | ## 16,0 | ## 1,75 0,90 1,58 | ## __ | ## 30,6 0,90 27,6 |  |  | ## 50,6 0,90 45,6 | ## 63,2 0,90 56,9 |  |  |  |
|  |  | ## IIc | Pd , Pл lok. Ps | ## - | 0,65 | - | 15,0 | ## 1,80 0,90 1,62 | ## __ | ## 31,2 0,90 28,0 |  |  | ## 60,4 0,90 54,4 | ## 75,5 0,90 68,0 |  |  |  |
| Qpl | ## Osady zastoiskowe | #### IIIa | ### Пp, П | ## C | ## - | ## 0,30 | ## 22,0 | ## 2,05 0,90 1,85 | ## 13,3 0,90 12,0 | ## 13,2 0,90 11,9 |  |  | ## 16,5 0,90 14,9 | ## 27,5 0,90 24,8 |  |  |  |
|  |  | #### IIIb | ### Пp, П | ## C | ## - | ## 0,20 | ## 20,0 | ## 2,10 0,90 1,89 | ## 17,0 0,90 15,3 | ## 14,8 0,90 13,3 |  |  | ## 20,6 0,90 18,5 | ## 34,3 0,90 30,9 |  |  |  |
| Qpg | #### Gliny zwałowe | ## IVa | #### Gp, Gpz lok, Gл | ## B | - | 0,40 | 20,0 | ## 2,05 0,90 1,85 | 24,8 0,90 22,3 | ## 14,5 0,90 13,1 |  |  | ## 18,0 0,90 16,2 | ## 24,0 0,90 21,6 |  |  |  |
|  |  | ## IVb | #### Gp, Gpz lok, Pg | ## B | - | 0,30 | 17,0 | ## 2,10 0,90 1,89 | 28,0 0,90 25,2 | ## 16,4 0,90 14,8 |  |  | ## 22,2 0,90 20,0 | ## 29,6 0,90 26,4 |  |  |  |
|  |  | ###### IVc | #### Gp, Gpz, #### lok. Pg | ## B | ## - | ## 0,20 | ## 14,0 | ## 2,15 0,90 1,94 | ## 31,5 0,90 28,4 | ## 18,3 0,90 16,4 |  |  | ## 28,1 0,90 25,3 | ## 37,5 0,90 33,7 |  |  |  |

mgr Jan Szataniak

upr. geolog. nr VII-1170

Bełchatów, dn. 10.08.2009r