- Zestawienie zmian w dokumentacji:

- Rewizja 01 – marzec 2012

STWiORB

ST-05

– p.2.1.1, str. 05.8 – usunięto “przegub Cardana”

– p.2.9, str. 05.35 – zapis „sterownik produkcji Siemens S7-300” zastąpiono zapisem „sterownik programowalny PLC”

– p.2.19.3, str. 05.55 – usunięto zapis APF

– p.2.28.1, str. 05.66, – usunięto zapis „prod. NORD ,SEW”

– p.2.28.2, str. 05.67, – usunięto zapis „NORD ,SEW”

ST-06

– p.5.2.4, str. 05.14, – usunięto zapis “typu AROT”

ST-07

- p.6.2.4 Geowłókniny - usunięto nazwy typu geowłókniny SF 56 i SF 40,

ST-08

- p.5.9, str. 08.10 - usunięto „typu Hilti”,

Ramowa instrukcja eksploatacji

- p.6, str. 9 – usunięto „typu Halberga”

- p.8, str. 12 – usunięto „typu Halberga”

- p.8, str. 12 – zmieniono opis dostosowując do nowych warunków SIZW w zakresie gwarancji i okresu zgłaszania wad

Projekt rozruchu

- p.2.1., str. 5 – zmieniono „3 kraty rzadkie zlokalizowane” na „3 kraty zlokalizowane”

- p.14, str. 30 – zmieniono opis dostosowując do nowych warunków SIZW w zakresie gwarancji i okresu zgłaszania wad