OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji wielobranżowej budowy  ul. F. Roosevelta wraz z budową/przebudową istniejącej infrastruktury technicznej  na odcinku od ul. Żeromskiego do granic miasta, 
o długości ok. 3 km, w ramach zadania  pn. „Przebudowa ul. Roosevelta – dokumentacja techniczna” obejmującej:

- Wykonanie koncepcji drogowej  wraz z wskazaniem  linii rozgraniczających teren inwestycji drogowej i infrastrukturą  towarzyszącą (m.in. kanalizacją deszczową, oświetleniem oraz kanalizacją sanitarną i wodociągiem) w trzech wariantach. W tym jeden zgodny z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium.  Dla każdego wariantu  należy przewidzieć niezależne  etapy projektowania, uzyskiwania pozwolenia
 i realizacji.

- Koncepcja budowy  kanalizacji deszczowej (rozstrzygającej o lokalizacji, średnicach, głębokości posadowienia oraz ewentualnych kolizjach innym uzbrojeniem, w tym z projektowanym przełożeniem wodociągu i uzupełnionym odcinkiem kanalizacji sanitarnej (wysokościowo) – uwzględniająca wydane warunki techniczne i koncepcję odprowadzenia wód opadowych  z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

- Wykaz działek niezbędnych do podziału i wykupu w celu regulacji ulicy (dla opracowanych wariantów),

- Badania  geotechniczne gruntu  pod przedmiotową inwestycję,

- Szacunkowe zestawienie kosztów dla każdego wariantu,

- Dla infrastruktury technicznej i drogi  należy wykonać koncepcję w oparciu o wydane przez Pracownię Planowania Przestrzennego i zarządcę drogi wytyczne do projektowania oraz wydane przez gestorów sieci warunki techniczne. Pozostałe niezbędne warunki techniczne dla potrzeb zamówienia zobowiązany jest pozyskać Projektant.

- Dla wszystkich wariantów należy uzyskać opinie u gestorów

- ww.  opracowania  należy wykonać na odbitce z mapy zasadniczej w skali 1:500 oraz mapy zasadniczej w skali 1:500 terenów PKP (zaewidencjonowana przez PKP),

W ofercie przetargowej należy przedstawić  zestawienie  kosztowe w rozbiciu na:

1. branżę drogową

2. sieć wodociągową

3. sieci kanalizacji sanitarnej

4. sieć kanalizacji deszczowej

5. oświetlenie,

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA –

do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym do 2 miesięcy od dnia  podpisania umowy projekty  koncepcji drogowych

- WYMAGANIA OD OFERENTÓW :

O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy :

- Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

- Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, (uprawnienia do projektowania: branża drogowa lub konstrukcyjno-budowlana,  sanitarna, elektryczna) i są członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym                       i technicznym, a także pracownikami zdolnymi  do wykonywania zamówienia.

- Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia.

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy 
prawo zamówień publicznych .

- Zrealizowali w ostatnich 3 latach, co najmniej 2 usługi o podobnym zakresie                              i wartości usługi min. 20.000,00 zł każda, o których stanowi przedmiot zamówienia.

Za podobne zamówienie należy rozumieć zamówienie, którego przedmiotem było opracowanie  projektów drogowych z  sieciami infrastruktury technicznej tj. wodociąg, lub kanalizację sanitarną, lub kanalizację deszczową.

7. Zamawiający wymaga przedłożenia referencji lub protokołów odbioru końcowego potwierdzających, ze usługi zostały wykonanie należycie.

- ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY:

1. Postanowienia umowy będą mogły zostać zmienione w stosunku do jej treści, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

  - wystąpi zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu zamówienia    i mająca wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia,

  - wystąpi przedłużenie, w stosunku do terminów określonych przepisami prawa , czasu trwania procedur administracyjnych, mających wpływa na termin  wykonania przedmiotu zamówienia a nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

  - wystąpi sytuacja, w której wykonanie pełnego zakresu robót nie jest konieczne, a co będzie miało wpływ na zmniejszenie wynagrodzenia,

  - inne wyżej nie wymienione za wystąpienie, których nie będzie ponosić winy żadna ze stron umowy.

  - Zmiany te będą dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, w jakim ukończenie zamówienia jest, lub przewiduje się, że będzie, opóźnione na skutek tych działań,  a w odniesieniu do ppkt a i c  również z uwzględnieniem skutków finansowych.