Początek formularza





|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ogłoszenia powiązane:   |  | | --- | | [Ogłoszenie nr 359444-2016 z dnia 06-12-2016](http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=bc7e6f32-7169-44cd-b1cb-5e102a1c0578&path=2016%5c12%5c20161206%5c359444_2016.html) - Piotrków Trybunalski  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Broniewskiego w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa infrastruktury w rejonie ul. Bronie...  Termin składania ofert/wniosków: 21-12-2016 | |  |   Ogłoszenie nr 370503 - 2016 z dnia 2016-12-20 r.  **Piotrków Trybunalski:  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**  **OGŁOSZENIE DOTYCZY:**  Ogłoszenia o zamówieniu  **INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**  **Numer:** 359444 **Data:** 06/12/2016  **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**  Miasto Piotrków Trybunalski, Krajowy numer identyfikacyjny 590648468, ul. Pasaż Karola Rudowskiego  10, 97-300   Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 327 796, e-mail zamowienia.publiczne@piotrkow.pl, faks 447 327 798.  Adres strony internetowej (url): www.bip.piotrkow.pl Adres profilu nabywcy:  Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:  **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**  **II.1) Tekst, który należy zmienić:**  **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** **Numer sekcji:** II. **Punkt:** 4 **W ogłoszeniu jest:** Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Broniewskiego w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego / ul. Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim. CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli Zakres rzeczowy obejmuje: 1. Kanalizacja deszczowa: a. rury PVC Lite SN8 Ø200 L=50,30mb b. rury PVC Lite SN8 Ø315 L=28,64mb c. rury PVC Lite SN8 Ø400 L=8,60mb d. rury DN600 typu WIPRO klasa III L=229,10mb e. rury DN1000 typu WIPRO klasa III L=56,56mb f. rury DN1200 typu WIPRO klasa III L=83,9mb g. rury DN1400 typu WIPRO klasa III L=563,10mb h. zamulenie istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej i. studnie żelbetowe z fabrycznie wyrobionymi kinetami i przejściami szczelnymi, zwieńczone włazami klasy D400 z wypełnieniem betonowym z trwale osadzoną uszczelką, kręgi wyposażyć w przejścia szczelne do podłączenia wpustów j. komory włączeniowe na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej k. wpusty betonowe DN500 zwieńczenia wpustów klasy D400 Włączenie kanałów deszczowych do sieci miejskiej wykonać w uzgodnieniu z PWiK, ewentualne koszty pokrywa Wykonawca robót. 2. Kanalizacja sanitarna: a. rury PVC Lite SN8 Ø200 L=191,01mb b. rury PVC Lite SN8 Ø250 L=96,35mb c. rury PVC Lite SN8 Ø315 L=3,62mb d. rury PVC Lite SN8 Ø400 L=565,4mb e. zamulenie istniejącego odcinka kanalizacji sanitarnej, f. studnie żelbetowe z fabrycznie wyrobionymi kinetami i przejściami szczelnymi, zwieńczone włazami klasy D400 z wypełnieniem betonowym z trwale osadzoną uszczelką, kręgi wyposażyć w przejścia szczelne, g. komora włączeniowa na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej; 3.Roboty towarzyszące, przygotowawcze, ziemne, inne. a.Wszystkie zewnętrzne strony wyrobów żelbetowych zabezpieczyć antykorozyjne, b.Roboty pomiarowe, cięcie nawierzchni, rozbiórkowe, wywóz gruzu na teren Wykonawcy. Wykopy wąskoprzestrzenne o pionowych ścianach, w pełni umocnione, c.Roboty ziemne, pełna wymiana gruntu, również w przyszłych pasach drogowych zgodnie z planem miejscowym, wywóz nadmiaru ziemi na teren Wykonawcy, pomiary zagęszczenia gruntu potwierdzone przez odpowiednie laboratorium (minimum 8 pomiarów), d.Demontaż i odtworzenie jezdni ulicy Broniewskiego, e.Przewierty, rury osłonowe, f.Rury ochronne dwudzielne, g.Odtworzenie nawierzchni, krawężników, chodników, terenów zielonych i wjazdów do stanu pierwotnego po pracach jak również po używaniu ciężkiego sprzętu, h.Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia rurami osłonowymi na trasie budowanych sieci. i.Odwodnienie wykopów, j.W wycenie kosztów kanału deszczowego uwzględnić koszty związane z wykonaniem inspekcji wykonanych kanałów kamerą wizyjną itp. k.Zapewnienie obsługi geologicznej i kompleksowej obsługi geodezyjnej inwestycji oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodetę, opracowanie dokumentacji powykonawczej w 4 egzemplarzach w każdej branży, na koszt własny, l.Uzyskanie koniecznych zezwoleń i uiszczenie opłat u zarządców dróg na zajęcie pasa drogowego na czas robót, m.Właściwe oznakowanie dróg na czas budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, zabezpieczenie wykopów przed dostępem osób trzecich, wykonanie przejść dla pieszych, n. Dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, ogrodzenia, poręcze itp. niezbędne do ochrony robót, zapewniające bezpieczeństwo pojazdów i pieszych, o. Zapewnienie dojść do posesji, p. Wszelkie roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonywać ręcznie pod nadzorem właściciela uzbrojenia, Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach przekazanych mu przez Zamawiającego. W pasie drogowym zlokalizowane są następujące urządzenia obce: 1.Przyłącza wodociągowe, 2.Sieci wodociągowe, 3.Przyłącza kanalizacji sanitarnej, 4.Sieć kanalizacji sanitarnej, 5.Kanalizacja deszczowa, 6.Sieć elektroenergetyczna, 7.Sieć teletechniczna 8.Sieć gazowa. Koszty zabezpieczenia terenu budowy wchodzą w zakres umowny i nie podlegają odrębnej zapłacie. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). Uwaga: Do oferty należy dołączyć wypełniony kosztorys ofertowy. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: roboty polegające na budowie kanalizacji deszczowej DN 600 o długości ~ 50 mb oraz DN 200 ~10 mb.  **W ogłoszeniu powinno być:** Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Broniewskiego w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego / ul. Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim. CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli Zakres rzeczowy obejmuje: 1. Kanalizacja deszczowa: a. rury PVC Lite SN8 Ø200 L=50,30mb b. rury PVC Lite SN8 Ø315 L=28,64mb c. rury PVC Lite SN8 Ø400 L=8,60mb d. rury DN600 typu WIPRO klasa III L=229,10mb e. rury DN1000 typu WIPRO klasa III L=56,56mb f. rury DN1200 typu WIPRO klasa III L=83,9mb g. rury DN1400 typu WIPRO klasa III L=563,10mb h. zamulenie istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej i. studnie żelbetowe z fabrycznie wyrobionymi kinetami i przejściami szczelnymi, zwieńczone włazami klasy D400 z wypełnieniem betonowym z trwale osadzoną uszczelką, kręgi wyposażyć w przejścia szczelne do podłączenia wpustów j. komory włączeniowe na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej k. wpusty betonowe DN500 zwieńczenia wpustów klasy D400 Włączenie kanałów deszczowych do sieci miejskiej wykonać w uzgodnieniu z PWiK, ewentualne koszty pokrywa Wykonawca robót. 2. Kanalizacja sanitarna: a. rury PVC Lite SN8 Ø200 L=189,24mb b. rury PVC Lite SN8 Ø250 L=96,35mb c. rury PVC Lite SN8 Ø315 L=49,60mb d. rury PVC Lite SN8 Ø400 L=532,50mb d.1. rury PVC Lite SN8 Ø500 L=32,90mb d.2. rury PVC Lite SN8 Ø160 L=3,10mb e. zamulenie istniejącego odcinka kanalizacji sanitarnej, f. studnie żelbetowe z fabrycznie wyrobionymi kinetami i przejściami szczelnymi, zwieńczone włazami klasy D400 z wypełnieniem betonowym z trwale osadzoną uszczelką, kręgi wyposażyć w przejścia szczelne, g. komora włączeniowa na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej; 3.Roboty towarzyszące, przygotowawcze, ziemne, inne. a.Wszystkie zewnętrzne strony wyrobów żelbetowych zabezpieczyć antykorozyjne, b.Roboty pomiarowe, cięcie nawierzchni, rozbiórkowe, wywóz gruzu na teren Wykonawcy. Wykopy wąskoprzestrzenne o pionowych ścianach, w pełni umocnione, c.Roboty ziemne, pełna wymiana gruntu, również w przyszłych pasach drogowych zgodnie z planem miejscowym, wywóz nadmiaru ziemi na teren Wykonawcy, pomiary zagęszczenia gruntu potwierdzone przez odpowiednie laboratorium (minimum 8 pomiarów), d.Demontaż i odtworzenie jezdni ulicy Broniewskiego, e.Przewierty, rury osłonowe, f.Rury ochronne dwudzielne, g.Odtworzenie nawierzchni, krawężników, chodników, terenów zielonych i wjazdów do stanu pierwotnego po pracach jak również po używaniu ciężkiego sprzętu, h.Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia rurami osłonowymi na trasie budowanych sieci. i.Odwodnienie wykopów, j.W wycenie kosztów kanału deszczowego uwzględnić koszty związane z wykonaniem inspekcji wykonanych kanałów kamerą wizyjną itp. k.Zapewnienie obsługi geologicznej i kompleksowej obsługi geodezyjnej inwestycji oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodetę, opracowanie dokumentacji powykonawczej w 4 egzemplarzach w każdej branży, na koszt własny, l.Uzyskanie koniecznych zezwoleń i uiszczenie opłat u zarządców dróg na zajęcie pasa drogowego na czas robót, m.Właściwe oznakowanie dróg na czas budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, zabezpieczenie wykopów przed dostępem osób trzecich, wykonanie przejść dla pieszych, n. Dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, ogrodzenia, poręcze itp. niezbędne do ochrony robót, zapewniające bezpieczeństwo pojazdów i pieszych, o. Zapewnienie dojść do posesji, p. Wszelkie roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonywać ręcznie pod nadzorem właściciela uzbrojenia, Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach przekazanych mu przez Zamawiającego. W pasie drogowym zlokalizowane są następujące urządzenia obce: 1.Przyłącza wodociągowe, 2.Sieci wodociągowe, 3.Przyłącza kanalizacji sanitarnej, 4.Sieć kanalizacji sanitarnej, 5.Kanalizacja deszczowa, 6.Sieć elektroenergetyczna, 7.Sieć teletechniczna 8.Sieć gazowa. Koszty zabezpieczenia terenu budowy wchodzą w zakres umowny i nie podlegają odrębnej zapłacie. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). Uwaga: Do oferty należy dołączyć wypełniony kosztorys ofertowy. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: roboty polegające na budowie kanalizacji deszczowej DN 600 o długości ~ 50 mb oraz DN 200 ~10 mb. |  |

Dół formularza