DUZ.0012-15/2021

# Odpowiedź na zapytanie Radnego

Zapytanie Radnego Jana Dziemdziory z dnia 01 września 2021 roku.

Tytuł zapytania: w sprawie : poprawy funkcjonalności kanalizacji deszczowej

na ul. Dmowskiego.

Treść odpowiedzi:

W odpowiedzi na Pana zapytanie informuje, iż studzienka odbierająca wody opadowe pomiędzy wyjazdami z ul. Górniczej i Sygietyńskiego jest ciągle monitorowana. W przypadku stwierdzenia niedrożności jest  niezwłocznie udrożniana. Infrastruktura odwodnieniowa została wybudowana zgodnie z projektem technicznym. Nie projektuje się kanałów ponadwymiarowych ze względu na duże koszty inwestycyjne. Podczas intensywnych opadów deszczu, chwilowy zastój wody jest zjawiskiem normalnym, szczególnie przy ukształtowaniu terenu w okolicy ww. skrzyżowań, gdzie pochyłość ulic i terenów przyległych tworzą olbrzymi obszar zlewni.

Andrzej Kacperek 
Akceptacja Wiceprezydenta

Karol Szokalski Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta

Podpis osoby sporządzającej odpowiedź