Z uwagi na obszerny materiał, stanowiący załączniki do uchwały Nr XVIII/257/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, uchwała wraz z załącznikami w całości jest  udostępniany na wniosek złożony do Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

SPIS ZAWARTOŚCI

1.	OPIS TECHNICZNY						nr arch. 00 2108

- ZAŁĄCZNIKI

- Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
obowiązujących w 2003 r.						Zał. Nr 1

- Charakterystyka węzłów cieplnych 					Zał. Nr 2

- Wykaz stacji transformatorowych 15/0,4 kV na terenie
miasta Piotrkowa							Zał. Nr 3

- RYSUNKI

- Podział miasta na rejony bilansowe					rys. 1

- Miejski system ciepłowniczy – stan istniejący			rys. 2

- System elektroenergetyczny – wysokie napięcie			rys. 3

- System gazowniczy – stan istniejący					rys. 4

- Miejski system ciepłowniczy – stan docelowy do 2020 r.		rys. 5

- System gazowniczy – stan docelowy do 2020 r. 			rys. 6

- Miejski system ciepłowniczy  i gazowniczy – stan istniejący	rys. 7

- Miejski system ciepłowniczy  i gazowniczy – stan docelowy	rys. 8

- Tereny dla nowych inwestycji						rys. 9

Spis treści

strona

1.	WSTĘP										  6

  - Podstawa opracowania								  6

  - Cel i zakres opracowania								  6

  - Wykaz skrótów i oznaczeń w tekście opracowania				  8

CZĘŚĆ I: Analiza stanu istniejącego

- OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA				10

2.1	Warunki geologiczne, hydrogeologiczne i klimatyczne			13

2.2	Uwarunkowania społeczno-gospodarcze. Stan istniejący i prognozy
rozwoju										16

  - Obecność i zasoby nośników energii odnawialnej				21

- PRZEGLĄD I OCENA ISTNIEJĄCYCH OPRACOWAŃ DOTYCZĄCYCH INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ 
MIASTA										26

- ZASADY I MECHANIZMY WSPÓŁPRACY PRZY REALIZACJI PROJEKTU ZAŁOŻEŃ								31

- CHARAKTERYSTYKA I OCENA STANU AKTUALNEGO ZAOPATRZENIA MIASTA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI W 
MEDIA ENERGETYCZNE							33

  - Charakterystyka obecnej struktury zaopatrzenia miasta w nośniki 
energetyczne										33

5.2	Charakterystyka infrastruktury energetycznej w zakresie techniczno-ekonomicznym i organizacyjnym							35

5.3	Aktualny bilans mocy i zużycia mediów energetycznych w mieście 		52

5.4	Ocena aktualnego stanu działań termo-modernizacyjnych  w mieście	66

5.5	Ocena wpływu eksploatacji źródeł energii w mieście na stan
środowiska naturalnego								71

5.6	Ocena energochłonności i propozycje modernizacji istniejącego 
centralnego systemu sieciowego miasta						83

  - Ocena energochłonności  i propozycje zmian w celu zmniejszenia energochłonności systemów grzewczych miasta działających poza 
centralnym systemem sieciowym							  86

- WNIOSKI										  87

CZĘŚĆ II: Stan docelowy. Prognozy, analizy,  koncepcje

7.	BILANS ENERGII I ZUŻYCIA MEDIÓW ENERGETYCZNYCH 
- STAN DOCELOWY								  90

  - Założenia do prognozy rozwoju Piotrkowa Trybunalskiego			  90

  - Prognoza rozwoju Piotrkowa do 2020 r.						  97

7.3	Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie energii przez odbiorców	101

7.4	Prognoza zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe do 2020 r.									108

  - Prognozowane potrzeby rozbudowy infrastruktury energetycznej
miasta do 2020 r.									120

- OCENA MOŻLIWOŚCI ORAZ SPOSOBÓW POKRYCIA ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC I ENERGIĘ CIEPLNĄ 
PRZY WYKORZYSTANIU RÓŻNYCH ALTERNATYWNYCH NOŚNIKÓW ENERGETYCZNYCH						125

  - Wariantowa koncepcja modernizacji centralnych źródeł ciepła		126

  - Modernizacja systemu dystrybucji ciepła ze źródeł centralnych		131

  - Źródła odnawialne wspomagające uciepłownienie miasta			133

8.4	Wstępna ocena techniczno – ekonomiczna realizacji uciepłownienia 
miasta dla różnych wariantów							140

8.5	Uwagi w odniesieniu do sposobu zarządzania przedsiębiorstwem 
ciepłowniczym w mieście								158

- MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ISTNIEJĄCYCH 
NADWYŻEK I LOKALNYCH ZASOBÓW ENERGII			160

9.1	Ocena możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek energii 
cieplnej z istniejących źródeł na terenie miasta					160

9.2	Ocena możliwości i celowości uwzględnienia skojarzonego 
wytwarzania ciepła									164

9.3	Ocena możliwości i celowości wytwarzania energii odnawialnej		165

10.	PORÓWNANIE KOSZTÓW POZYSKANIA CIEPŁA			166

10.1	Budynki znajdujące się w zasięgu istniejących sieci ciepłowniczych
i gazowych										169

10.2	Budynki zlokalizowane poza zasięgiem istniejących sieci
ciepłowniczych i gazowych							173

10.3	Podsumowanie analizy kosztów pozyskania ciepła				175

11.	ZAKRES WSPÓŁPRACY Z INNYMI GMINAMI – OCENA MOŻLIWOŚCI									178

12.	OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZY PROPONOWANYCH SPOSOBACH POKRYCIA 
ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO						183

12.1	Emisja zanieczyszczeń do atmosfery przy proponowanych sposobach 
pokrycia zapotrzebowania na ciepło						187

12.2	Ocena  zagrożenia środowiska wynikającego ze spalania paliw		202

13.	PROPOZYCJE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z TWORZENIEM
PLANÓW ROZWOJOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH ENERGETYCZNYCH W CELU REALIZACJI ZAŁOŻEŃ 
DO PLANU ZAOPATRZENIA MIASTA W MEDIA 
ENERGETYCZNE								204

13.1	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.				205

13.2	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo – Zakład Gazowniczy 
w Piotrkowie										207

  - Zakład Energetyczny								208

14.	ZASADY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM PRZEZ SŁUŻBY 
MIASTA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI					210

15.	STAN PRAWNY I UDOKUMENTOWANIE KIERUNKÓW 
POLITYKI PAŃSTWA W ZAKRESIE ENERGETYKI			213

16.	PODSUMOWANIE I WNIOSKI						218