# R e g u l a m i n

dostarczania wody

i

odprowadzania ścieków.

Rozdział l. Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin niniejszy określa prawa i obowiązki Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. zwanego dalej Spółką oraz odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez Spółkę, zwanych dalej Odbiorcami usług, wynikających z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747, z późn. zmianami) oraz z przepisów wykonawczych do tej Ustawy.

§ 2

Terminy i określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

Ustawa - Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747, z późn. zmianami).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

Gmina - miasto Piotrków Trybunalski, jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania gminy i powiatu grodzkiego, właściciel systemów: zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków, a także porozumienia międzygminne zawarte przez miasto Piotrków Trybunalski.

Spółka - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Przemysłowa 4, przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Odbiorca usług - każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zwany także Odbiorcą wody, i zbiorowego odprowadzania ścieków, zwany także Dostawcą ścieków, na podstawie pisemnej Umowy zawartej ze Spółką.

Osoba korzystająca z lokalu – osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu lub osoba korzystająca z lokalu o nieuregulowanym stanie prawnym.

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi:

- woda w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania żywności lub innych celów domowych, niezależnie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach,

- woda wykorzystywana przez przedsiębiorstwo produkcji żywności do wytworzenia, przetworzenia, konserwowania lub wprowadzania do obrotu produktów lub substancji przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Sieć wodociągowa – przewody wodociągowe wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, będące  w eksploatacji Spółki, którymi dostarczana jest woda.

Przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości Odbiorcy wody wraz z zaworem za wodomierzem głównym.

Wewnętrzna instalacja wodociągowa w nieruchomości - układ przewodów wody zimnej w nieruchomości wraz z armaturą i wyposażeniem, mającym początek w miejscu połączenia przewodu z zaworem odcinającym tę instalację od wodomierza głównego umieszczonego na przyłączu wodo-ciągowym, a zakończenie w punktach czerpalnych wody.

Urządzenia wodociągowe – ujęcia wód podziemnych, urządzenia służące do magazynowania
i uzdalniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody.

Studzienka wodomierzowa - studzienka przeznaczona na zamontowanie zestawu wodomierzowego.

Wodomierz główny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym.

Wodomierz odlicznik – dodatkowy wodomierz zainstalowany na instalacji wewnętrznej Odbiorcy wody, służący do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej.

Wodomierz lokalowy - wodomierz zainstalowany na instalacji wewnętrznej w budynku wielolokalowym, przy punktach czerpalnych wody.

Zestaw wodomierzowy – wodomierz główny wraz z armaturą umożliwiającą wbudowanie wodomierza głównego w przewód wodociągowy.

Zawór główny - zawór w zestawie wodomierzowym umieszczony za wodomierzem głównym lub zawór umieszczony na końcu przyłącza rozdzielający przyłącze od wewnętrznej instalacji wodo-ciągowej.

Sieć kanalizacyjna - przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, będące w eksploatacji Spółki, którymi odprowadzane są ścieki.

Przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości Dostawcy ścieków z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej.

Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna w nieruchomości - układ przewodów kanalizacyjnych w nieruchomości wraz z armaturą i wyposażeniem mającym początek w miejscu połączenia przewodów z przyborami w budynku (lokalach), a zakończenie na wlocie poziomego przewodu kanalizacyjnego do pierwszej od strony budynku studzienki kanalizacyjnej umieszczonej na zewnątrz budynku, wraz z tą studzienką, a w przypadku jej braku na wylocie z budynku.

Urządzenia kanalizacyjne – elementy sieci kanalizacyjnych, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków.

Studzienka kontrolno-pomiarowa – studzienka, umieszczona na sieci kanalizacyjnej, służąca do poboru próbek ścieków i/lub pomiaru kontrolnego ilości ścieków.

Urządzenie pomiarowe – przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym.

Ścieki bytowe – ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków.

Ścieki komunalne – ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych.

Ścieki przemysłowe – ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu.

Ścieki opadowe - wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów.

Wymagania techniczne - wyrażone na piśmie warunki rozbudowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz podłączenia nieruchomości do tych sieci.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę – działalność polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody, prowadzona przez Spółkę.

Zbiorowe odprowadzanie ścieków – działalność polegająca na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków, prowadzona przez Spółkę.

Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę – system zapewnienia wody do zewnętrznego gaszenia pożarów oraz osłony obiektów zagrożonych przerzutem ognia, która może być czerpana przez pompy lub sprzęt ochrony przeciwpożarowej.

Zastępczy punkt poboru wody – punkt poboru wody, w niezbędnych ilościach do celów gospodarstw domowych, wskazany przez Spółkę np. zdrój uliczny, studnia publiczna, beczkowóz.

Taryfa – zestawienie, ogłoszonych publicznie, cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, oraz warunki ich stosowania.

Właściciel – właściciel, posiadacz samoistny i użytkownik wieczysty.

§ 3

- Spółka wykonuje usługi, o których mowa w Regulaminie, w oparciu o majątek dzierżawiony od Gminy, przekazany do eksploatacji  i w użytkowanie Spółce na podstawie umowy, i majątek własny Spółki.

- Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej Umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między Spółką a Odbiorcą usług.

- Z Odbiorcami usług korzystających zarówno z usług zaopatrzenia w wodę, jak i z usług odprowadzania ścieków, Spółka może zawrzeć jedną Umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

- Umowy, o których mowa w ust. 2 i 3, powinny wskazywać miejsce i sposób zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.

# Rozdział II. Dostawa wody

Minimalny poziom usług wodociągowych

§ 4

1. Spółka zapewnia:

- zdolności dostawcze posiadanych urządzeń wodociągowych zapewniające dostawę wody w ilości określonej w Umowie,

- ciągłość i niezawodność dostaw wody.

- minimalne ciśnienie w sieci wodociągowej rozdzielczej min. 0,20 MPa,

- minimalne ciśnienie w miejscu połączenia przyłącza z siecią wodociągową min. 0,15 MPa,

- jakość dostarczanej wody spełniającą, określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia, wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

- Pomiar wymaganego ciśnienia i ocena jakości dostarczanej wody odbywa się w miejscu zaworu  głównego, jeżeli Umowa o zaopatrzenie w wodę nie stanowi inaczej.

## Warunki utrzymania poziomu usług wodociągowych

§ 5

1. 	Spółka ma obowiązek:

- zapewniania prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowych oraz zestawu wodomierzowego,

- zamontowania wodomierza głównego na przyłączu oraz przestrzegania okresu legalizacji,

- dokonywania demontażu wodomierza głównego w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy o zaopatrzenie w wodę,

- dokonywania włączenia zrealizowanego przyłącza do sieci wodociągowej - na wniosek Odbiorcy wody,

- prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody.

- Spółka, w przypadku odcięcia dostawy wody z przyczyny, o której mowa w § 26 ust. 1  pkt. 2, ma obowiązek udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej 	do 	spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu.

§ 6

1. 	Spółka ma prawo:

  - kontroli wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów,

  - przeprowadzania przeglądów i napraw urządzeń wodociągowych eksploatowanych przez Spółkę,

  - dokonywania odczytu wodomierza-odlicznika oraz wodomierza lokalowego w terminie odczytu wodomierza głównego,

  - przeprowadzania kontroli prac związanych z realizacją przyłącza wodociągowego pod względem zgodności ich realizacji z dokumentacją techniczną oraz jakości wykonywanych robót,

  - wymagania od inwestora przedstawienia, przed uruchomieniem przyłącza, dokumentów stwierdzających wykonanie obiektu zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

- Osoby reprezentujące Spółkę, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego, należącego do osób, o których mowa w § 19 ust. 1, w celu wykonania czynności określonych w ust. 1 oraz w celu:

  - usunięcia awarii przyłącza wodociągowego, jeżeli Umowa, o której mowa w  § 3 ust. 2, tak stanowi,

  - odcięcia przyłącza wodociągowego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu.

§ 7

- Odbiorca wody ma prawo:

- do nieprzerwanych dostaw wody odpowiadającej wymaganiom w zakresie jakości oraz ilości i ciśnienia, określonych w dokumentacji technicznej przyłącza i w zawartej Umowie,

- żądania od Spółki, w uzasadnionych przypadkach, przeprowadzenia sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza głównego, a w razie jego niesprawności do wymiany w ciągu 14 dni od daty stwierdzenia niesprawności,

- Koszty nieuzasadnionego, wykonanego na wniosek Odbiorcy wody, sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza głównego, ponosi Odbiorca wody.

§ 8

Odbiorca wody ma obowiązek:

- utrzymywania i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przyłącza, gdy jest ono w posiadaniu Odbiorcy wody,

- zapewniania prawidłowego funkcjonowania wodomierza-odlicznika oraz wodomierza lokalowego i przestrzegania okresu ich legalizacji, gdy są one w konserwacji Odbiorcy wody,

- użytkowania instalacji wodociągowej w sposób wykluczający występowanie zakłóceń w funkcjonowaniu sieci wodociągowe,

- zabezpieczenia i utrzymania w należytym stanie technicznym studzienki wodomierzowej lub pomieszczenia, w którym umieszczony jest wodomierz główny,

- pokrycia kosztów wymiany wodomierza głównego (zakup, demontaż, montaż, plombowanie), powstałych w wyniku niezabezpieczenia go przed działaniem niskich lub wysokich temperatur, uszkodzeniami mechanicznymi i kradzieżą,

- umożliwienia Spółce dostępu do wodomierzy w celu dokonywania odczytów wskazań, kontroli funkcjonowania oraz wykonywania niezbędnych napraw lub wymiany,

- zapewnienia Spółce dostępu do eksploatowanych przez nią urządzeń wodociągowych zlokalizowanych w nieruchomości Odbiorcy wody, w celu dokonania konserwacji, napraw i usunięcia awarii,

- niezwłocznego powiadamiania Spółki o zmianach w zakresie zapotrzebowania na wodę i celu poboru wody, w stosunku do określonych w dokumentacji i Umowie,

- udostępniania miejsca na elewacji lub ogrodzeniu nieruchomości w celu umieszczenia przez Spółkę tabliczek z oznakowaniem armatury wodociągowej,

- terminowego uiszczania należności za pobraną wodę,

- montażu i właściwego utrzymania zabezpieczeń uniemożliwiających wtórne zanieczyszczenie wody w sieci, zgodnie z wymaganiami dla przepływów zwrotnych.

§ 9

- Odbiorca wody zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu wodo-ciągowym, będącym w jego utrzymaniu i konserwacji.

- Do czasu usunięcia awarii, o której mowa w ust. 1, Spółka wstrzyma dostawy wody.

- Po usunięciu awarii, o której mowa w ust. 1, Spółka niezwłocznie wznowi dostawy wody.

§ 10

Odbiorca wody nie może:

- używać wody dostarczanej z sieci wodociągowej na cele inne niż określone w Umowie,

- zmieniać miejsca zamontowania wodomierza oraz zakłócać jego funkcjonowania,

- dokonywać zabudowy uniemożliwiającej lub ograniczającej dostęp do zestawu wodomierzowego,

- zrywać plomb legalizacyjnych i instalacyjnych przy wodomierzu,

- wykorzystywać przyłącza bądź instalacji wodociągowej do uziemiania urządzeń elektrycznych,

- wykonywać połączeń między instalacją wodociągową Odbiorcy wody zaopatrywaną w wodę z sieci wodociągowej a przewodami doprowadzającymi wodę z innych źródeł,

- udostępniać przyłącza, bez zgody Spółki, do zaopatrywania w wodę innej nieruchomości,

- dokonywać zabudowy ani nasadzeń drzew i krzewów nad przyłączem wodociągowym oraz w pasie ochronnym wynoszącym 3 m.

§ 11

Naruszenie zasad wymienionych w § 8, 9 i 10 Regulaminu upoważnia Spółkę do dochodzenia odszkodowania na drodze postępowania cywilnego oraz powoduje możliwość wypowiedzenia umowy
i odcięcia dostawy wody.

## Możliwości dostępu  do usług wodociągowych

§ 12

Potencjalni Odbiorcy wody mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności usług wodociągowych:

        - w Urzędzie Miasta Piotrków Tryb., który udostępnia wgląd w:

  - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

  - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

  - regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

- w Spółce, która:

- udostępnia wgląd w regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

- udziela informacji dotyczących technicznych możliwości podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej.

## Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej

§ 13

- Spółka jest obowiązana przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci, jeżeli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług. Możliwości te warunkowane są usytuowaniem nieruchomości oraz zdolnościami dostawczymi istniejącej sieci wodociągowej,

- W przypadku, gdy nieruchomość Odbiorcy wody usytuowana jest w miejscu, dla którego, w momencie realizacji przyłącza, plany rozwoju i modernizacji nie przewidują wyposażenia w urządzenia wodociągowe, Odbiorca wody może je wybudować na własny koszt, po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z Gminą.

§ 14

  - Spółka, na wniosek właściciela nieruchomości, określa warunki techniczne niezbędne do podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej będącej w eksploatacji Spółki.

  - Spółka wydaje wnioskodawcy opracowane warunki techniczne podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

  - Warunki techniczne podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej ważne są dwa lata od dnia ich określenia.

§ 15

- Przyłącze wodociągowe wykonywane jest na podstawie projektu budowlanego opracowanego w oparciu o warunki techniczne określone przez Spółkę oraz obowiązujące normy i przepisy.

- Budowę przyłącza wodociągowego, w tym budowę studni wodomierzowej lub pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego, zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej.

- Odbioru wybudowanego przyłącza dokonuje się przed jego zasypaniem.

- Odbioru dokonuje Spółka, w obecności wykonawcy i użytkownika, po sprawdzeniu zgodności stanu faktycznego z projektem budowlanym przyłącza.

- Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej;

- datę odbioru,

- przedmiot odbioru, z wyszczególnieniem rodzaju (przyłącze wodociągowe), średnicy, materiału, długości,

- składu komisji, w tym wykonawcę i użytkownika,

- adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie,

- podpisy członków komisji.

- Protokół końcowy, zawierający inwentaryzację przyłącza i potwierdzający prawidłowe jego wykonanie, podpisany przez członków komisji, upoważnia Odbiorcę wody do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie Umowy o zaopatrzenie w wodę.

- Wybudowane przyłącze wodociągowe stanowi własność Odbiorcy wody, który może zlecić Spółce jego eksploatację i konserwację, na warunkach określonych w Umowie.

7. Zmiana warunków korzystania z przyłącza wymaga uzgodnienia ze Spółką.

§ 16

- Zamontowanie wodomierza głównego i włączenie dopływu wody dokonywane jest po odbiorze technicznym i sporządzeniu protokółu zdawczo-odbiorczego przyłącza oraz zawarciu Umowy.

- Dostarczanie wody do Odbiorcy wody powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania Umowy.

- Na wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości, w oparciu o warunki techniczne wydane przez Spółkę, Odbiorca, na wewnętrznej instalacji wodociągowej nieruchomości, może zainstalować dodatkowy wodomierz-odlicznik do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej.

- Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi Spółka, a koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza-odlicznika ponosi Odbiorca wody.

## Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę

§ 17

- Dostawa wody na cele przeciwpożarowe dokonywana jest na zasadach określonych w umowię pomiędzy Spółką a Gminą.

- Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są za okresy miesięczne.

## Warunki i tryb zawierania i rozwiązywania Umów z Odbiorcami wody

§ 18

Umowa zawierana pomiędzy Spółką a Odbiorcą wody określa:

- ilość i jakość świadczonych usług wodociągowych,

- sposób i terminy wzajemnych rozliczeń,

- prawa i obowiązki stron Umowy,

- procedury i warunki kontroli urządzeń wodociągowych,

- okres obowiązywania umowy i warunki rozwiązania (wypowiedzenia) Umowy,

- odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków Umowy,

- indywidualne ustalenia dodatkowe mające wpływ na realizację Umowy,

§ 19

  - Spółka zobowiązana jest zawrzeć Umowę o zaopatrzenie w wodę z Odbiorcą wody, którego nieruchomość została przyłączona do sieci wodociągowej zgodnie z warunkami technicznymi i wystąpił on z wnioskiem o zawarcie Umowy.

  - Spółka, w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku, przedkłada Odbiorcy wody do podpisu projekt Umowy.

  - Umowa zawierana jest z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda, albo, w uzasadnionych przypadkach, z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 20

- Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi Umowa zawierana jest z właścicielem lub zarządcą nieruchomości.

- Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych Spółka zawiera Umowę także z osobą korzystającą z lokalu wskazaną we wniosku, jeżeli:

  - instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wydanymi przez Spółkę, przy wszystkich punktach czerpalnych,

  - zainstalowane wodomierze spełniają wymagania Polskich Norm,

  - możliwy  jest odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez Spółkę z właścicielem lub zarządcą,

  - właściciel lub zarządca reguluje należności wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,

  - właściciel lub zarządca określa warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami,

  - właściciel lub zarządca, zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy, dokonuje wyboru metody rozliczania kosztów różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,  i należnościami wynikającymi z przyjętej metody rozliczania obciąża osoby korzystające z lokali w tych budynkach,

  - został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócania dostaw wody do pozostałych lokali; w szczególności przez możliwość przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu,

  - został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerywania dostarczania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócania dostaw wody do lokali.

- Właściciel lub zarządca przed złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany do poinformowania osób korzystających z lokali o zasadach rozliczeń oraz o obowiązku regulowania opłat wynikających z taryf za dokonywane przez Spółkę rozliczenie.

- Spółka ma prawo odmówić zawarcia Umowy o zaopatrzenie w wodę z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali w tym budynku, gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w ust. 2 oraz w art. 6 ust. 6 Ustawy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 2, właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych jest uprawniony do zainstalowania wodomierzy przy wszystkich punktach czerpalnych wody w danym budynku. Osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana udostępnić lokal w celu zainstalowania wodomierzy oraz dokonywania ich odczytów, legalizacji, konserwacji i wymiany.

- Spółka ma prawo wypowiedzieć Umowę właścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowego, jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające jej spełnienie, w szczególności warunki uniemożliwiające ustalenie należności za dostarczoną wodę dla poszczególnych Odbiorców wody w tym budynku, w terminie określonym w Umowie.

§ 21

- Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

- Umowa określa możliwość jej rozwiązania na zasadach określonych przepisami kodeksu cywilnego oraz w wyniku zaprzestania świadczenia usług na zasadach określonych w art. 8 Ustawy.

- Umowa dopuszcza jej rozwiązanie przez Odbiorcę wody za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.

§ 22

- Po upływie okresu obowiązywania Umowy lub upływie okresu jej wypowiedzenia Spółka zaniecha dostawy wody i zastosuje środki techniczne uniemożliwiające pobór wody.

- W przypadku zmiany właściciela lub zarządcy nieruchomości na Odbiorcy wody ciąży obowiązek wypowiedzenia Umowy.

## Zasady rozliczania należności za dostarczoną wodę

§ 23

- Rozliczanie należności, którą ponosi Odbiorca wody na rzecz Spółki prowadzone jest na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody.

- Ustalenie ilości dostarczonej wody odbywa się na podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego zainstalowanego na przyłączu.

- W przypadku niesprawności wodomierza głównego, nie przekraczającej 3 miesięcy, ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie ostatnich 6 miesięcy poprzedzających unieruchomienie wodomierza lub z analogicznego okresu roku poprzedniego.

§ 24

Okresy obrachunkowe określone w Umowie, nie mogą być krótsze niż 14 dni, ani dłuższe niż 90 dni.

§ 25

      - Należność za wodę Odbiorca wody zobowiązany jest zapłacić w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty otrzymania faktury.

      - Nieuregulowanie należności w terminie powoduje naliczanie odsetek ustawowych.

      - Zgłoszenie reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

      - Nadpłata należności zostaje zaliczona w poczet przyszłych należności, lub na żądanie Odbiorcy zwracana jest w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie..

## Postępowanie w przypadku niedotrzymania warunków Umowy,

## ciągłości dostawy wody i odpowiednich parametrów dostarczanej wody

§ 26

- Spółka może odciąć dostawę wody, jeżeli:

- przyłącze wodociągowe wykonano niezgodnie z przepisami prawa,

- odbiorca wody nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,

- zostało stwierdzone nielegalne pobieranie wody, tj. bez zawarcia Umowy lub z pominięciem wodomierza głównego,

- zostało stwierdzone celowe uszkodzenie lub pominięcie wodomierza głównego, samowolne podłączenie nieruchomości do eksploatowanej sieci wodociągowej.

- Wznowienie dostawy wody następuje po:

- udokumentowaniu przez Odbiorcę uiszczenia należnych opłat wraz z odsetkami ustawowymi,

- pokryciu kosztów poniesionych przez Spółkę związanych z zaniechaniem dostawy wody
i ponownym uruchomieniem przyłącza,

- zawarciu nowej Umowy w przypadku upływu terminu wypowiedzenia Umowy dotychczasowej.

- Realizacja wznowienia dostawy wody dokonywana jest w okresie 2 dni roboczych od spełnienia czynności, o których mowa w ust. 2.

§ 27

Wstrzymanie lub ograniczenie dostawy wody może nastąpić również w przypadku:

  - braku wody na ujęciu,

  - zanieczyszczenia wody na ujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia,

  - potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych,

  - konieczności przeprowadzenia niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych,

  - uszkodzenia instalacji Odbiorcy wody grożącego niebezpieczeństwem,

  - przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych

  - innych przyczyn niezależnych od Spółki.

§ 28

W przypadku wystąpienia klęski żywiołowej lub zanieczyszczenia wody Spółka ma prawo wprowadzić ograniczenia ilości dostarczanej wody, po zawiadomieniu Odbiorców wody o tych ograniczeniach. Nie zwalnia to jednak Spółki z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych jej sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla Odbiorców wody.

§ 29

- Spółka nie odpowiada za skutki wstrzymania dostawy wody lub obniżonego ciśnienia wody spowodowane przyczynami wymienionymi w § 9, 26, 27 i 28 Regulaminu.

- W pozostałych przypadkach Odbiorca wody ma prawo żądania bonifikaty należności za okres otrzymywania wody o obniżonej jakości.

Załatwianie reklamacji oraz wymiana informacji dotyczących zakłóceń w dostawie wody

§ 30

- Spółka zobowiązana jest do udzielania Odbiorcom wody informacji dotyczących występujących zakłóceń w zaopatrzeniu w wodę oraz awariach urządzeń wodociągowych.

- Informacje o awariach oraz o czasie ich usuwania udzielane są w cyklu całodobowym przez dyspozytora Spółki.

- Telefoniczne zapytania, skargi i zażalenia przyjmowane są w cyklu całodobowym przez dyspozytora Spółki.

- Pisemne zapytania, skargi i zażalenia przyjmowane są za pośrednictwem poczty, faksu lub poprzez osobiste dostarczenie do siedziby Spółki w Piotrkowie Tryb., ul. Przemysłowa 4.

- Jeżeli strony nie ustaliły w Umowie o zaopatrzenie w wodę inaczej, obowiązują następujące terminy udzielania informacji i odpowiedzi:

a) 	12 godzin 	– na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w dostawie wody,

b) 	7 dni 		– na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w pkt. a,

- 14 dni 		– na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

.

§ 31

- Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorców wody w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenie usług, a w szczególności gdy:

  - z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę,

  - dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska,

    - W przypadku awaryjnego wyłączenia dostaw wody trwającego powyżej 6 godzin Spółka zobo-wiązana jest zapewnić zastępczy punkt poboru wody oraz poinformować Odbiorców wody o jego lokalizacji.

    - O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę, o którym mowa w ust. 2, Spółka niezwłocznie informuje Odbiorców wody, w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 32

- Przerwy w dostawie wody mogą mieć również miejsce w przypadku planowanych prac konserwacyjno-remontowych.

- O planowanych przerwach w dostawie wody Spółka zawiadamia Odbiorcę wody najpóźniej na 2 dni przed terminem.

- Gdyby przerwa, spowodowana pracami konserwacyjno-remontowymi, miała przekroczyć 12 godzin Spółka powiadamia Odbiorcę wody minimum na 7 dni przed przerwą w dostawie wody, zapewnia zastępczy punkt poboru wody i informuje Odbiorcę wody o jego lokalizacji.

## Kary ustawowe

§ 33

- Kary ustawowe:

- Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 Ustawy, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5.000 zł.,

- Kto uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego podlega karze grzywny do 5.000 zł.,

- Kto nie dopuszcza przedstawiciela Spółki do wykonania czynności określonych w art. 7 Ustawy, podlega karze grzywny do 5.000 zł.

- Oprócz orzeczenia kary, o której mowa w ust. 1 pkt. 1-3, sąd może orzec nawiązkę na rzecz Spółki, w wysokości 1.000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych.

- Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-3, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

# Rozdział III. Odbiór ścieków

## Minimalny poziom usług kanalizacyjnych

§ 34

Spółka, zgodnie z przepisami Ustawy, zapewnia:

- przepustowość  urządzeń kanalizacyjnych zapewniającą odprowadzenie określonej w Umowie ilości  ścieków,

- ciągłość i niezawodność odprowadzania ścieków.

## Warunki utrzymania poziomu usług kanalizacyjnych

§ 35

Spółka ma obowiązek:

- przyjmowania do sieci kanalizacyjnych ścieków bytowych, komunalnych  i przemysłowych na podstawie zawartych Umów z Dostawcami ścieków,

- utrzymania i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

- natychmiastowego przerwania odbioru ścieków od Dostawców ścieków, w przypadku wystąpienia awarii na urządzeniach eksploatowanych przez Spółkę oraz podjęcia działań w celu usunięcia awarii i zabezpieczenia przed jej skutkami,

- prowadzenia regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

§ 36

1.	Spółka ma prawo:

- dostępu do urządzeń kanalizacyjnych będących w eksploatacji Spółki zlokalizowanych w nieruchomości Dostawcy ścieków, w celu wykonywania czynności związanych z eksploatacją tych urządzeń.

- prowadzenia kontroli prac związanych z realizacją przyłącza kanalizacyjnego, pod względem zgodności jego lokalizacji z dokumentacją techniczną oraz jakości wykonywanych robót.

- wymagania od inwestora przedstawienia, przed uruchomieniem przyłącza, dokumentów stwierdzających wykonanie obiektu zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

- prowadzenia kontroli ilości pobranej wody z ujęć własnych Dostawcy ścieków oraz innych źródeł i plombowania wodomierzy tych ujęć wody, w przypadku odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej,

- prowadzenia kontroli urządzeń pomiarowych,

- plombowania urządzeń pomiarowych zainstalowanych przez Dostawcę ścieków,

- określenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczenia w ściekach wprowadzanych przez Dostawcę ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- obciążania Dostawcy ścieków kosztami wykonanych kontroli i analiz, jeżeli zostanie stwierdzone, że ścieki nie odpowiadają warunkom określonym w Umowie.

- nakazania zastosowania niezbędnych urządzeń podczyszczających,

- obciążania Dostawcy ścieków kosztami wykonanych napraw urządzeń kanalizacyjnych oraz zastępczego systemu odbioru ścieków, jeżeli konieczność ich wykonania spowodowana została przez Dostawcę ścieków,

- odcięcia przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli Umowa, o której mowa w §  51, tak stanowi.

- Osoby reprezentujące Spółkę, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należącego do osób, o których mowa w § 49, w celu realizacji zadań określonych w ust. 1.

§ 37

Dostawca ścieków ma prawo:

- odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej, eksploatowanej przez Spółkę, zgodnie z zawartą Umową,

- zgłaszania reklamacji w Spółce.

§ 38

- Piwnice i inne pomieszczenia w budynku, położone poniżej poziomu, z którego krótkotrwale nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków, powinny posiadać instalację kanalizacyjną wyposażoną, w miejscach łatwo dostępnych, w urządzenia przeciwzalewowe, o konstrukcji umożliwiającej ich szybkie zamknięcie ręczne lub samoczynne, a budynkach użyteczności publicznej – zamknięcie samoczynne.

- Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku urządzeń, o których mowa w ust. 1, lub ich wadliwe działanie.

§ 39

- Dostawca ścieków zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu kanalizacyjnym będącym w jego posiadaniu.

- Do czasu usunięcia awarii, o której mowa w ust. 1, Spółka wstrzyma odbiór ścieków.

- Po usunięciu awarii, o której mowa w ust. 1, Spółka niezwłocznie wznowi odbiór ścieków.

§ 40

Dostawca ścieków ma obowiązek:

- konserwowania i utrzymywania w należytym stanie technicznym wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, łącznie ze studzienką rewizyjną (kontrolno-pomiarową) na przyłączu i urządzeniem pomiarowym, oraz innych określonych w Umowie,

- użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób wykluczający możliwość występowania zakłóceń w funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej lub procesu oczyszczania ścieków,

- powiadamiania Spółki o korzystaniu z własnych ujęć wody, w celu umożliwienia naliczania należności za odbiór ścieków powstałych z tego tytułu,

- nie udostępniania przyłącza, bez zgody Spółki, dla odprowadzania ścieków z innej nieruchomości,

- utrzymywania i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przyłącza, gdy jest ono własnością Dostawcy ścieków.

§ 41

Dostawca ścieków przemysłowych ma obowiązek:

- niezwłocznego powiadamiania Spółki o awarii powodującej zrzut niebezpiecznych substancji do urządzeń kanalizacyjnych, w celu podjęcia odpowiednich przedsięwzięć zmniejszających skutki awarii,

- instalowania niezbędnych urządzeń podczyszczających ścieki przemysłowe i prawidłowej eksploatacji tych urządzeń,

- umożliwienia Spółce dostępu w każdym czasie do miejsc kontroli ilości i jakości ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych oraz prowadzenia kontroli sieci i urządzeń do podczyszczania ścieków będących własnością Dostawcy ścieków,

- wewnętrznej kontroli przestrzegania dopuszczalnych ilości i natężeń dopływu ścieków przemysłowych oraz ich wskaźników zanieczyszczenia, w szczególności gdy zanieczyszczenie w ściekach przemysłowych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne lub bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych i wyposażenia technicznego urządzeń kanalizacyjnych lub procesu oczyszczania ścieków,

- udostępniania wyników wewnętrznej kontroli Spółce oraz informacji na temat posiadanych urządzeń podczyszczających ścieki, a także rodzaju i źródeł substancji niebezpiecznych wprowadzanych do ścieków,

- zainstalowania urządzeń pomiarowych służących do określenia ilości i jakości ścieków przemysłowych, na żądanie Spółki, jeżeli takie wymaganie jest uzasadnione możliwością wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa lub zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne lub bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych i wyposażenia technicznego urządzeń kanalizacyjnych  lub procesu oczyszczania ścieków,

- ograniczenia lub eliminację w dostarczanych ściekach substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska, określonych w odrębnych przepisach,

- równomiernego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, odpowiednio do przepustowości kanałów i dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ścieków,

- ograniczenia w odprowadzanych ściekach tych zanieczyszczeń, które niekorzystnie wpływają na pracę oczyszczalni ścieków.,

- udostępnienia Spółce niezbędnych danych o rodzaju i wielkości produkcji i stosowanych procesach technologicznych oraz o gospodarce ściekowej w zakładzie, w celu określenia ilości i czasowego rozkładu dopływu ścieków przemysłowych oraz rodzaju ich zanieczyszczenia,

- wybudowania, na własny koszt, studni kontrolno-pomiarowej, w miejscu wskazanym przez Spółkę,

- osiadania pozwolenia wodnoprawnego, w przypadku wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, w zakresie wynikającym z obowiązującego stanu prawnego,

- udostępniania Spółce informacji o posiadaniu pozwolenia wodnoprawnego oraz innych informacji w tym zakresie.

§ 42

- Do sieci kanalizacyjnej zabrania się wprowadzania:

- odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności: żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet, jeżeli znajduje się ono w stanie rozdrobnionym,

- odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych,

- substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 850C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu,

- substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,

- odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek,

- ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:

- obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,

- stacji krwiodawstwa,

- zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne,

- laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt,

- wód drenażowych i ścieków opadowych.

- Dostawca ścieków nie może dokonywać zabudowy, ani nasadzeń drzew i krzewów nad przyłączami kanalizacyjnymi oraz w pasie ochronnym wynoszącym 5 m.

§ 43

Naruszenie zasad wymienionych w § 39, § 40, § 41 ust. 1 i  § 42 Regulaminu upoważnia Spółkę do dochodzenia odszkodowania na drodze postępowania cywilnego, oraz powoduje możliwość wypowiedzenia umowy i zaniechanie odbioru ścieków.

## Możliwości dostępu do usług kanalizacyjnych

§ 44

Potencjalni Dostawcy ścieków mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności usług  kanalizacyjnych:

- w Urzędzie Miasta, który udostępnia wgląd w:

  - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

  - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

  - regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

- w Spółce, która:

  - udostępnia wgląd w regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

  - udziela informacji dotyczących technicznych możliwości podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

## Warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej

§ 45

- Spółka jest obowiązana przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci, jeżeli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług. Możliwości te warunkowane są usytuowaniem nieruchomości oraz zdolnościami przepustowymi istniejącej sieci kanalizacyjnej.

- W przypadku gdy nieruchomość odbiorcy usług usytuowana jest w miejscu, dla którego, w momencie realizacji przyłącza, plany rozwoju i modernizacji nie przewidują wyposażenia w urządzenia kanalizacyjne, odbiorca może je wybudować na własny koszt, po wcześniejszym uzgodnieniu  warunków z Gminą.

§ 46

  - Spółka, na wniosek właściciela nieruchomości, wydaje warunki techniczne niezbędne do podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej będącej w eksploatacji Spółki.

  - Spółka wydaje wnioskodawcy opracowane warunki techniczne podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

  - Warunki techniczne podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej ważne są dwa lata od dnia ich określenia.

  - W uzasadnionych przypadkach Spółka może żądać od wnioskodawcy przedstawienia dodatkowych informacji niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia wniosku.

§ 47

- Przyłącze kanalizacyjne wykonywane jest na podstawie projektu budowlanego opracowanego w oparciu o warunki techniczne określone przez Spółkę oraz obowiązujące normy i przepisy.

- Budowę przyłącza kanalizacyjnego  oraz  pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji urządzenia pomiarowego, zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

- Koszty zainstalowania i utrzymania urządzenia pomiarowego ponosi Dostawca ścieków..

- Odbioru wybudowanego przyłącza dokonuje się przed jego zasypaniem.

- Odbioru dokonuje Spółka, w obecności wykonawcy i użytkownika, po sprawdzeniu stanu faktycznego wybudowanego przyłącza z projektem budowlanym.

- Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej;

- datę odbioru,

- przedmiot odbioru, z wyszczególnieniem rodzaju (przyłącze kanalizacyjne), średnicy, materiału, długości,

- składu komisji, w tym wykonawcę i użytkownika,

- adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie,

- podpisy członków komisji.

- Protokół końcowy, zawierający inwentaryzację przyłącza i potwierdzający prawidłowe jego wykonanie, podpisany przez członków komisji, upoważnia Dostawcę ścieków do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie Umowy o dostarczanie ścieków.

- Wybudowane przyłącze kanalizacyjne stanowi własność Dostawcy ścieków, który może zlecić Spółce jego eksploatację i konserwację, na warunkach określonych w Umowie.

- Zmiana warunków korzystania z przyłącza wymaga uzgodnienia ze Spółką.

- Włączenie przyłącza do sieci kanalizacyjnej dokonywane jest po zawarciu Umowy o odprowadzanie ścieków, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania Umowy.

§ 48

Miejscem odbioru ścieków przez Spółkę jest:

  - w przypadku, gdy przyłącze jest w konserwacji Spółki:

- wylot ze studzienki na przyłączu kanalizacyjnym,

- wylot z budynku - w przypadku braku studzienki,

- w przypadku, gdy przyłącze nie jest w konserwacji Spółki:

a)   miejsce połączenia przyłącza z siecią,

b)   granica nieruchomości - w przypadku braku studzienki,

- w przypadkach szczególnych - miejsce na sieci kanalizacyjnej wyznaczone przez Spółkę.

## Warunki i tryb zawierania i rozwiązywania umów z Dostawcami ścieków

§ 49

- Umowa na odprowadzanie ścieków następuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci kanalizacyjnej.

- Umowa zawierana jest z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, z której mają być odprowadzane ścieki albo, w uzasadnionych przypadkach, z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 50

- Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi Umowa zawierana jest z właścicielem lub zarządcą nieruchomości.

- Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych Spółka zawiera Umowę także z osobą korzystającą z lokalu wskazaną we wniosku, jeżeli:

  - zawarła ona ze Spółką Umowę o zaopatrzenie w wodę,

  - spełnione są warunki określone w § 50 ust. 2 dotyczące zaopatrzenia w wodę.

- Właściciel lub zarządca przed złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany do poinformowania osób korzystających z lokali o zasadach rozliczeń oraz o obowiązku regulowania opłat wynikających z taryf za dokonywane przez Spółkę rozliczenie.

- Spółka ma prawo odmówić zawarcia Umowy o zaopatrzenie w wodę z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali w tym budynku, gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w ust. 2 oraz w art. 6 ust. 6 Ustawy.

- Spółka ma prawo wypowiedzieć Umowę właścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowego, jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające jej spełnienie.

§ 51

Umowa zawierana pomiędzy Spółką, a Dostawcą ścieków powinna określać:

- ilość i jakość świadczonych usług kanalizacyjnych,

- sposób i terminy wzajemnych rozliczeń,

- prawa i obowiązki stron umowy,

- procedury i warunki kontroli urządzeń kanalizacyjnych,

- okres obowiązywania umowy i warunki rozwiązania (wypowiedzenia),

- odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy,

- indywidualne ustalenia dodatkowe mające wpływ na realizację umowy.

§ 52

- Umowa zawierana z Dostawcą ścieków przemysłowych powinna zawierać załącznik określający dopuszczalne wartości wskaźników stanu i składu odprowadzanych ścieków, opracowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

- Przez stan ścieków rozumie się temperaturę i odczyn, a przez skład ścieków - stężenia zawartych w nich zanieczyszczeń.

§ 53

Spółka, w celu ustalenia dopuszczalnego stanu i składu odprowadzanych ścieków, ma prawo żądać od Dostawców ścieków przemysłowych:

- planu sytuacyjnego zakładowych urządzeń kanalizacyjnych z określeniem między innymi: granic własności, studzienek kontrolno-pomiarowych, urządzeń podczyszczania ścieków wraz 
z gospodarką odpadami powstałymi na tych urządzeniach, oraz opisu technicznego,

- danych dotyczących ilości, stanu i składu ścieków odprowadzanych poszczególnymi przyłączami,

- aktualnej dokumentacji gospodarki wodno-ściekowej.

§ 54

- Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

- Umowa określa możliwość jej rozwiązania w przypadkach określonych przepisami kodeksu cywilnego oraz w przypadku zaprzestania świadczenia usług na zasadach określonych art. 8 Ustawy.

- Umowa dopuszcza jej rozwiązanie przez Dostawcę ścieków za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.

§ 55

Po upływie okresu obowiązywania Umowy lub upływie okresu jej wypowiedzenia, Spółka zaniecha odbioru ścieków i zastosuje środki techniczne uniemożliwiające ich wprowadzanie.

§ 56

Na Dostawcy ścieków ciąży obowiązek wypowiedzenia Umowy, w przypadku zmiany właściciela lub zarządcy nieruchomości.

## Zasady rozliczania należności za odbiór ścieków

§ 57

Rozliczanie należności za zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone jest na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości odprowadzonych ścieków.

§ 58

- Ilość ścieków odprowadzonych do sieci kanalizacyjnej przez Dostawcę ścieków ustalana jest na podstawie odczytów z urządzenia pomiarowego.

- W przypadku braku urządzenia pomiarowego ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej z sieci miejskiej i ujęć własnych.

- Ilość ścieków wprowadzanych  do sieci kanalizacyjnej może być pomniejszana o ilość wody bezpowrotnie zużytej, wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia ustalona jest na podstawie odczytów z wodomierza-odlicznika zainstalowanego na warunkach określonych przez Spółkę i na koszt Dostawcy ścieków. Odliczenia mogą mieć charakter sezonowy lub ciągły.

§ 59

Okresy obrachunkowe, określone w Umowie, nie mogą być krótsze niż 14 dni, ani dłuższe niż 90 dni.

§ 60

- Należność za ścieki Dostawca ścieków zobowiązany jest zapłacić w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty otrzymania faktury.

- Nie uregulowanie należności w terminie powoduje naliczenie odsetek ustawowych.

- Zgłoszenie reklamacji, o której mowa w § 33 Regulaminu nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

- Nadpłata należności zostaje zaliczona w poczet przyszłych należności, lub na żądanie Dostawcy ścieków  zwracana jest w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie.

## Postępowanie w przypadku niedotrzymania warunków Umowy,

## ciągłości odbioru ścieków i odpowiednich parametrów odbieranych ścieków

§ 61

Spółka może zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:

- przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,

- Dostawca ścieków nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,

- jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymagań określonych w przepisach prawa i Umowie,

- stwierdzono nielegalne odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej, tj. bez zawarcia Umowy,

- stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego.

§ 62

Spółka zaniecha odbioru ścieków od Dostawcy ścieków w przypadku:

- wykonywania niezbędnych napraw urządzeń kanalizacyjnych i usuwania awarii zawinionych przez Dostawcę ścieków,

- odmowy zawarcia Umowy przez Dostawcę ścieków,

- samowolnego podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez Spółkę,

- uniemożliwienia Spółce dokonania kontroli urządzeń kanalizacyjnych oraz urządzeń pomiarowych.

§ 63

1. 	Wznowienie odbioru ścieków następuje po:

- udokumentowaniu przez Dostawcę ścieków uiszczenia należnych kwot wraz z odsetkami ustawowymi,

- pokryciu kosztów poniesionych przez Spółkę związanych z zaniechaniem odbioru ścieków 
i ponownym uruchomieniem przyłącza,

- po zawarciu nowej Umowy, w przypadku upływu terminu wypowiedzenia umowy dotychczasowej.

- Realizacja wznowienia odbioru ścieków dokonywana jest w okresie 2 dni roboczych od spełnienia  czynności, o których mowa w ust. 1.

## Kary ustawowe

§ 64

- Kary ustawowe:

- Kto bez uprzedniego zawarcia Umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 Ustawy, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny do 10.000 zł.,

- Kto uszkadza plomby umieszczone na urządzeniach pomiarowych, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych urządzenia pomiarowego podlega karze grzywny do 5.000 zł.,

- Kto nie dopuszcza przedstawiciela Spółki do wykonywania czynności określonych w art. 7 Ustawy podlega karze grzywny do 5.000 zł.,

- Karze ograniczenia wolności albo karze grzywny do 10.000 zł podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2 Ustawy,

- Oprócz orzeczenia kary grzywny, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, sąd może orzec nawiązkę na rzecz Spółki, w wysokości 1.000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

- Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-3, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

# Rozdział  IV - Postanowienia końcowe

§ 65

W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem stosowane są przepisy prawa, a w szczególności: Kodeks Cywilny, Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747, z późn. zmianami) oraz przepisy wykonawcze do Ustawy.

§ 66

Z dnirem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązującą uchwała nr L/923/2002 r. z dnia 11 września 2002 r.

§ 67

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.