Urząd Miasta

w Piotrkowie Trybunalskim

Pasaż Rudowskiego 10

97-300 Piotrków Trybunalski

SPZ.341/ 2 - IMU /2007

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiot zamówienia:

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

KONSERWACJĘ ROWÓW MELIORACYJNYCH

I CIEKÓW WODNYCH NA TERENIE

MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

Tryb:

Przetarg nieograniczony

..........................................................

podpis osoby zatwierdzającej SIWZ

Piotrków Tryb., dn ................................

ROZDZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa:		Urząd Miasta

Piotrkowa Trybunalskiego

Adres: 			Pasaż Rudowskiego 10

Piotrków Tryb. 97-300

Telefon: 		(0 -44) 732-77-96

Telefaks: 		(0 -44) 732-77-98

REGON: 		000655764

NIP:			771-00-20-211

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej kwoty 60.000 euro ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 164 z 2006 r., poz. 1163, z późn. zm., zwana dalej: PZP) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

KONSERWACJA ROWÓW MELIORACYJNYCH I CIEKÓW WODNYCH NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV 45262640-9

Zakres rzeczowy obejmuje:

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę konserwacji rowów melioracyjnych i cieków wodnych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

- wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, twardy – grabienie i wywóz porostów

- wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, twardy – bez grabienia i wywozu porostów

- wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost gęsty – grabienie i wywóz porostów

- ręczne usuwanie namułu z cieków ,

- wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost gęsty –  bez grabienia i wywozu porostów

- ręczne usuwanie namułu z cieków ,

- odmulanie koparko - odmularkami cieków,

- oczyszczenie z namułu przepustów z przyczółkami z darniny

- ręczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków,

- wydobycie z dna cieku roślin korzeniących  się,

- lokalne usunięcie zatorów (gałęzie, śmiecie, gruz itp.) wraz z wywozem,

- ręczne wykopy liniowe, odtworzenie rowów ze skarpami,

- ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów,

- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi (odtworzenie rowów),

- odtworzenie przepustów z rur

- odtworzenie rowów koparkami podsiębiernymi,

- rozplantowanie spycharkami mas ziemnych,

- drenowanie niesystematyczne, wykonanie koparkami jednonaczyniowymi z osprzętem do wąskich wykopów w terenach nizinnych,

- pełna obsługa geodezyjna

- wywóz wydobytego urobku na wskazane przez Zamawiającego miejsce,

- konserwacja z odtworzeniem rurociągów i studzienek drenarskich.

WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT:

- należy posiadać niezbędne uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej o specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w budownictwie, oraz posiadać aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Wykonawca powinien udokumentować podstawowy i niezbędny sprzęt przewidziany do wykonania przedmiotowego zamówienia – sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót:

- koparki o pojemności 0,24 – 0,60 m3

- samochody samowyładowawcze

- odmularka

- wykaszarki szt. 2

- szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem robót, zawierającym przewidywaną ilość prac (załącznik nr 1A), który stanowi integralną część przedmiotu zamówienia.

- wszystkie materiały użyte do budowy muszą posiadać:

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazując, że zapewniono zgodność z kryteriami właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

- Deklaracją zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub, Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją.

- podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

- w czasie wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren w należytym porządku oraz będzie usuwał zanieczyszczenia z dróg powstałych podczas wywozu urobku,

- po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren robót, wywiezie nieczystości na wysypisko śmieci i przekaże go Zamawiającemu.

- Wykonawca ponosi wszelaką odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim przy realizacji przedmiotu umowy, chyba że szkoda wynikła z przyczyn nie z winy Wykonawcy.

- warunkiem koniecznym dla prawidłowego przygotowania oferty przetargowej jest zapoznanie się z przedmiarem robót przedmiotowego zamówienia, który jest dostępny /do wglądu/ w Urzędzie Miasta w Referacie Usług Komunalnych 97 – 300 Piotrków Trybunalski ul. Szkolna 28, pok. 26.  tel. /044/ 732-18-22.

ROZDZIAŁ IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

ROZDZIAŁ V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ VI. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

ROZDZIAŁ VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: DO 20.12.2007 r.

ROZDZIAŁ VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymagania opisane w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

- Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

- Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności; wymagane są uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej o specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w budownictwie oraz posiadanie aktualnego zaświadczenia z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

- Wykonali w ciągu ostatnich 3 lat min. 3 usługi o podobnym zakresie i wartości jak przedmiot niniejszego zamówienia,

- Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem , potencjałem ekonomicznym i technicznym a także pracownikami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 - Prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków:

  - przy dokonaniu oceny spełnianiu warunków Zamawiający będzie się kierował regułą: „spełnia albo nie spełnia”,

  - niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania; ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzucona.

Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów zawartych w ofercie.

Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych wezwie Wykonawcę, który w wyznaczonym terminie nie złożył dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeśli ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

ROZDZIAŁ IX. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ W CELU POTWIERDZENIA OKRESLONYCH WYMAGAŃ W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oferta powinna zawierać:

- wypełniony formularz oferty, według wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – wg załącznika nr 1,

- wypełniona książka przedmiarów z podaniem czynników cenotwórczych – wg załącznika 1A,

- oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wg załącznika nr 2,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z uiszczeniem podatków i opłat wobec Urzędu Skarbowego oraz z zapłatą należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – wg załącznika nr 3,

- wykaz osób przeznaczonych do realizacji zamówienia -wg załącznika nr 4,

- dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień przez osoby wymienione w załączniku nr 4 – min. kserokopia uprawnień budowlanych kierownika/majstra budowy oraz dokument potwierdzający przynależności do OIIB

- Wykaz podwykonawców wraz ze wskazaniem części zamówienia, którą będzie realizował – wg załącznika na 5,

- Wykaz prac realizowanych w okresie 3 lat odpowiadających przedmiotowi i wartości zamówienia - min. 3 roboty – wg załącznika nr 6,

- Wykaz sprzętu gwarantującego właściwe wykonanie przedmiotowego zamówienia – wg załącznika nr 7.

- w przypadku gdy oferta zawiera informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.), oferent może zastrzec, że nie mogą być one udostępniane poprzez złożenie wypełnionego oświadczenia – załącznik nr 8. Jeżeli oferta nie zawiera takich informacji oświadczenia nie należy załączać do oferty.

Zamawiający wymaga, aby żądane przez niego dokumenty zostały złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

ROZDZIAŁ X. SPOSÓB KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub pisemnie.

- Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez Zamawiającego czynności będą umieszczane na stronie internetowej Zamawiającego.

- Adres strony internetowej Zamawiającego www.piotrkow.pl

- Zamawiający zastrzega, iż dla protestów oraz przystąpień do protestów jedyną właściwą dla Wykonawców forma komunikacji z Zamawiającym jest forma pisemna.

- W przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda, w każdym przypadku, potwierdzenia otrzymania wiadomości.

- W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemuje się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.

- Protesty oraz przystąpienia do protestów przekazane za pomocą faksu będą złożone w terminie, jeżeli przed upływem terminu zostaną potwierdzone pisemnie.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonana w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom.

- Osobą upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami jest:

  - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Mirosław Święconek,

tel. /044/ 732-18-22, Piotrków Trybunalski, ul. Szkolna 28 pok. nr 26

  - w sprawach dotyczących procedury przetargowej: Radomir Illinicz,

tel. /044/ 732-77-97, Piotrków Trybunalski, Pasaż Rudowskiego 10 pok. 317.

- Porozumiewanie się Wykonawcy z upoważnionymi pracownikami odbywać się może tylko w godzinach od 8.00 do 15.00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku w siedzibie Zamawiającego.

- W przypadku gdy zostanie złożony do Zamawiającego wniosek o udostępnienie do wglądu protokołu wraz z załącznikami, Zamawiający wyznaczy termin i spisze protokół z tej czynności.

ROZDZIAŁ XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

ROZDZIAŁXII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.

- Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o czas nie dłuższy niż 30 dni.

ROZDZIAŁXIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

- Wszystkie załączniki do oferty powinny być ułożone w kolejności .

- Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna i nie przedstawiała propozycji alternatywnych.

- Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane pismem maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym atramentem.

- Wykonawca składający dokumenty w innym języku niż polski zobowiązany jest do złożenia ich wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

- Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane (można nie numerować i nie podpisywać stron niezapisanych) oraz spięte w sposób zapobiegający zdekompleksowaniu i podpisane przez Wykonawcę.

- Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie (pełnomocnictwo) musi być przedstawione w formie oryginału.

- Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.

- Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Wykonawca, składając ofertę, może zastrzec znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie musi być dokonane przez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako „część jawna oferty” i jako „część zastrzeżona oferty”. Wszystkie strony „część jawna oferty” i jako „część zastrzeżona oferty” muszą być ponumerowane. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczącej ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

- Oferta musi być złożona w dwóch zamkniętych kopertach:

Kopertę zewnętrzną należy zaadresować według poniższego wzoru:

< nazwa Zamawiającego>

<adres Zamawiającego>

OFERTA W <tryb postępowania>

NA <nazwa (tytuł) postępowania>

NIE OTWIERAĆ PRZED <data i godzina otwarcia ofert>

Koperta wewnętrzna poza oznaczeniem jak wyżej, musi być opisana nazwą i adresem Oferenta.

- W przypadku dostarczenia oferty pocztą, na kopercie należy napisać „dostarczyć do… do dnia … do godz…”

- Zmiana i wycofanie oferty:

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożona ofertę przed upływem terminu składania ofert;

- powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, że opakowanie będzie dodatkowo oznaczone określeniem „zmiana” lub „wycofanie”. Do zmiany lub wycofania oferty konieczne jest załączenie dokumentu stwierdzającego, że osoba podpisująca zmianę lub wycofanie jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę w zapieczętowanej kopercie, opatrzonej napisami jak w rozdziale XIII niniejszej specyfikacji, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 317 nie później niż do dnia 11 kwietnia 2007 r. do godz. 09:00

- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesieniu protestu.

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się w siedzibie zamawiającego w Piotrkowie Trybunalskim przy Pasażu Rudowskiego 10 pokój nr 317, w dniu 11 kwietnia 2007 r.  o godz. 10:00

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert komisja przetargowa podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia kopert z ofertami Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także cenę oferty, termin realizacji, okres gwarancji, warunki płatności.

- Koperty oznaczone „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejność. Koperty wewnętrzne nie będą otwierane.

- W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający na jego wniosek przekaże protokół z sesji otwarcia ofert.

ROZDZIAŁ XV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

  - Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, ujmując wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia oraz wszystkie inne koszty wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją i umową.

  - Cena ofertowa powinna być podana następująco:

    - Cena netto (bez VAT)

    - Stawka i kwota podatku od towarów i usług (VAT)

    - Cena brutto(z VAT)

  - Do porównania ofert będzie brane pod uwagę cena całkowita brutto ( z VAT)

  - Cena brutto (z VAT) oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona złotych polskich.

  - Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XVI. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH

Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawca będą prowadzone w złotych polskich.

ROZDZIAŁ XVII. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERTY.

- Do oceny ofert zakwalifikowanych jako nie odrzucone Zamawiający przyjął kryterium określone w ogłoszeniu o przetargu wraz ze wskazaniem jego znaczenia.

- Sposób oceny ofert – opis kryterium:

  - CENA – 100%

- Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego powyżej.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający na podstawie art. 87 Prawo zamówień publicznych może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, w sposób przewidziany w art. 88 Prawo zamówień publicznych, zawiadamiając niezwłocznie o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. W przypadku wątpliwości, Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów mających wpływ na wysokość ceny (art. 90 ustawy – Prawo zamówień publicznych).

Zamawiający odrzuci oferty w przypadkach określonych w art. 89 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zawiadamiając równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Ceną ofertową jest cena brutto za wykonanie całego zamówienia.

Kryterium ceny jest kryterium arytmetyczne

Cena brutto oferty najtańszej x waga ceny (100%)

A= _________________________________________

Cena brutto oferty badanej

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- w przypadku, o którym mowa w art. 91 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych złożono oferty dodatkowe o tej samej cenie,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą umożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawach zamówienia publicznego.

ROZDZIAŁ XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- O wyborze oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę firmy i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz jej cenę

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, ale przed upływem terminu związania ofertą.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust 1 PZP.

ROZDZIAŁ XIX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej.

Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy BGŻ O/Piotrków Tryb. Nr: 05203000451110000000261430 Uwaga: Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: „Zabezpieczenie – konserwacja rowów melioracyjnych i cieków wodnych”

- poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim Pasaż Rudowskiego 10, pok. 215 u Zastępcy Skarbnika Miasta, a dowód złożenia (wniesienia) załączyć do umowy.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu gwarancji jakości.

ROZDZIAŁ XX. ISTOTNE WARUNKI UMOWY

Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach wymienionych w załączonym do SIWZ wzorze umowy.

ROZDZIAŁXXI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA

Środki ochrony prawnej w procedurze poniżej 60 000 euro.

Wykonawcom, których interes prawny, w uzyskaniu zamówienia, doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad określonych w ustawie PZP, przepisach wykonawczych oraz specyfikacji, przysługuje protest przewidziany w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 179 – art. 183 PZP.

Załącznik Nr 1

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | FORMULARZ OFERTOWY |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

KONSERWACJĘ ROWÓW MELIORACYJNYCH I CIEKÓW WODNYCH NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

Nazwa Wykonawcy……………………………………………………..…………….....……

Adres Wykonawcy……………………………………………………..…………..….………

Telefon………………………………Fax……………………………….………....…….……

NIP……………………………………REGON………………………………………………

Oferuję wykonanie zamówienia w trybie „przetargu nieograniczonego” za:

ŁĄCZNĄ CENĘ

......................................zł netto + ................VAT = ................................zł brutto

słownie złotych brutto ………...........................................................................................

- Oświadczam, że zapoznałem/łam się z załączonym do SIWZ projektem umowy, do którego nie wnoszę zastrzeżeń.

- Informuję, że uważam się związany/a niniejszą ofertą na okres 30 dni od terminu składania ofert.

- Zobowiązuję się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Oferta została złożona na ..................... kolejno ponumerowanych stronach

........................................, dnia ...... ...... 200... roku

.........................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 1A

# Konserwacja rowów melioracyjnych i cieków wodnych

Zestawienie cen na jedną jednostkę miary oraz przewidywaną ilość – cen: netto, brutto.

| L.p. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. (netto) | Wartość (netto) | Wartość ogółem z VAT (brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Wykoszenie porostów ręczne lub mechaniczne ze skarp rowów, koron i skarp porost gęsty, twardy, (grabienie i wywóz porostów). ge gęsty gęsty gęsty nasypów; porost gęsty, twardy | m2 | 158.000 |  |  |  |
|  | Wykoszenie porostów ręczne lub mechaniczne ze skarp rowów, koron i skarp porost gęsty, twardy, (bez grabienia i wywozu porostów). | m2 | 22.000 |  |  |  |
|  | Wykoszenie porostów ręczne lub mechanicznie z dna cieku; porost gęsty, twardy, (grabienie i wywóz porostów). Twardy | m2 | 12.225 |  |  |  |
|  | Wykoszenie porostów ręczne lub mechanicznie z dna cieku; porost gęsty, twardy, (bez grabienia, i wywozu porostów). | m2 | 4.000 |  |  |  |
|  | Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 2 m i szerokości dna do 0,6 m, gr. warstwy namułu do 30 cm | m | 1.100 |  |  |  |
|  | Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 2 m i szerokości dna od 0,6 - 1 m, gr. warstwy namułu do 30 cm | m | 500 |  |  |  |
|  | Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 2 m i szerokości dna od 1 – 2,5 m, gr. warstwy namułu do 30 cm | m | 200 |  |  |  |
|  | Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 2,5 m i szerokości dna od 2,5 – 4 m, gr. warstwy namułu do 30 cm | m | 180 |  |  |  |
|  | Odmulenie koparko odmularkami cieków o szer. dna do0.6 m ; gr. warstwy odmulanej do 30 cm | m | 500 |  |  |  |
|  | Odmulenie koparko odmularkami cieków o szer. dna od 0,6 m do 1 m; gr. warstwy odmulanej do 30 cm | m | 400 |  |  |  |
|  | Odmulenie koparko odmularkami cieków o szer. dna od 1 m do 2,5 m; gr. warstwy odmulanej do 30 cm | m | 300 |  |  |  |
|  | Odmulenie koparko odmularkami cieków o szer. dna od 2,5 m do 4 m; gr. warstwy odmulanej do 30 cm | m | 200 |  |  |  |
|  | Oczyszczanie z namułu przepustów o śred. do 0,5m z przyczółkami z darniny; stopień zamulenia do 50 % średnicy przepustu | m | 60 |  |  |  |
|  | Oczyszczanie z namułu przepustów o śred. od 0,5m do 1m z przyczółkami z darniny; stopień zamulenia do 50 % średnicy przepustu | m | 60 |  |  |  |
|  | Oczyszczanie z namułu przepustów o śred. od 1m do 2m z przyczółkami z darniny; stopień zamulenia do 50 % średnicy przepustu | m | 50 |  |  |  |
|  | Ręczne rozplantowanie urobku po mechanicznym i ręcznym odmulaniu cieków o szer. dna do 0,6 m ; gr. usuniętej warstwy namułu do 30 cm | m2 | 200 |  |  |  |
|  | Ręczne rozplantowanie urobku po mechanicznym i ręcznym odmulaniu cieków o szer. dna od 0,6 do 1 m ; gr. usuniętej warstwy namułu do 30 cm | m2 | 100 |  |  |  |
|  | Ręczne rozplantowanie urobku po mechanicznym i ręcznym odmulaniu cieków o szer. dna od 1 do 4 m ; gr. usuniętej warstwy namułu do 30 | m2 | 50 |  |  |  |
|  | Mechaniczne rozplantowanie urobku po mechanicznym i ręcznym odmulaniu cieków o szer. dna do 0,6 m ; gr. warstwy namułu do 30 cm | m2 | 100 |  |  |  |
|  | Mechaniczne rozplantowanie urobku po mechanicznym i ręcznym odmulaniu cieków o szer. dna od 0,6 do 1 m ; gr. warstwy namułu do 30 cm | m2 | 60 |  |  |  |
|  | Mechaniczne rozplantowanie urobku po mechanicznym i ręcznym odmulaniu cieków o szer. dna od 1 do 2,5 m ; gr. warstwy namułu do 30 cm | m2 | 30 |  |  |  |
|  | Mechaniczne rozplantowanie urobku po mechanicznym i ręcznym odmulaniu cieków o szer. dna od 2,5 do 4 m ; gr. warstwy namułu do 30 cm | m2 | 20 |  |  |  |
|  | Wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 40% z wywozem porostów | m2 | 100 |  |  |  |
|  | Wydobycie i usunięcie lokalnych zatorów z dna cieku i skarb rowu trawy, gałęzi śmieci, gruz itp. wraz z wywozem na wysypisko śmieci | m3 | 80 |  |  |  |
|  | Ścinanie piłą mechaniczną lub ręcznie drzew, gałęzi, krzaków do 10 cm rosnących w rowach | szt. | 100 |  |  |  |
|  | Ścinanie piłą mechaniczną lub ręcznie drzew, gałęzi, krzaków powyżej 10 cm rosnących w rowach | szt. | 10 |  |  |  |
|  | Ręczne wykopy liniowe odtworzenie rowów rowu o gł. do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. I – IV, wydobycie urobku na odkład do 10 m | m3 | 30 |  |  |  |
|  | Ręczne wykopy liniowe Odtworzenie rowów rowu o gł. do 1,5 m ze skarpami o szer. dna od 0,6 do 1,5 m w gruncie kat. I – IV, wydobycie urobku na odkład do 10 m | m3 | 20 |  |  |  |
|  | Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów z gł. 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 0,6 m | m2 | 10 |  |  |  |
|  | Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów z gł. 1,5 m ze skarpami o szer. dna od 0,6 m do 1,5 m | m2 | 5 |  |  |  |
|  | Mechaniczne wykopy liniowe dtworzenie rowów rowu o gł. do 2 m ze skarpami o szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. I – IV, wydobycie urobku na odkład do 10 m | m2 | 30 |  |  |  |
|  | Mechaniczne wykopy liniowe Odtworzenie rowów rowu o gł. do 2 m ze skarpami o szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. I – IV, z transportem urobku na odl. do 6 km sam. samowyład. | m2 | 20 |  |  |  |
|  | Mechaniczne wykopy liniowe Odtworzenie rowów rowu o gł. do 2 m ze skarpami o szer. dna od 0,6 do 1,5m w gruncie kat. I – IV, wydobycie urobku na odkład do 10 m | m2 | 10 |  |  |  |
|  | Mechaniczne wykopy liniowe Odtworzenie rowów rowu o gł. do 3 m ze skarpami o szer. dna od 1,5 do 2,5 m w gruncie kat. I – IV z transp. urobku na odl. do 6 km sam. samowyład. ( odtworzenie rowów) | ## m2 | 5 |  |  |  |
|  | Mechaniczne wykopy liniowe Odtworzenie rowów rowu o gł. do 2 m ze skarpami o szer. dna od 1,5 do 2,5 m w gruncie kat. I – IV, wydobycie urobku na odkład do 10 m | ## m2 | 5 |  |  |  |
|  | Mechaniczne wykopy liniowe Odtworzenie rowów rowu o gł. do 2,5 m ze skarpami o szer. dna od 2,5 do 4 m w gruncie kat. I – IV, wydobycie urobku na odkład do 10 m | ## m2 | 5 |  |  |  |
|  | Mechaniczne zasypanie wykopów do gł. 0,6m | m3 | 5 |  |  |  |
|  | Mechaniczne zasypanie wykopów od gl. 0,6 do 1,5 m | m3 | 5 |  |  |  |
|  | Mechaniczne zasypanie wykopów od gl. 1,5 do 2,5 m | m3 | 5 |  |  |  |
|  | Ręczne zasypanie wykopów do gł. 0,6m | m3 | 5 |  |  |  |
|  | Ręczne zasypanie wykopów do gł. od 0,6 do 2,5m | m3 | 3 |  |  |  |
|  | Mechaniczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów grunt kat. l –IV, urobku wydobytego z gł. do 1,5m i szer. do 0,6m | m2 | 30 |  |  |  |
|  | Mechaniczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów grunt kat. l –IV, urobku wydobytego z gł. 2m i szer. od 0,6 do 2,5m | m2 | 20 |  |  |  |
|  | Mechaniczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów grunt kat. l –IV, urobku wydobytego z gł. 2,5m i szer. od 2,5 do 4 m | m2 | 10 |  |  |  |
|  | Odtworzenie przepustów z rur żelbetowych łączonych na styk z opaską lub kielich na uszczelkę o śr. od 200 - 300 mm - rury rozwiezione bezpośrednio na skraj wykopu. | m | 2 |  |  |  |
|  | jw. lecz rury PCV typ ciężki, lub strukturalne „PRAGMA” | m | 1 |  |  |  |
|  | Odtworzenie przepustów z rur żelbetowych łączonych na styk z opaską lub kielich na uszczelkę o śr. od 400 – 500 mm - rury rozwiezione bezpośrednio na skraj wykopu. | m | 2 |  |  |  |
|  | jw. lecz rury PCV typ ciężki, lub strukturalne „PRAGMA” | m | 1 |  |  |  |
|  | Odtworzenie przepustów z rur żelbetowych łączonych na styk z opaską lub kielich na uszczelkę o śr. od 600 - 700 mm - rury rozwiezione bezpośrednio na skraj wykopu. | m | 2 |  |  |  |
|  | jw. lecz rury PCV typ ciężki, lub strukturalne „PRAGMA” | m | 1 |  |  |  |
|  | Odtworzenie przepustów z rur żelbetowych łączonych na styk z opaską lub kielich na uszczelkę o śr. od 800 – 1000 mm - rury rozwiezione bezpośrednio na skraj wykopu. | m | 2 |  |  |  |
|  | jw. lecz rury PCV typ ciężki, lub strukturalne „PRAGMA” | m | 1 |  |  |  |
|  | Odtworzenie przepustów z rur żelbetowych łączonych na styk z opaską lub kielich na uszczelkę o śr. od 110 – 1200 mm - rury rozwiezione bezpośrednio na skraj wykopu. | m | 2 |  |  |  |
|  | jw. lecz rury PCV typ ciężki, lub strukturalne „PRAGMA” | m | 1 |  |  |  |
|  | Odtworzenie przepustów z rur żelbetowych łączonych na styk z opaską lub kielich na uszczelkę o śr. od 1300 – 1400 mm - rury rozwiezione bezpośrednio na skraj wykopu. | m | 1 |  |  |  |
|  | jw. lecz rury PCV typ ciężki, lub strukturalne „PRAGMA” | m | 1 |  |  |  |
|  | Odtworzenie przepustów z rur żelbetowych łączonych na styk z opaską lub kielich na uszczelkę o śr. od 1500 – 1600 mm - rury rozwiezione bezpośrednio na skraj wykopu. | m | 1 |  |  |  |
|  | jw. lecz rury PCV typ ciężki, lub strukturalne „PRAGMA” | m | 1 |  |  |  |
|  | Odtworzenie przepustów z rur żelbetowych łączonych na styk z opaską lub kielich na uszczelkę o śr. od 1700 – 1800 mm - rury rozwiezione bezpośrednio na skraj wykopu. | m | 1 |  |  |  |
|  | jw. lecz rury PCV typ ciężki, lub strukturalne „PRAGMA” | m | 1 |  |  |  |
|  | Odtworzenie przepustów z rur żelbetowych łączonych na styk z opaską lub kielich na uszczelkę o śr. od 1900 – 2000 mm - rury rozwiezione bezpośrednio na skraj wykopu. | m | 1 |  |  |  |
|  | jw. lecz rury PCV typ ciężki, lub strukturalne „PRAGMA” | m | 1 |  |  |  |
|  | Płytki chodnikowe 50x50x7 | m2 | 1 |  |  |  |
|  | Płyty YOMBY 100x50 | m2 | 1 |  |  |  |
|  | Drenow. niesystemat. wyk. koparkami jednonacz. z osprz. do wąskich wyk. w terenach nizinnych na głęb. do 0,8 m w gr. kat. I-IV. | m | 220 |  |  |  |
|  | Drenow. niesystemat. wyk. koparkami jednonacz. z osprz. do wąskich wyk. w terenach nizinnych na głęb. od 0,8 do 1,5 m w gr. kat. I-IV. | m | 1 |  |  |  |
|  | Drenow. niesystemat. wyk. koparkami jednonacz. z osprz. do wąskich wyk. w terenach nizinnych na głęb. od 1,5 do 2,5 m w gr. kat. I-IV. | m | 1 |  |  |  |
|  | Rury drenarskie PCV w otulinie z geowukniny śr. Ø 80 - 110 mm | m | 6 |  |  |  |
|  | Rury drenarskie PCV w otulinie z geowukniny śr. Ø 150 - 200 mm | m | 200 |  |  |  |
|  | Studnie rewizyjne z prefabrykowanym dnem z kręgów żelbet. łączone na uszczelki gum., beton kl. B 45 Ø 1000 mm do gł. 3 m zabezpiecz. roztworem ABIZOL R (stopnie włazowe, pokrywa typ ciężki, płyta odciążająca) | kpl. | 3 |  |  |  |
|  | Studnie rewizyjne z prefabrykowanym dnem z kręgów żelbet. łączone na uszczelki gum., beton kl. B 45 Ø 1200 mm do gł. 3 m zabezpiecz. roztworem ABIZOL R (stopnie włazowe, pokrywa typ ciężki, płyta odciążająca) | kpl. | 2 |  |  |  |
|  | Studnie rewizyjne PCV 400 mm z kinetą pokrywą na teleskopie | kpl. | 2 |  |  |  |
|  | Studnie drenarskie 400 mm z osadnikiem | kpl. | 3 |  |  |  |
|  | kształtki drenarskie | szt. | 10 |  |  |  |
|  | Podsypka i obsypka filtracyjna do 0,6 m wys. drenażu | m3 | 110 |  |  |  |
|  | Podłoże sypkie (piasek) obsypka i podsypka pod kanały | m3 | 150 |  |  |  |
|  | Zawór zwrotny klapowy Ø 200 mm | szt | 1 |  |  |  |
|  | Pompowanie wody z wykopu | h | 100 |  |  |  |
|  | Siatka do zabezpieczenia skarp rowu | m2 | 150 |  |  |  |
|  | Krawężniki 15x30x100 | szt. | 100 |  |  |  |
|  | Geowuknina | m2 | 100 |  |  |  |
|  | Opryskiwanie trawników środkami chwastobójczymi nie szkodliwymi dla srodowiska naturalnego | m2 | 5000 |  |  |  |
| Ogółem wartość: |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 22 ust. 1) USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH |
| --- | --- |

Nazwa Wykonawcy……………………………………………………..…………….....……

Adres Wykonawcy……………………………………………………..…………..….………

Telefon………………………………Fax……………………………….………....…….……

NIP……………………………………REGON………………………………………………

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

KONSERWACJĘ ROWÓW MELIORACYJNYCH I CIEKÓW WODNYCH NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

Oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem 
technicznym i osobami  zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

........................................, dnia ...... ...... 200... roku

.........................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

# Załącznik Nr 3

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | OŚWIADCZENIE |
| --- | --- |

Nazwa Wykonawcy……………………………………………………..…………….....……

Adres Wykonawcy……………………………………………………..…………..….………

Telefon………………………………Fax……………………………….………....…….……

NIP……………………………………REGON………………………………………………

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

KONSERWACJĘ ROWÓW MELIORACYJNYCH I CIEKÓW WODNYCH NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

Oświadczam, że nie zalegam z uiszczaniem podatków i opłat wobec Urzędu Skarbowego oraz z zapłatą należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.

........................................, dnia ...... ...... 200... roku

.........................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 4

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | WYKAZ OSÓB |
| --- | --- |

Nazwa Wykonawcy……………………………………………………..…………….....……

Adres Wykonawcy……………………………………………………..…………..….………

Telefon………………………………Fax……………………………….………....…….……

NIP……………………………………REGON………………………………………………

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

KONSERWACJĘ ROWÓW MELIORACYJNYCH I CIEKÓW WODNYCH NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby:

| NAZWISKO I IMIĘ | PROPONOWANA ROLA W REALIZACJI ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |

........................................, dnia ...... ...... 200... roku

.........................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 5

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | Podwykonawcy |
| --- | --- |

Nazwa Wykonawcy……………………………………………………..…………….....……

Adres Wykonawcy……………………………………………………..…………..….………

Telefon………………………………Fax……………………………….………....…….……

NIP……………………………………REGON………………………………………………

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

KONSERWACJĘ ROWÓW MELIORACYJNYCH I CIEKÓW WODNYCH NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO.

oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia zaangażujemy następujących Podwykonawców:

| Nazwa Firmy Adres Firmy | Zakres i wartość POWIERZNEJ CZĘŚCI zamówienia | Kwalifikacje (nazwa i zakres wykonanego zamówienia, nazwa i adres zamawiającego) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

.

......................................., dnia ...... ...... 200... roku

.........................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

# Załącznik Nr 6

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE WYKAZ 3 ROBÓT WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT |
| --- | --- |

Nazwa Wykonawcy……………………………………………………..…………….....……

Adres Wykonawcy……………………………………………………..…………..….………

Telefon………………………………Fax……………………………….………....…….……

NIP……………………………………REGON………………………………………………

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

KONSERWACJĘ ROWÓW MELIORACYJNYCH I CIEKÓW WODNYCH NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała (rozpoczęła i zakończyła) w ciągu ostatnich 3 lat 3 następujące roboty odpowiadające przedmiotowi i wartości niniejszego zamówienia

| Nazwa i adres Zamawiającego | Miejsce wykonania robót Zakres robót | Czas realizacji |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | początek miesiąc rok | koniec miesiąc rok |

........................................, dnia ...... ...... 200... roku

.........................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 7

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | WYKAZ SPRZĘTU |
| --- | --- |

Nazwa Wykonawcy……………………………………………………..…………….....……

Adres Wykonawcy……………………………………………………..…………..….………

Telefon………………………………Fax……………………………….………....…….……

NIP……………………………………REGON………………………………………………

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

KONSERWACJĘ ROWÓW MELIORACYJNYCH I CIEKÓW WODNYCH NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO.

oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma dysponuje następującym sprzętem do wykonania niniejszego zamówienia

| L.p. | Nazwa sprzętu |
| --- | --- |

.

......................................., dnia ...... ...... 200... roku

.........................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

# Załącznik Nr 8

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | Tajemnica Przedsiębiorstwa |
| --- | --- |

Nazwa Wykonawcy……………………………………………………..…………….....……

Adres Wykonawcy……………………………………………………..…………..….………

Telefon………………………………Fax……………………………….………....…….……

NIP……………………………………REGON………………………………………………

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

KONSERWACJĘ ROWÓW MELIORACYJNYCH I CIEKÓW WODNYCH NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

Oświadczam, że nie wyrażam zgody na udostępnienie innym uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. informacji dotyczących:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

........................................, dnia ...... ...... 200... roku

.........................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – to nieprzeznaczone do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności – art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.)

UWAGA! Należy pamiętać jednak, iż tajemnicy przedsiębiorstwa nie może stanowić całość oferty ani cena ofertowa.