ZAŁĄCZNIK NR 1 A KOSZTORYS konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego

| Poz. | Opis pozycji kosztorysowej | Jedn miary | Nakłady na jedn. | Cena jednostkowa zł | Koszt jednostkowy zł (4x5) | Ilość | Wartość zł (6x7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Konserwacja kanałów sanitarnych i deszczowych oraz naprawa urządzeń odwadniających ulice. |
| 1 | 1 Cena 1m cięcia nawierzchni asfaltowych qr.5cm |  |  |
| 1 | Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5 cm Woda materiały pomocnicze Piła spalinowa do cięcia nawierzchni 11 kW 0) Środek transportowy (15 | m r-g m3 % m-g m-g |  |  |  | 20 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 1 |  |  |  | 20.00 |  |
| Razem dział 1 Cena 1m cięcia nawierzchni asfaltowych gr. 5cm |  |
| 2 | 2 Cena 1m cięcia nawierzchni asfaltowych gr. 1cm |  |  |  |  |  |
| 2 d.2 | Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 1 cm głębokości (ponad 5) Krotność = 2 0.0064*2= Woda 0.001*2= materiały pomocnicze Piła spalinowa do cięcia nawierzchni 11 kW 0) 0.0006*2= Środek transportowy (1) 0.0001*2= | m r-g m3 % m-g m-g |  |  |  | 20 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp») Razem pozycja 2 |  |  |  | 20.00 |  |
| Razem dział 2 Cena 1m cięcia nawierzchni asfaltowych gr. 1cm |  |
| 3 | 3 Cena 1m2 rozebrania nawierzchni asfaltowej gr. 3cm |  |  |  |  |  |  |
| 3 d.3 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mi-neralno-bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 3 cm | m2 r-g |  |  |  | 20 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 3 |  |  |  | 20.00 |  |
| Razem dział 3 Cena 1m2 rozebrania nawierzchni asfaltowej gr. 3cm |  |
| 4 | 4 Cena 1m2 rozebrania nawierzchni asfaltowej, dodatek za każdy dalszy 1cm |  |  |  |  |  |  |
| 4 d.4 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mi-neralno-bitumicznych, ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm | m2 r-9 |  |  |  | 20 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 4 |  |  |  | 20.00 |  |
| Razem dział 4 Cena 1m2 rozebrania nawierzchni asfaltowej, dodatek za każdy dalszy 1cm |  |
| 5 | 5 Cena 1m2 wykonania nawierzchni asfaltowej gr. 4cm |  |  |  |  |  |  |
| 5 d.5 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitu-micznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4 cm Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy wiążącej Rozkładarka mas bitumicznych 4.5 m (2) Walec statyczny samojezdny 101 (1) Walec statyczny samojezdny 151 (1) | m2 r-g t m-g m-g m-g |  |  |  | 20 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) |  |  |  |  |  |

Norma PRO Wersja 4.11

KOSZTORYS konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego

| Po z | Opis pozycji kosztorysowej | Jedn miary | Nakłady najedn. | Cena jednostkowa zł | Koszt jednostkowy zł (4x5) | Ilość | Wartość zł (6x7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 5 |  |  |  | 20.00 |  |
| Razem dział 5 Cena 1rn2 wykonania nawierzchni asfaltowej gr. 4cm |  |
| ^ | 6 Cena 1m2 wykonania nawierzchni asfaltowej, dodatek za każdy dalszy 1cm |  |  |  |  |  |
| 6 d.6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitu-micznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy wiążącej Rozkładarka mas bitumicznych 4.5 m (2) Walec statyczny samojezdny 101 (1) Walec statyczny samojezdny 151 (1) | m2 r-g m-g m-g m-g |  |  |  | 20 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 6 |  |  |  | 20.0 |  |
| Razem dział 6 Cena 1rn2 wykonania nawierzchni asfaltowej, dodatek za każdy dalszy 1cm |  |
| 7 | 7 Cena 1m2 wykonania nawierzchni asfaltowej gr. 3cm |  |  |  |  |  |  |
| 7 d.7 | Nawierzchnie z mieszanek minerałno-bitu-micznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3 cm Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy ścieralnej Rozkładarka mas bitumicznych 4.5 m (2) Walec statyczny samojezdny 101 (1) Walec statyczny samojezdny 151 (1) | m2 r-g t m-g m-g m-g |  |  |  | 20 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 7 |  |  |  | 20.00 |  |
| Razem dział 7 Cena 1m2 wykonania nawierzchni asfaltowej gr. 3cm |  |
| 8 | 8 Cena 1m2 wykonania nawierzchni asfaltowej, dodatek za każdy dalszy 1cm |  |  |  |  |  |  |
| 8 d.8 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitu-micznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy ścieralnej Rozkładarka mas bitumicznych 4.5 m (2) Walec statyczny samojezdny 101 (1) Walec statyczny samojezdny 151 (1) | m2 r-g t m-g m-g m-g |  |  |  | 20 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+KpfRbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 8 |  |  |  | 20 |  |
| Razem dział 8 Cena 1rn2 wykonania nawierzchni asfaltowej, dodatek za każdy dalszy 1cm |  |
| 9 | 9 Cena 1m2 rozebrania podbudowy |  |  |  |  |  |  |
| 9 d.9 | Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15 cm, ręcznie | 5 m* r-fl |  |  |  | 20 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 9 |  |  |  | 20.00 |  |
| Razem dział 9 Cena 1m2 rozebrania podbudowy |  |
| 10 | 10 Cena 1m2 wkonania podbudowy |  |  |  |  |  |
| 10 d.10 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany 31.5-63mm Woda materiały pomocnicze | m2 r-g t m3 % |  |  |  | 20 |  |

Norma PRO Wersja 4.11

KOSZTORYS konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego

| Po z | Opis pozycji kosztorysowej | Jedn miary | Nakłady najedn. | Cena jednostkowa zł | Koszt jednostkowy zł (4x5) | Ilość | Wartość zł (6x7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Równiarka samojezdna 74 RW (100 KM) (1) Walec statyczny samojezdny 101 (1) | m-g m-g |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 10 |  |  |  | 20.00 |  |
| Razem dział 10 Cena 1m2 wkonania podbudowy |  |
| 11 | 11 Cena 1m2 wkonania podbudowy, dodatek za każdy dalszy 1cm |  |  |  |  |  |
| 11 d.11 | Podbudowy z kruszyw, (tuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany 31.5-63mm Woda materiały pomocnicze Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) Walec statyczny samojezdny 101 (1) | m2 r-g t m3 % m-g m-g |  |  |  | 2ÓI |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 11 |  |  |  | 20.00 |  |
| Razem dziat 11 Cena 1m2 wkonania podbudowy, dodatek za każdy dalszy 1cm |  |
| 12112 Cena 1m2 wkonania podbudowy | l |  |  |  |
| 12 d.12 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany 31.5-63mm Woda materiały pomocnicze Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) Walec statyczny samojezdny 101 (1) | m2 r-g t t m3 % m-g m-g |  |  |  | 20 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 12 |  |  |  | 20.00 |  |
| Razem dziat 12 Cena 1m2 wkonania podbudowy |  |
| 13 | 13 Cena 1m2 wkonania podbudowy , dodatek za każdy dalszy 1cm |  |  |  |  |  |  |
| 13 d.13 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany 31.5-63mm Woda materiały pomocnicze Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) Walec statyczny samojezdny 101 (1) | m2 r-g t m3 % m-g m-g |  |  |  | 20 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 13 |  |  |  | 20.00 |  |
| Razem dział 13 Cena 1m2 wkonania podbudowy, dodatek za każdy dalszy 1cm |  |
| 14 | 14 Cena 1m rozebrania krawężnika |  |  |  |  |
| 14 d.14 | Rozebranie krawężników, betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej | m r-9 |  |  |  | 6 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 14 |  |  |  | 6.00 |  |
| Razem dział 14 Cena 1m rozebrania krawężnika |  |

Norma PRO Wersja 4.11

KOSZTORYS konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego

| Po z | Opis pozycji kosztorysowej | Jedn miary | Nakłady na jedn. | Cena jednostkowa zł | Koszt jednostkowy zł (4x5) | Ilość | Wartość zł (6x7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 15 Cena 1m ustawienia krawężnika |  |  |  |  |  |  |
| 15 d.15 | Rowki pod krawężniki i lawy krawężnikowe, 30x30 cm, grunt kategorii III-IV | m r-g |  |  |  | 6 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 15 |  |  |  | 6.00 |  |
| 16 d.15 | Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30 cm, lawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm Krawężnik betonowy drogowy prostokątny ścięty 100x30x15cm, szary Piasek do betonów zwykłych naturalny Woda przemysłowa Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków Woda przemysłowa materiały pomocnicze | m r-g m3 m3 m m3 m3 t m3 % |  |  |  | 6 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 16 |  |  |  | 6.00 |  |
| Razem dział 15 Cena 1m ustawienia krawężnika |  |
| 16 | 16 Cena 1m rozebrania obrzeża 20x6cm |  |  |  |  |  |  |
| 17 d.16 | Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20 cm na podsypce piaskowej | m r-9 |  |  |  | 5 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 17 |  |  |  | 5.00 |  |
| Razem dział 16 Cena 1m rozebrania obrzeża 20x6cm |  |
| 17 | 17 Cena 1m ustawienia obrzeża 20x6cm |  |  |  |  |  |
| 18 d.17 | Rowki pod obrzeże , 20x20 cm, grunt kategorii III-IV ANALOGIA | m r-g |  |  |  | 5 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Zysk od (R+KpfRbezp), Mbezp, S+Kp(S Razem póz | Sbezp) bezp)) ycja 18 |  |  |  | 5.00 |  |
| 19 d.17 | Obrzeża betonowe, 20x6 cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków Obrzeże trawnikowe betonowe 100x20x6,0 cm szare Piasek do betonów zwykłych naturalny Woda przemysłowa materiały pomocnicze | m r-g t m m3 m3 % |  |  |  | 5 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 19 |  |  |  | 5.00 |  |
| Razem dział 17 Cena 1m ustawienia obrzeża 20x6cm |  |
| 18 | 18 Cena 1m rozebrania obrzeża 30x8 |  |  |  |  |  |
| 20 d.18 | Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30 cm na podsypce piaskowej | m r-9 |  |  | 5 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) |  |  |  |  |  |

Norma PRO Wersja 4.11

KOSZTORYS konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego

| Po z | Opis pozycji kosztorysowej | Jedn miary | Nakłady Cena jedna jedn. nostkowa | Koszt jednostkowy zł (4x5) | Ilość | Wartość zł (6x7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| Razem pozycja 20 |  |  | 5.00 |  |
| Razem dział 18 Cena 1m rozebrania obrzeża 30x8 |  |
| 19 | 19 Cena 1m ustawienia obrzeża 30x8 |  |  |  |  |  |
| 21 d.19 | Rowki pod obrzeże , 20x20 cm, grunt kategorii III-IV ANALOGIA | m r-F) |  |  |  | 5 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp,! Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(S Razem pozy | Sbezp) bezp)) /cja 21 |  |  |  | 5.00 |  |
| 22 d.19 | Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków Obrzeże trawnikowe betonowe 100x30x8 cm szare Piasek do betonów zwykłych naturalny Woda materiały pomocnicze | m ? m m3 m3 % |  |  |  | 5 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp» Razem pozycja 22 |  |  |  | 5.00 |  |
| Razem dział 19 Cena 1m ustawienia obrzeża 30x8 |  |
| 20 | 20 Cena 1m2 rozebrania i wykonania chodnika z płyt betonowych 35x35x5cm |  |  |  |  |  |  |
| 23 d.20 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 35x35x5 cm na podsypce piaskowej | m2 r-g |  |  |  | 10 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp,, Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(S Razem poz^ | Sbezp) bezp)) /cja 23 |  |  |  | 10.00 |  |
| 24 d.20 | Chodniki z płyt betonowych, 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków Piasek do betonów zwykłych naturalny Płyta chodnikowa betonowa 35x35x5cm klasa l, szara Woda materiały pomocnicze | m2 r-g t m3 szt m3 % |  |  |  | 10 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 24 |  |  |  | 10.00 |  |
| Razem dział 20 Cena 1m2 rozebrania i wykonania chodnika z płyt betonowych 35x35x5cm |  |
| 21 | 21 Cena 1m2 rozebrania i wykonania chodnika z płyt betonowych 50x50x7cm |  |  |  |  |  |  |
| 25 d.21 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce piaskowej | m2 r-g |  |  |  | 10.5 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, i Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(S Razem poz^ | Sbezp) bezp)) ycja 25 |  |  |  | 10.50 |  |
| 26 d.21 | Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków Piasek do betonów zwykłych naturalny | m2 r-g t m3 |  |  |  | 10.5 |  |

Norma PRO Wersja 4.11

KOSZTORYS konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego

| T | Opis pozycji kosztorysowej | Jedn miary | Nakłady najedn. | Cena jednostkowa zł | Koszt jednostkowy zł (4x5) | Ilość | Wartość zł (6x7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Płyta chodnikowa betonowa 50x50x7cm klasal, szara Woda materiały pomocnicze | szt m3 % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 26 |  |  |  | 10.50 |  |
| Razem dział 21 Cena 1m2 rozebrania i wykonania chodnika z płyt betonowych 50x50x7cm |  |
| 22 | 22 Cena 1m3 wykopu mechanicznego z transportem na odległość 4km |  |  |  |  |  |  |
| "27 d.22 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii III 0.24084*0.955= Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.25 m3 (1) Samochód samowyładowczy do 51 (1) | m3 r-9 m-g m-g |  |  |  | 30 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 27 |  |  |  | 30.00 |  |
| 28 d.22 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201 -0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IY, samochód do 5 t Krotność = 6 Samochód samowyładowczy do 51 (1) 0.0152*6= | m3 m-g |  |  |  | 20 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 28 |  |  |  | 20.00 |  |
| Razem dział 22 Cena 1m3 wykopu mechanicznego z transportem na odległość 4km |  |
| 23 | 23 Cena 1m3 wykopu ręcznego z transportem na odległość 4km |  |  |  |  |  |  |
| 29 d.23 | Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5 m w gruncie kategorii III | m3 r-g |  |  |  | 10 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp,» Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(S Razem poz^ | Sbezp) bezp)) /cja 29 |  |  |  | 10.00 |  |
| 30 d.23 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW 0.04419*0.955= Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.25 m3 (1) Samochód samowyładowczy do 51 (1) Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) | m3 r-g m-g m-g m-g |  |  |  | 30 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp,! Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(S Razem poz\ | Sbezp) bezp)) /c¦a 30 |  |  |  | 30.00 |  |
| 31 d.23 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IY, samochód do 5 t Krotność = 6 Samochód samowyładowczy do 51 (1) 0.0152*6= | m3 m-g |  |  |  | 15 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) |  |  |  |  |  |

Norma PROWetSja 4.11

KOSZTORYS konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego

| Po z | Opis pozycji kosztorysowej | Jedn miary | Nakłady na jedn. | Cena jednostkowa zł | Koszt jednostkowy zł (4x5) | Ilość | Wartość zł (6x7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 31 |  |  |  | 15.00 |  |
| Razem dział 23 Cena 1m3 wykopu ręcznego z trans | portem na odległość 4km |  |
| 24 | 24 Cena 1m3 podłża pod kanały z pospółki qr.10 cm |  |  |  |  |  |
| 32 d.24 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm Pospółka do betonów, uziarnienie 0-20mm materiały pomocnicze Zagęszczarka wibracyjna-spalinowa 70-90 m3/h | m3 r-g m3 % m-g |  |  |  | 15 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 32 |  |  |  | 15.00 |  |
| Razem dział 24 Cena 1m3 podlża pod kanały z pospółki gr.10 cm |  |
| 25 | 25 Cena 1 m3 wykonania obsypki kanałów pospółką | "m3" r-g m3 % m-g |  |  |
| 33 d.25 | Wykonanie obsypki z materiałów sypkich, grubość 25 cm ANALOGIA Pospółka do betonów, uziarnienie 0-20mm materiały pomocnicze Zagęszczarka wibracyjna-spalinowa 70-90 m3/h |  |  |  |  | 15 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 33 |  |  |  | 15.00 |  |
| Razem dział 25 Cena 1 m3 wykonania obsypki kanałów pospólką |  |
| 26 | 26 Cena 1m3 wymiany gruntu |  |  |  | ¦ |  |
| 34 d.26 | Wymiana gruntu, z materiałów sypkich, pospółką grubość 25 cm ANALOGIA Pospólka do betonów, uziarnienie 0-20mm materiały pomocnicze Zagęszczarka wibracyjna-spalinowa 70-90 m3/h | m3 r-g m3 % m-g |  |  |  | 5 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 34 |  |  |  | 5.00 |  |
| 35 d.26 | Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii l-ll Ubijak spalinowy 200 kq | m3 r-g m-g |  |  |  | 40 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 35 |  |  |  | 40.00 |  |
| Razem dział 26 Cena 1m3 wymiany gruntu |  |
| 27 | 27 Cena 1m2 usuniecie i ułorzenie humusu qr.15cm |  |  |  |  |  |  |
| 36 d.27 | Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm, z przerzutem, humus 2 darnią 0.263*0.955= | m2 r-fl |  |  |  | 5 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp» Razem pozycja 36 |  |  |  | 5.00 |  |
| 37 d.27 | Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm / humus z odzysku/ 0.258*0.955= Nasiona traw | m2 r-g kg |  |  |  | 5 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)» Razem pozycja 37 |  |  |  | 5.00 |  |

Norma PRO Wersja 4.11

KOSZTORYS konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego

| Po z | Opis pozycji kosztorysowej | Jedn miary | Nakłady najedn. | Cena jednostkowa zł | Koszt jednostkowy zł (4x5) | Ilość | Wartość zł (6x7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 38 d.27 | Dodatek za każde następne 5 cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp / humus z odzysku / Krotność = 2 0.17*0.955*2= | m2 r-a |  |  |  | 5 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 38 |  |  |  | 5.00 |  |
| Razem dział 27 Cena 1m2 usuniecie i ułorzenie humusu gr.15cm |  |
| 28 | 28 Cena 1m czyszczenia kanału Fi 160 do 250mm |  |  |  |  |  |  |
| 39 d.28 | Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1 /3 wysokości kanału, kanały o średnicy 0.25 m Samochód WUKO-SC (1) do 51 Samochód WUKO-SW (1) do 51 Wentylator spalinowy | m r-g m-g m-g m-g |  |  |  | 200 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 39 |  |  |  | 200.0 |  |
| Razem dział 28 Cena Im czyszczenia kanału Fi 160 do 250mm |  |
| 29 | 29 Cena 1m czyszczenia kanału Fi 300mm |  |  |  |  |  |  |
| 40 d.29 | Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału, kanały o średnicy 0.30 m Samochód WUKO-SC (1) do 51 Samochód WUKO-SW (1) do 51 Wentylator spalinowy | m r-g m-g m-g m-g |  |  |  | 150 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 40 |  |  |  | 150.00 |  |
| Razem dział 29 Cena 1m czyszczenia kanału Fi 300mm |  |
| 30 | 30 Cena 1m czyszczenia kanału Fi 350mm |  |  |  |  |  |  |
| 41 d.30 | Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału, kanały o średnicy 0.35 m Samochód WUKO-SC (1) do 51 Samochód WUKO-SW (1) do 51 Wentylator spalinowy | m r-g m-g m-g m-g |  |  |  | 120 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 41 |  |  |  | 120.00 |  |
| Razem dział 30 Cena 1m czyszczenia kanału Fi 350mm |  |
| 31 | 31 Cena 1m czyszczenia kanału Fi 400mm |  |  |  |  |  |  |
| 42 d.31 | Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału, kanały o średnicy 0-40 m Samochód WUKO-SC (1) do 51 Samochód WUKO-SW (1) do 51 Wentylator spalinowy | m r-g m-g m-g m-g |  |  |  | 100 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 42 |  |  |  | 100.00 |  |
| Razem dział 31 Cena 1m czyszczenia kanału Fi 400mm |  |
| 32 | 32 Cena 1m czyszczenia kanału Fi 500mm |  |  |  |  |  |  |
| 43 d.32 | Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału, kanały o średnicy 0.50 m | m r-g |  |  |  | 50 |  |

Norma PRO Wersja 4.11

KOSZTORYS konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego

| Po z | Opis pozycji kosztorysowej | Jedn miary | Nakłady najedn. | Cena jednostkowa zł | Koszt jednostkowy zł (4x5) | Ilość | Wartość zł (6x7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Samochód WUKO-SC (1) do 51 Samochód WUKO-SW (1) do 51 Wentylator spalinowy | m-g m-g m-g |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 43 |  |  |  | 50.00 |  |
| Razem dział 32 Cena 1m czyszczenia kanału Fi SOOmm |  |
| 33 | 33 Cena 1m czyszczenia kanału Fi 600mm |  |  |  |  |  |
| 44 d.33 | Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału, kanały o średnicy 0.60 m Samochód WUKO-SC (1) do 51 Samochód WUKO-SW (1) do 51 Wentylator spalinowy | m r-g m-g m-g m-g |  |  |  | 110 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 44 |  |  |  | 110.00 |  |
| Razem dział 33 Cena 1m czyszczenia kanału Fi 600mm |  |
| 34 | 34 Cena 1m czyszczenia kanału Fi SOOmm |  |  |  |  |  |  |
| 45 d.34 | Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału, kanały o średnicy 0.80 m Samochód WUKO-SC (1) do 51 Samochód WUKO-SW (1) do 51 Wentylator spalinowy | m r-g m-g m-g m-g |  |  |  | 50 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 45 |  |  |  | 50.00 |  |
| Razem dział 34 Cena 1m czyszczenia kanału Fi SOOmm |  |
| 35 | 35 Cena 1m czyszczenia kanału Fi 1000mm |  |  |  |  |  |  |
| 46 d.35 | Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału, kanały o średnicy 1.00 m Samochód WUKO-SC (1) do 51 Samochód WUKO-SW (1) do 51 Wentylator spalinowy | m r-g m-g m-g m-g |  |  |  | 30 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 46 |  |  |  | 30.00 |  |
| Razem dział 35 Cena 1m czyszczenia kanału Fi 1000mm |  |
| 36 | 36 Cena 1m czyszczenia kanału Fi 1200mm |  |  |  |  |  |  |
| 47 d.36 | Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału, kanały o średnicy 1.20 m Samochód WUKO-SC (1) do 51 Samochód WUKO-SW (1) do 51 Wentylator spalinowy | m r-g m-g m-g m-g |  |  |  | 15 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 47 |  |  |  | 15.00 |  |
| Razem dział 36 Cena 1m czyszczenia kanału Fi 1200mm |  |
| 37 | 37 Cena 1m czyszczenia kanału Fi 1400mm |  |  |  |  |  |  |
| 48 d.37 | Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału, kanały o średnicy 1.40 m Samochód WUKO-SC (1) do 51 Samochód WUKO-SW (1) do 51 | m r-g m-g m-g |  |  |  | 14 |  |

Norma PRO Wersja 4.11

KOSZTORYS konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego

| lp | Opis pozycji kosztorysowej | Jedn miary | Nakłady na jedn. | Cena jednostkowa zł | Koszt jednostkowy zł (4x5) | Ilość | Wartość zł (6x7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Wentylator spalinowy | m-g |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 48 |  |  |  | 14.00 |  |
| Razem dział 37 Cena 1m czyszczenia kanału Fi 1400mm |  |
| 38 | 38 Cena 1m czyszczenia kanału Fi 1500mm |  |  |  |  |
| 49 d.38 | Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału, kanały o średnicy 1.50 m Samochód WUKO-SC (1) do 51 Samochód WUKO-SW (1) do 51 Wentylator spalinowy | m r-9 m-g m-g m-g |  |  |  | 6 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 49 |  |  |  | 6.00 |  |
| Razem dziat 38 Cena Im czyszczenia kanału Fi 1500mm |  |
| 39 | 39 Cena 1m czyszczenia kanału Fi 1600mm |  |  |  |  |  |  |
| 50 d.39 | Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału, kanały o średnicy 1.60 m Samochód WUKO-SC (1) do 51 Samochód WUKO-SW (1) do 51 Wentylator spalinowy | m r-g m-g m-g m-g |  |  |  | 6 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 50 |  |  |  | 6.00 |  |
| Razem dział 39 Cena Im czyszczenia kanału Fi 1600mm |  |
| 40 | 40 Cena 1m czyszczenia kanału Fi 1800mm |  |  |  |  |  |  |
| 51 d.40 | Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału, kanały o średnicy 1.80 m Samochód WUKO-SC (1) do 51 Samochód WUKO-SW (1) do 51 Wentylator spalinowy | m r-g m-g m-g m-g |  |  |  | 8 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 51 |  |  |  | 8.00 |  |
| Razem dział 40 Cena 1m czyszczenia kanału Fi 1800mm |  |
| 41 | 41 Cena 1m czyszczenia kanału Fi 2000mm |  |  |  |  |  |  |
| 52 d.41 | Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału, kanały o średnicy 2.00 m Samochód WUKO-SC (1) do 51 Samochód WUKO-SW (1) do 51 Wentylator spalinowy | m r-g m-g m-g m-g |  |  |  | 6 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 52 |  |  |  | 6.00 |  |
| Razem dział 41 Cena 1m czyszczenia kanału Fi 2000mm |  |
| 42 | 42 Cena 1kpl czyszczenia studzienki ściekowej i przykanalika |  | ¦ |  |  |  |
| 53 d.42 | Mechaniczne czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików, studzienki i przy-kanaliki Samochód WUKO-SC (1) do 51 | kpi r-g m-g |  |  |  | 120 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 53 |  |  |  | 120 |  |

10

Norma PRO Wersja 4.11

KOSZTORYS konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego

| Po z | Opis pozycji kosztorysowej | Jedn miary | Nakłady na jedn. | Cena jednostkowa zł | Koszt jednostkowy zł (4x5) | Ilość | Wartość zł (6x7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 l 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Razem dział 42 Cena 1kpl czyszczenia studzienki ściekowej i przykanalika |  |
| 43 | 43 Cena 1 szt. czyszczenia studzienki rewizyjnej Fi 1000 i 1200 mm | L-r ' |  |  |  |  |
| "54 d.43 | Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych, grubość osadu do 30 cm studzienki rewizyjne, Fi 1000 i 1200mm ANALOGIA Samochód WUKO-SW (1) do 51 Wentylator spalinowy | szt r-g m-g m-g |  |  |  | 30 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 54 |  |  |  | 30 |  |
| Razem dział 43 Cena 1 szt. czyszczenia studzienki rewizyjnej Fi 1000 i 1200 mm |  |
| 44 | 44 Cena 1szt. czyszczenia studzienki rewizyjnej Fi 1400 i 1500 mm |  |  |  |  |
| 55 d.44 | Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych, grubość osadu do 30 cm studzienki rewizyjne, Fi 1400 i 1500 mm ANALOGIA Samochód WUKO-SW (1) do 51 Wentylator spalinowy | . szt r-g m-g m-g |  |  |  | 4 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 65 |  |  |  | 4 |  |
| Razem dział 44 Cena Iszt. czyszczenia studzienki rewizyjnej Fi 1400 i 1500 mm |  |
| 45 | 45 Cena 1m3 czyszczenia komory o pój. do 10m3 |  |  |  |  |  |  |
| 56 d.45 | Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach przemysłowych, osadniki komorowe o pojemności do 10 m3 Samochód WUKO-SW (1) do 51 Wentylator spalinowy | m3 r-g m-g m-g |  |  |  | 10 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 56 |  |  |  | 10.00 |  |
| Razem dział 45 Cena 1m3 czyszczenia komory o pój. do 10m3 |  |
| 46 | 46 Cena 1szt. regulacji kratki ściekowej ulicznej |  |  |  |  |  |
| 57 d.46 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25 mm Gwoździe budowlane okrągłe gołe Piasek do betonów zwykłych naturalny Woda materiały pomocnicze | szt r-g m3 t m3 kg m3 m3 % |  |  |  | 20 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 57 |  |  |  | 20 |  |
| Razem dział 46 Cena 1szt. regulacji kratki ściekowe | l ulicznej |  |
| 47 | 47 Cena 1szt. regulacji włazu |  |  |  |  |
| 58 d.47 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków | szt r-g m3 t |  |  |  | 20 |  |

11

Norma PRO Wersja 411

KOSZTORYS konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego

| Po z | Opis pozycji kosztorysowej | Jedn miary | Nakłady na jedn. | Cena jednostkowa zł | Koszt jednostkowy zł (4x5) | Ilość | Wartość zł (6x7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25 mm Gwoździe budowlane okrągłe gołe Piasek do betonów zwykłych Woda materiały pomocnicze | m3 kg m3 m3 % |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 58 |  |  |  | 20 |  |
| Razem dziat 47 Cena 1szt. regulacji włazu |  |
| 48 | 48 Cena 1m wymiany kanału z rur PVC Fi 160/4,7mm |  |  |  |  |  |  |
| 59 d.48 | Wymiana kanału z rur PVC Fi 160/4,7 mm ANALOGIA Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 160/4,7 mm Nasuwka kań. PVC Fi 160 mm materiały pomocnicze Samochód skrzyniowy do 51 (1) | m r-g m szt % m-g |  |  |  | 50 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbe2p), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 59 |  |  |  | 50.00 |  |
| Razem dział 48 Cena 1m wymiany kanału z rur PVC Fi 160/4,7mm |  |
| 49 | 49 Cena 1m wymiany kanału z rur PVC Fi 200re,9mm |  |  |  |  |
| 60 d.49 | Wymiana kanłu z rur PVC Fi 200/5,9 mm ANALOGIA Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 200/5,9 mm Nasuwka kań. PVC Fi 200 mm materiały pomocnicze Samochód skrzyniowy do 51 (1) | m r-g m szt % m-g |  |  |  | 40 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 60 |  |  |  | 40.00 |  |
| Razem dział 49 Cena Im wymiany kanału z rur PVC Fi 200/5,9mm |  |
| 50 | 50 Cena Im wymiany kanału z rur PVC Fi 260/7,3mm |  |  |  |  |  |
| 61 d.50 | Wymiana kanłu z rur PVC Fi 250/7,3mm ANALOGIA Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 250/7,3 mm Nasuwka kań. PVC Fi 250 mm materiały pomocnicze Samochód skrzyniowy do 51 (1) | m r-g m szt % m-g |  |  |  | 29 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 61 |  |  |  | 29.00 |  |
| Razem dział 50 Cena Im wymiany kanału z rur PVC Fi 250/7,3mm |  |
| 51 | 51 Cena 1m wymiany kanału z rur PVC Fi 315/9,2mm |  |  |  |  |  |  |
| 62 d.51 | Wymiana kanału z rur PVC Fi 315/9,2 mm ANALOGIA Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 315/9,2 mm Nasuwka kań. PVC Fi 315mm materiały pomocnicze Samochód skrzyniowy do 51 (1) | m r-9 m szt % m-g |  |  |  | 20 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 62 |  |  |  | 20.00 |  |
| Razem dział 51 Cena 1m wymiany kanału z rur PVC Fi 315/9,2mm |  |

12

Norma PRO Wersja 4.11

KOSZTO RYS konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego

| Po z | Opis pozycji kosztorysowej | Jedn miary | Nakłady najedn. | Cena jednostkowa zł | Koszt jednostkowy zł (4x5) | Ilość | Wartość zł (6x7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 52 | 52 Cena 1m wymiany kanału z rur PVCFi400/11,7mm |  |  |  |  |  |
| 63 d.52 | Wymiana kanału z rur PVC Fi 400/11,7 mm ANALOGIA Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 400/11,7 mm Nasuwka kań. PVC Fi 400mm materiały pomocnicze Samochód skrzyniowy do 51 (1) | m r-g m szt % m-g |  |  |  | 10 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 63 |  |  |  | 10.00 |  |
| Razem dział 52 Cena 1m wymiany kanału z rur PVC Fi 400/ 11,7mm |  |
| 53 | 53 Cena 1m wymiany kanału z rur WIPRO Fi 200mm |  |  |  |  |  |  |
| 64 d.53 | Wymiana rur z betonu żwirowego typu" WIPRO" z uszczelką gumową, rury z betonu żwirowego, Dn 200 mm Rury żelbetowe kielichowe "Wipro", Fi 200 materiały pomocnicze Samochód skrzyniowy 5-101 (1) Wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym 1.6-3.2t | m r-g m % m-g m-g |  |  |  | 20 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 64 |  |  |  | 20.00 |  |
| Razem dział 53 Cena 1m wymiany kanału z rur WIPRO Fi 200mm |  |
| 54 | 54 Cena 1m wymiany kanału z rur WIPRO Fi 250mm |  |  |  |  |  |  |
| 65 d.54 | Wymiana rur z betonu żwirowego typu" WIPRO" z uszczelką gumową, rury z betonu żwirowego, Dn 250 mm Rury żelbetowe kielichowe "Wipro", Fi 250 materiały pomocnicze Samochód skrzyniowy 5-101 (1) Wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym 1.6-3.2t | m r-g m % m-g m-g |  |  |  | 20 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 65 |  |  |  | 20.00 |  |
| Razem dział 54 Cena 1m wymiany kanału z rur WIPRO Fi 250mm |  |
| 55 | 55 Cena 1m wymiany kanału z rur WIPRO Fi 300mm |  |  |  |  |  |  |
| 66 d.55 | Wymiana rur z betonu żwirowego typu" WIPRO" z uszczelką gumową, rury z betonu żwirowego, Dn 300 mm Rury żelbetowe kielichowe "Wipro", Fi 300 materiały pomocnicze Samochód skrzyniowy 5-101 (1) Żuraw samochodowy do 51 (1) | m r-g m % m-g m-g |  |  |  | 20 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+KpfSbezp)) Razem pozycja 66 |  |  |  | 20.00 |  |
| Razem dział 55 Cena 1m wymiany kanału z rur WIPRO Fi 300mm |  |
| 56 | 56 Cena 1m wymiany kanału z rur WIPRO Kl III Fi 400mm |  |  |  |  |  |  |
| 67 d.56 | Wymiana rur z betonu żwirowego typu " WIPRO" z uszczelką gumową, rury z betonu żwirowego, Dn 400 mm Rury żelbetowe kielichowe "Wipro", Fi 400 materiały pomocnicze Samochód skrzyniowy 5-101 (1) | m r-g m % m-g |  |  |  | 12 |  |

13

Norma PRO Wersja 4.11

KOSZTORYS konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego

| Lp | Opis pozycji kosztorysowej | Jedn miary | Nakłady na jedn. | Cena jednostkowa zł | Koszt jednostkowy zł (4x5) | Ilość | Wartość zł (6x7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Żuraw samochodowy do 51 (1) | m-g |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 67 |  |  |  | 12.00 |  |
| Razem dział 56 Cena 1m wymiany kanału z rur WIPRO Kl III Fi 400mm |  |
| 57 | 57 Cena 1m wymiany kanału z rur WIPRO Kl III Fi 500mm |  |  |  |  |  |  |
| 68 d.57 | Wymiana rur z betonu żwirowego typu" WIPRO" z uszczelką gumową, rury z betonu żwirowego, Dn 500 mm Rury żelbetowe kielichowe "Wipro", Fi 500 materiały pomocnicze Samochód skrzyniowy 5-101 (1) Żuraw samochodowy do 51 (1) | m r-g m % m-g m-a |  |  |  | 10 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 68 |  |  |  | 10.00 |  |
| Razem dział 57 Cena 1m wymiany kanału z rur WIPRO Kl III Fi 500mm |  |
| 58 69 d.58 | 58 Cena 1m wymiany kanału z rur WIPRO Kl III Fi 600mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymiana rur z betonu żwirowego typu " WIPRO" z uszczelką gumową, rury z betonu żwirowego, Dn 600 mm Rury żelbetowe kielichowe "Wipro", Fi 600 materiały pomocnicze Samochód skrzyniowy 5-101 (1) Żuraw samochodowy do 51 (1) | m r-9 m % m-g m-q |  |  |  | 6 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 69 |  |  |  | 6.00 |  |
| Razem dział 58 Cena 1m wymiany kanału z rur WIPRO Kl III Fi 600mm |  |
| 59 | 59 Cena 1m wymiany kanału z rur WIPRO Kl III Fi SOOmm |  |  |  |  |  |  |
| 70 d.59 | Wymiana rur z betonu żwirowego typu" WIPRO" z uszczelką gumową, rury z betonu żwirowego, Dn 800 mm Rury żelbetowe kielichowe "Wipro", Fi 800 materiały pomocnicze Samochód skrzyniowy 5-101 (1) Żuraw samochodowy 5-61 (1) | m r-g m % m-g m-g |  |  |  | 4 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 70 |  |  |  | 4.00 |  |
| Razem dział 59 Cena 1m wymiany kanału z rur WIPRO Kl III Fi SOOmm |  |
| 60 | 60 Cena 1m wymiany kanału z rur kamionkowych Fi 200mm |  |  |  |  |  |  |
| 71 d.60 | Wymiana odcinka rur kamionkowych kielichowych uszczelnionych smołą i pakiem, rury kamionkowe, Dn 200 mm Rura kamionkowa kanalizacyjna kielichowa 200x1000 mm Sznur konopny smołowany materiały pomocnicze Samochód skrzyniowy do 51 (1) Wciągarka ręczna 3-51 | m r-g m kg % m-g m-g |  |  |  | 10 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (Rł-Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 71 |  |  |  | 10.00 |  |
| Razem dział 60 Cena 1m wymiany kanału z rur kamionkowych Fi 200mm |  |
| 61 | 61 Cena 1m wymiany kanału z rur ka- l l ¦ j mionkowych Fi250mm II |  |  |

14

Norma PRO Wersja 4.11

KOSZTORYS konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego

| Po z | Opis pozycji kosztorysowej | Jedn miary | Nakłady na jedn. | Cena jednostkowa zł | Koszt jednostkowy zł (4x5) | Ilość | Wartość zł (6x7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 72 d.61 | Wymiana odcinka rur kamionkowych kielichowych uszczelnionych smolą i pakiem, rury kamionkowe, Dn 250 mm Rura kamionkowa kanalizacyjna kielichowa 250x1000 mm, gatunek l Sznur konopny smołowany materiały pomocnicze Samochód skrzyniowy do 51 (1) Wciągarka ręczna 3-51 | m r-g m kg % m-g m-g |  |  |  | 8 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 72 |  |  |  | 8.00 |  |
| Razem dziat 61 Cena 1m wymiany kanału z rur kamionkowych Fi 250mm |  |
| 62 | 62 Cena 1m wymiany kanału z rur kamionkowych Fi 300mrn |  |  |  |  |  |  |
| 73 d.62 | Wymiana odcinka rur kamionkowych kielichowych uszczelnionych smolą i pakiem, rury kamionkowe, Dn 300 mm Rura kamionkowa kanalizacyjna kielichowa 300x1000 mm, gatunek l Sznur konopny smołowany materiały pomocnicze Samochód skrzyniowy do 51 (1) Wciągarka ręczna 3-51 | m r-g m kg % m-g m-g |  |  |  | 6 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S-t-Kp(Sbezp)) Razem pozycja 73 |  |  |  | 6.00 |  |
| Razem dział 62 Cena Im wymiany kanału z rur kamionkowych Fi 300mrn |  |
| 63 | 63 Cena 1m wymiany kanału z rur kamionkowych Fi 350mm |  |  |  |  |  |  |
| 74 d.63 | Wymiana odcinka rur kamionkowych kielichowych uszczelnionych smołą i pakiem, rury kamionkowe, Dn 350 mm Rura kamionkowa kanalizacyjna kielichowa 300x1000 mm, gatunek l Sznur konopny smołowany materiały pomocnicze Samochód skrzyniowy do 51 (1) Wciągarka ręczna 3-51 | m r-g m kg % m-g m-g |  |  |  | 10 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 74 |  |  |  | 10.00 |  |
| Razem dziat 63 Cena 1m wymiany kanału z rur kamionkowych Fi 350mm |  |
| 64 | 64 Cena 1m wymiany kanału z rur kamionkowych Fi 400mm |  |  |  |  |  |  |
| 75 d.64 | Wymiana odcinka rur kamionkowych kielichowych uszczelnionych smołą i pakiem, rury kamionkowe, Dn 400 mm Rura kamionkowa kanalizacyjna kielichowa 400x1000 mm, gatunek l Sznur konopny smołowany materiały pomocnicze Samochód skrzyniowy do 51 (1) Wciągarka ręczna 3-51 | m r-g m kg % m-g m-g |  |  |  | 15 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 75 |  |  |  | 15.00 |  |
| Razem dział 64 Cena 1m wymiany kanału z rur kamionkowych Fi 400mm |  |
| 65 | 65 Cena 1m wymiany kanału z rur kamionkowych Fi500mm |  |  |  |  |  |  |
| 76 d.65 | Wymiana odcinka rur kamionkowych kielichowych uszczelnionych smołą i pakiem, rury kamionkowe, Dn 500 mm | m |  |  |  | 12 |  |

15

Norma PRO Wersja 4.11

KOSZTORYS konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego

| Po z | Opis pozycji kosztorysowej | Jedn miary | Nakłady najedn. | Cena jednostkowa zł | Koszt jednostkowy zł (4x5) | Ilość | Wartość zł (6x7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Rura kamionkowa kanalizacyjna kielichowa 500x1500 mm Sznur konopny smołowany materiały pomocnicze Samochód skrzyniowy 5-101 (1) Wciągarka ręczna 3-51 | r-g m kg % m-g m-g |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 76 |  |  |  | 12.0 |  |
| Razem dział 65 Cena Im wymiany kanału z rur kamionkowych Fi SOOmm |  |
| 66 | 66 Cena 1szt. demontau i montażu włazów |  |  |  |  |
| 77 d.66 | Demontaż i montaż włazów żeliwnych ANALOGIA Właz kanałowy żeliwny ciężki klasa D okrągły Fi 600 z przykręcaną pokrywą materiały pomocnicze Samochód skrzyniowy do 51 (1) | szt r-g szt % m-g |  |  |  | 16 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 77 |  |  |  | 16 |  |
| Razem dział 66 Cena 1szt. demontau i montażu włazów |  |
| 67 | 67 Cena 1 szt. demontażu i montażu wpustu ulicznego |  |  |  |  |  |
| 78 d.67 | Demontaż i montaż wpustu ulicznego ANALOGIA Wpust ściekowy żeliwny uliczny typ ciężki 650x450 mm, krata mocowana w korpusie zawiasowo materiały pomocnicze Samochód skrzyniowy do 51 (1) | szt r-g szt % m-g |  |  |  | 15 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 78 |  |  |  | 15 |  |
| Razem dział 67 Cena 1 szt. demontażu i montażu wpustu ulicznego |  |
| 68 | 68 Cena 1szt. wymiany pokrywy włazu |  |  |  |  |  |  |
| 79 d.66 | Wymiana pokrywy włazu R i S =25% ANALOGIA Pokrywa żel. do włazu Fi 600mm 401 materiały pomocnicze Samochód skrzyniowy do 51 (1) 0.83*0.25=0.2075= | szt r-g szt % m-g |  |  |  | 20 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 79 |  |  |  | 20 |  |
| Razem dział 68 Cena 1szt. wymiany pokrywy włazu |  |
| 69 | 69 Cena 1szt. wymiany kraty w studzience ściekowej |  |  |  |  |  |  |
| 80 d.69 | Wymiana kraty w studzience ściekowej R i S =25% ANALOGIA Krata żel. do wpustu ulicznego materiały pomocnicze Samochód skrzyniowy do 51 (1) 0.83*0.25=0.2075= | szt r-g szt % m-g |  |  |  | 20 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 80 |  |  |  | 20 |  |
| Razem dział 69 Cena 1szt. wymiany kraty w studzience ściekowej |  |
| 70 | 70 Cena 1m2 umocnienia ścian wykopu |  |  |  |

16

Norma PRO Wersja 4.11

KOSZTORYS konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego

| Po z | Opis pozycji kosztorysowej | Jedn miary | Nakłady na jedn. | Cena jednostkowa zł | Koszt jednostkowy zł (4x5) | Ilość | Wartość zł (6x7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 81' d.70 | 2 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wy-praskami) w gruntach nawodnionych wraz z rozbiórką, przy głębokości wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV 0.3345*0.955= Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone, na stemple Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno | 3 "m2 ~ '1 m3 kg | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 81 |  |  |  | 10.00 |  |
| Razem dział 70 Cena1m2 umocnienia ścian wykopu |  |
| 71 | 71 Cena jednego badania wody na wylotach kanałów deszczowych do rzek |  |  |  |  |  |  |
| 82 d.71 | Badanie wody na wylotach kanałów deszczowych do rzek - 50% do R iS ANALOGIA materiały pomocnicze Samochód dostawczy do 0.91 (1) 3.16*0.5=1.58= | próba r-g % m-g |  |  |  | 5 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (Rł-Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 82 |  |  |  | 5 |  |
| Razem dział 71 Cena jednego badania wody na wylotach kanałów deszczowych do rzek |  |
| 72 | 72 Cena 1 m3 wykopu na odktad |  |  |  |  |  |
| 83 d.72 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.lll koparka gąsienicowa 0.25 m3 | m3 r-g m-g |  |  |  | 30 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 83 |  |  |  | 30.0 |  |
| Razem dział 72 Cena 1m3 wykopu na odkład |  |
| 73 | 73 Cena 1 m3 zasypania wykopu ziemia z odkładu |  |  |  |  |  |  |
| 84 d.73 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) | m3 m-g |  |  |  | 30 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (Rł-Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 84 |  |  |  | 30.0 |  |
| Razem dział 73 Cena 1 m3 zasypania wykopu ziemią z odkładu |  |
| 74 | 74 Cena demontażu studni rewizyjnych fi 1000 |  |  |  |  |  |
| 85 d.74 | Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m Samochód skrzyniowy 5-101 (1) Wciągarka ręczna 3-51 | kpi. r-g m-g m-g |  |  |  | 8 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 85 |  |  |  | 8.0 |  |
| Razem dział 74 Cena demontażu studni rewizyjnych fi 1000 |  |
| 75 | 75 Cena demontażu studni rewizyjnej fi 1000 - dodatek za każde następne 0,5 m |  |  |  |  |  |  |
| 86 d.75 | Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie - za każde 0.5 m różnicy głębokości samochód skrzyniowy 5-101 | 0.5m r-g m-g |  |  |  | 8 |  |

17

Norma PRO Wersja 4.11

KOSZTORYS konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego

| Po z | Opis pozycji kosztorysowej | Jedn miary | Nakłady na jedn. | Cena jednostkowa zł | Koszt jednostkowy zł (4x5) | Ilość | Wartość zł (6x7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 .- - - .. ^-2 .^ - -4- - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | wciągarka ręczna 3-51 ¦ m-g |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 86 |  |  |  | 8.0 |  |
| Razem dział 75 Cena demontażu studni rewizyjnej fi 1000 - dodatek za każde nastęc | pnę 0,5 m |  |
| 7' | 76 Cena demontażu studni rewizyjnych fi 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 87 d.76 | Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m samochód skrzyniowy 5-101 wciągarka ręczną 3-51 | kpi. r-9 m-g m-g |  |  |  | 8 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 87 |  |  |  | 8.0 |  |
| Razem dział 76 Cena demontażu studni rewizyjnych fi 1200 |  |
| 77177 Cena demontażu studni rewizyjnej fi 1200 - dodatek za każde następne 0,5 ni |  |  |  |  |  |  |
| 88 d.77 | Demontaż studni rewizyjnych 2 kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie - za każde 0.5 m różnicy głębokości samochód skrzyniowy 5-101 wciągarka ręczna 3-51 | O,5m r-9 m-g m-g |  |  |  | 8 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 88 |  |  |  | 8.0 |  |
| Razem dział 77 Cena demontażu studni rewizyjnej fi 1200 - dodatek za każde nastęf | pnę 0,5 m |  |
| 78 | 77 Cena demontażu studni rewizyjnych fi 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 89 d.78 | Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m samochód skrzyniowy 5-101 wciągarka ręczna 3-51 | kpi. r-g m-g m-g |  |  |  | 6 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 89 |  |  |  | 6.0 |  |
| Razem dział 77 Cena demontażu studni rewizyjnych fi 1500 |  |
| 79 | 79 Cena demontażu studni rewizyjnej fi 1500 - dodatek za każde następne 0,5 m |  |  |  |  |  |  |
| 90 d.79 | Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie - za każde 0.5 m różnicy głębokości samochód skrzyniowy 5-101 wciągarka ręczna 3-51 | 0.5m r-g m-g m-g |  |  |  | 6 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 90 |  |  |  | 6.0 |  |
| Razem dział 79 Cena demontażu studni rewizyjnej fi 1500 - dodatek za każde nastęc | me 0,5 m |  |
| 80 | 80 Cena bub. studni wizyjnej fi 1000 |  | - |  |  |
| 91 d.80 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr, 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m 28.46*0.955= krąg betonowy 1000 mm wys. 500 mm cegła ceramiczna pełna budowlana kl.150 masa betonowa zwykła B-75 z kruszywa naturalnego masa betonowa zwykła B-100 z kruszywa naturalnego zaprawa cementowa M 80 | stud. r-g szt szt m3 m3 m3 |  |  |  | 8 |  |

18

Norma PRO Wersja 4.11

KOSZTORYS konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego

| Po z | Opis pozycji kosztorysowej | Jedn miary | Nakłady na jedn. | Cena jednostkowa zł | Koszt jednostkowy zł (4x5) | Ilość | Wartość zł (6x7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji' Abizol R' roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol 'P' stopnie włazowe żeliwne właz żeliwny ciężki pokrywy żelbetowe nadstudzienne materiały pomocnicze żuraw samochodowy 41 (ładowarka) samochód skrzyniowy 5-101 | kg kg szt szt szt % m-g m-g |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 91 |  |  |  | 8.0 |  |
| Razem dział 80 Cena bub. studni rwizyinej fi 1000 |  |
| 81 | 81 Cena bud. studni rewizyjnej fi 1000 - dodatek za każde następne 0,5 mb |  |  |  |  |  |  |
| 92 d.81 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. 2.13*0.955= krąg betonowy 1000 mm wys. 500 mm zaprawa cementowa M 80 roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji' Abizol R' roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol 'P' stopnie włazowe żeliwne materiały pomocnicze żuraw samochodowy 41 (ładowarka ) samochód skrzyniowy 5-101 | [0.5 m] stud. r-g szt m3 kg kg szt % m-g m-g |  |  |  | 8 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 92 |  |  |  | 8.0 |  |
| Razem dział 81 Cena bud. studni rewizyjnej fi 1000 - dodatek za każde następne 0,5 mb |  |
| 82 | 82 Cena bud. studni rewizyjnej fi 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 93 d.82 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m 36.05*0.955= krąg betonowy 1200 mm wys. 500 mm cegła ceramiczna pełna budowlana kl.150 masa betonowa zwykła B-75 z kruszywa naturalnego masa betonowa zwykła B-100 z kruszywa naturalnego zaprawa cementowa M 80 roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji' Abizol R' roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol 'P' stopnie włazowe żeliwne właz żeliwny ciężki pokrywy żelbetowe nadstudzienne materiały pomocnicze żuraw samochodowy 41 (ładowarka) samochód skrzyniowy 5-101 | stud. r-g szt szt m3 m3 m3 kg kg szt szt szt % m-g m-g |  |  |  | 8 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 93 |  |  |  | 8.0 |  |
| Razem dział 82 Cena bud. studni rewizyjnej fi 1200 |  |
| 83 | 83 Cena bud. studni rewizyjnej fi 1200 - dodatek za każde następne 0,5 m |  |  |  |  |  |  |
| 94 d.83 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. 2.37*0.955= krąg betonowy 1200 mm wys. 500 mm | [0.5 m] stud. r-g szt |  |  |  | 8 |  |

19

Norma PRO Wersja 4.11

KOSZTORYS konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego

| ^ | Opis pozycji kosztorysowej | Jedn miary | Nakłady na jedn. | Cena jednostkowa zł | Koszt jednostkowy zł (4x5) | Ilość | Wartość zł (6x7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | zaprawa cementowa M 80 roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji' Abizol R' roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol 'P' stopnie włazowe żeliwne materiały pomocnicze żuraw samochodowy 41 (ładowarka) samochód skrzyniowy 5-101 | m3 kg kg S2t % m-g m-g |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 94 |  |  |  | 8.0 |  |
| Razem dział 83 Cena bud. studni rewizyjnej fi 1200 - dodatek za każde następne 0,5 m |  |
| 84 | 84 Cena bud. studni rewizyjnej fi 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 95 d.84 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m 41,04*0.955= krąg betonowy 1500 mm wys. 500 mm cegła ceramiczna pełna budowlana kl.150 masa betonowa zwykła B-75 z kruszywa naturalnego masa betonowa zwykła B-100 z kruszywa naturalnego zaprawa cementowa M 80 roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji' Abizol R' roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol 'P' stopnie włazowe żeliwne właz żeliwny ciężki pokrywy żelbetowe nadstudzienne materiały pomocnicze żuraw samochodowy 41 (ładowarka ) samochód skrzyniowy 5-101 | stud. r-a szt szt m3 m3 m3 kg kg szt szt szt % m-g m-g |  |  |  | 6 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 95 |  |  |  | 6.0 |  |
| Razem dziat 84 Cena bud. studni rewizyjnej fi 1500 |  |
| 85 | 85 Cena bud. studni rewizyjnej fi 1500 - dodatek za każde następne 0,5 m |  |  |  |  |  |  |
| 96 d.85 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości 2.65*0.955= krąg betonowy 1500 mm wys. 500 mm zaprawa cementowa M 80 roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji' Abizol R' roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol 'P' stopnie włazowe żeliwne materiały pomocnicze żuraw samochodowy 41 (ładowarka) samochód skrzyniowy 5-101 | [0.5 m] stud. r-g szt m3 kg kg szt % m-g m-g |  |  |  | 6 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 96 |  |  |  | 6.0 |  |
| Razem dział 85 Cena bud. studni rewizyjnej H 1500 - dodatek za każde następne 0,5 m |  |
| 86 86 Cena odbudowy przyczółków 1szt |  |  |  |
| 97 d.86 | Odbudowa przyczółków wylotowych kanałów do celów naturalnych, czyszczenie 20 m cieku, betonowanie przyczółku | szt r-g |  |  |  | 4 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 97 |  |  |  | 4.0 |  |

20

Norma PRO Wersja 4.11

KOSZTORYS konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego

| Po z | Opis pozycji kosztorysowej | Jedn miary | ' Nakłady na jedn. | Cena jednostkowa zł | Koszt jednostkowy zł (4x5) | Ilość | Wartość zł (6x7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem dział 86 Cena odbudowy przyczółków "Iszt |  |
| 87 | 87 Cena przeglądu separatorów 1 szt | szt r-g |  |  |  |
| 98 d.87 | Przegląd separatorów Krotność = 4 16.90*4= |  |  |  |  | 7 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 98 |  |  |  | 7.0 |  |
| Razem dział 87 Cena przeglądu separatorów 1 szt |  |
| 88 | 88 Cena 1 m3 czyszczenia separatorów | m3 r-a |  |  |  |  |  |
| 99 d.88 | Czyszczenie separatorów |  |  |  |  | 80 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 99 |  |  |  | 80.0 |  |
| Razem dział 88 Cena 1 m3 czyszczenia separatorów |  |
| 89 | 89 Cena inspekcji TV kań. fi 150 - 250 | i l L |  |
| 100 d.89 | Inspekcja telewizyjna kanałów fi 150 - 250 0.3463203=0.3.46320= | m r-9 |  |  |  | 200 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 100 |  |  |  | 200.0 |  |
| Razem dział 89 Cena inspekcji TV kań. n 150 - 250 |
| 90 90 Cena inspekcji TV kań. fi 300 • 600 |  |  |
| 101 d.90 | Inspekcja telewizyjna kanałów fi 300 - 600 0.3803846=0.380385= | m r-9 |  |  |  | 518 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)) Razem pozycja 101 |  |  |  | 518.0 |  |
| Razem dział 90 Cena inspekcji TV kań. fi 300 - 600 |  |
| 91 102 d.91 | 91 Cena inspekcji TV kań. fi 700 -1000 ¦ ' |  |  |  |
|  | Inspekcja telewizyjna kanałów fi 700 -1000 | m r-fl |  |  |  | 150 |  |
| Koszty pośrednie od (Rbezp, Sbezp) Zysk od (R+Kp(Rbezp), Mbezp, S+Kp(Sbezp)» Razem pozycja 102 |  |  |  | 150.0 |  |
| Razem dział 91 Cena inspekcji TV kań. fi 700 -1000 |  |

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

|  | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM Koszty pośrednie [Kp] RAZEM Zysk [Z] RAZEM W RAZEM |  |  |  |  |

OGÓŁEM NETTO:

+ VAT22% OGÓŁEM BRUTTO RAZEM:

Słownie:

-21

Norma PRO Wersja 4.11