Załącznik Nr 10a

PRZEDMIAR  ROBÓT

NAZWA  INWESTYCJI:	Instalacja odgromowa

ADRES INWESTYCJI:	Al. 3 Maja 12 97-300 Piotrków Trybunalski

INWESTOR:	Miejski Ośrodek Kultury

BRANŻA	Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	Jerzy Jakubowski

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 5-08 0604-03 | Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10mm na dachu płaskim na betonie (ogniomury) 70 | m m | 70.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 70.000 |
| 2 | KNR-W 5-08 0604-02 | Montaż zwodów poziomych inst. odgromowej nienaprężanych z pręta o śr. do 10mm na dachu płaskim pokrytym papą na drewnie 310 | m m | 310.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 310.000 |
| 3 | KNR-W 5-08 0622-05 | Montaż iglic do 21 kg na dachu z gotowymi kotwami 15 | szt. szt | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 4 | KNR 5-08 0618-01 | Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych 38 | szt. szt | 38.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 38.000 |
| 5 | KNR 5-08 0606-03 | Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr. do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie 60 | m m | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 6 | KNR13-21 0401-03 | Badanie złącza kontrolnego inst.odgromowej budowli wysokich 8 | szt. szt | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |