Piotrków Trybunalski, 02.08.2007 r.

SPZ.341/33-RIM/2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości zamówienia powyżej 14 000 euro a poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. nr 164, poz. 1163 z 2006r. z późn. zm.).

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego

ZAMIESZCZENIE OBOWIĄZAKOWE:

Tak

ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Miasta

w Piotrkowie Trybunalskim

Pasaż Rudowskiego 10

97-300 Piotrków Trybunalski

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Roboty budowlane

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Rewitalizacja Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim – etap I

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z CPV:

CPV	45230000-8

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

„ Rewitalizacja Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim” – etap I

W ramach robót budowlanych zaprojektowano aranżację terenu dawnego ratusza, przebudowę  nawierzchni ulic i chodników, budowy kanalizacji  deszczowej oraz elementów małej architektury w zakresie ulic : Sieradzka, Szewska, Grodzka, środkowa i południowa część ulicy Rycerskiej, chodników na południowej części Placu Kościuszki , Placu Niepodległości i Rynku Trybunalskiego w Piotrkowie Trybunalskim (w ramach Projektu „ TRAKT WIELU KULTUR”).

Zakres robót

1. ARANŻACJA TERENU DAWNEGO RATUSZA

Zakres robót budowlanych obejmuje:

- Wykop wąskoprzestrzenny o szer. dna do 1,5m w gruncie suchym z odrzuceniem ziemi na odl. do 3m w bok w gruncie I-IV - odkopanie reliktów  ścian ratusza

- Wyrównanie istniejących reliktów cegłą ceramiczną pełną na zaprawie cementowo-wapiennej

- Izolacje przeciwwilgociowe dwoma warstwami papy asfaltowej  na osnowie na lepiku na gorąco, ław fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą.

- Mury z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej

- Układanie rur instalacyjnych z PCW o średnicy 25 mm

- Izolacje przeciwwilgociowe dwoma warstwami papy asfaltowej na osnowie na lepiku na gorąco, ław fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą - mury nadziemia.

- Ściany z cegły pełnej o grubości 2 cegieł  na zaprawie cementowo-wapiennej(mury wieży)

- Rapówka z zaprawy cementowo-wapiennej

- Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe, z emulsji asfaltowej .Pierwsza warstwa.

- Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe, z emulsji asfaltowej. Każda następna warstwa.

- Mury z cegły gotyckiej 29x14x9 klinkierowej na zaprawie cementowo-wapiennej

- Mury z bloków granitowych płomieniowanych grubości 20 cm (licowanie ścian wieży) na zaprawie cementowej

- Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi , gładkimi fi od 8-14 mm.

- Ławy fundamentowe  żelbetowe w szalunkach (schody terenowe)

- Ławy  betonowe, prostokątne (schody terenowe)

- Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu niewysadzinowego  - grunt z dokopu

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie 0/31,5 mm, grub. 25 cm.

- Wypełnienie spoin zaprawą cementową (fugowanie ścian z klinkieru)

- Stopnie z płyt granitowych płomieniowanych grubości 15x34 cm na zaprawie cementowej

- Stopnie z płyt granitowych grub. 8x34 cm na zaprawie cementowej

- Nawierzchnia z płyt granitowych płomieniowanych grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 5 cm

- Nawierzchnie z cegły pełnej gotyckiej klinkierowej układanej na płask na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm z zalaniem spoin zaprawą cementową

- Izolacja przeciwwilgociowa powierzchni poziomych szlamowa

- Montaż płyt kamiennych płomieniowanych grubości 10 cm na zaprawie klejowej (zwieńczenie murów)

- Zabezpieczenie murów preparatami antygraffiti

- Montaż płyty pamiątkowej - materiał Inwestora

2. BRANŻA DROGOWA

Zakres robót budowlanych obejmuje:

- Roboty pomiarowe przy liniowych i powierzchniowych robotach ziemnych;

- Rozebranie krawężników kamiennych i betonowych;

- Rozebranie nawierzchni chodników z kostki kamiennej i z płyt betonowych;

- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 i 8 cm;

- Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych (trylinki) i z płyt lastrykowych grubości 8 cm.;

- Rozebranie nawierzchni asfaltobetonowych o grubości 5 cm.;

- Rozebranie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej;

- Wywiezienie gruzu pryzmowanego na odległość 5 km oraz 15 km;

- Układanie rur osłonowych dwudzielnych o Ø 80 mm;

- Wykopy w gruncie kat. I-IV z transportem samochodami samowyładowawczymi  na odległość 5 km;

- Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kategorii I – IV;

- Profilowanie i zagęszczanie podłoża;

- Wykonanie warstwy stabilizowanej cementem RM = 2,5 MPa (grubość podbudowy po zagęszczeniu – 10 cm);

- Ławy betonowe pod ścieki z betonu B-15;

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie grub. 20 i  25 cm;

- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne chodników;

- Wyrównanie istniejącej podbudowy z kostki kamiennej kruszywem łamanym 0/31,5 mm;

- Regulacja pionowa betonem B-25 urządzeń obcych (studnie kanalizacyjne 
i teletechniczne, skrzynki gazowe i skrzynki do zasuw wodnych);

- Obrzeża z płyt granitowych o wymiarach 20x 8x100 cm;

- Warstwa ścieralna z kostki granitowej 8x17x10 cm groszkowanej jasnoszarej na podsypce cementowo - piaskowej grubości 3 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową  o Rm = 30 MPa;

- Warstwa ścieralna z kostki granitowej 8x8x10 cm groszkowanej jasnoszarej, ciemnoszarej, rudej 
i żółtej na podsypce cementowo - piaskowej grubości 3 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową  o Rm = 30 MPa;

- Warstwa ścieralna z kostki granitowej czarnej 6 x 8 cm  ( kostka z rozbiórki);

- Nawierzchnie z płyt granitowych ciemnoszarych płomieniowanych o wymiarach 40x90x9 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 3 cm z wy pełnieniem spoin zaprawą cementową  o Rm = 30 MPa;

- Nawierzchnie z płyt granitowych jasnoszarych płomieniowanych o wymiarach 90x90x10 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 3 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową  o Rm = 30 MPa;

- Zalanie spoin wzdłuż ścieku masą zalewowo- bitumiczną;

- Krawężniki granitowe o wymiarach 20x30x100 cm wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem (krawężniki z rozbiórki);

- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej i kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm z zasypaniem spoin piaskiem;

- Nawierzchnie z cegły klinkierowej 25x12x6,5 cm układanej na rąb na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm z zasypaniem spoin zaprawą cementową o Rm = 30 MPa;

- Nawierzchnie z płyt granitowych ciemnoszarych płomieniowanych 20,5x27x10 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 3 cm z zasypaniem spoin zaprawą cementową o Rm = 30 MPa;

- Wyrównanie istniejącej podbudowy masą z betonu asfaltowego;

- Warstwa ścieralna z BA o grubości po zagęszczeniu - 4 cm;

- Obrzeża betonowe  o wymiarach 30x8x100 cm na ławie piaskowej;

- Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III z całkowitą zaprawą dołów o średnicy i głębokości 0,5 m ziemią urodzajną;

- Montaż krat osłonowych kwadratowych 100x100 cm;

- Montaż krat osłonowych kwadratowych ½ 140x140 cm;

- Rozebranie poręczy ochronnych łańcuchowych;

- Montaż poręczy ochronnych łańcuchowych pojedynczych o rozstawie słupków 1,5 m;

- Montaż stylizowanych metalowych pachołków ulicznych;

- Zakup i montaż ławek parkowych stylizowanych z siedziskiem drewnianym;

- Demontaż tablic znaków drogowych i słupków;

- Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o długości 3,5 oraz 4,5 m;

- Montaż tarcz znaków drogowych o powierzchni do 0,3 m2, ponad 0,3 m2 oraz ponad 0,6 m2;

- Montaż tabliczek do znaków drogowych;

- Malowanie farbą chlorokauczukową odblaskową na drodze znaków i symboli (cienkowarstwowo);

- Wymiana ramy i pokrywy studni telekomunikacyjnych SK 1, SK 2 oraz SKR 1;

- Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III cokołów, podłoże z cegły;

- Ustawienie donicy małej i dużej wraz z napełnieniem jej ziemią urodzajną i obsadzeniem zielenią;

- Zakup i montaż  słupa ogłoszeniowego metalowego;

- Zakup i montaż koszy betonowych  na śmieci;

- Odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej.

3. BRANŻA INSTALACYJNA – WODOCIĄG, PRZYŁĄCZA, KANALIZACJA SANITARNA, KANALIZACJA DESZCZOWA.

- Montaż rurociągów z rur polietylenowych o średnicy 63/5,8 PN80 SDR11  - 71,50 mb

- Montaż rurociągów z żeliwa - DN100 – 12,50 mb

- Montaż zasuw do zgrzewania z rurami PE  -  DN50 – 20 kpl

- Montaż zasuw typu E PN16 – DN80 – 3 kpl

- Montaż zasuw typu E PN16 – DN100 – 5 kpl

- Montaż hydrantu staromiejskiego ozdobnego DN100 – 3 kpl

- Montaż hydrantu podziemnego – DN100 – 5 kpl

- Montaż hydrantu podziemnego – DN80 – 1 kpl

- Ułożenie kanałów z rur PVC o litym przekroju ścianki DN160/4,7 – 91,50mb

- Ułożenie kanałów z rur PVC o litym przekroju ścianki DN200/5,9 – 74,00mb

- Renowacja kanałów z rur kamionkowych systemem WIR – DN200/7,7 – 448,00mb

- Renowacja kanałów z rur kamionkowych systemem WIR – DN225/8,6 – 114,00mb

- Montaż studni rewizyjnych z PP DN400 – 4 kpl

- Montaż studni rewizyjnych z PP DN600 – 5 kpl

- Montaż studni rewizyjnej żelbetowej DN800 – 1 kpl

- Montaż studni rewizyjnych żelbetowych DN1000 – 2 kpl

- Wykonanie kominów włazowych na istniejących studniach, montaż płyt nastudziennych z pierścieniem odciążającym i włazem wentylowanym z wypełnieniem betonowym – 13 kpl

- Wykonanie nowych kinet w istniejących studniach  - 13 kpl

- Ułożenie kanałów z rur PVC o litym przekroju ścianki DN160/4,7 – 333,00mb

- Ułożenie kanałów z rur PVC o litym przekroju ścianki DN200/5,9 – 213,00mb

- Ułożenie kanałów z rur PVC o litym przekroju ścianki DN315/9,2 – 571,00mb

- Ułożenie kanałów z rur WIPRO DN400 – 121,00mb

- Ułożenie kanałów z rur WIPRO DN500 – 115,00mb

- Montaż syfonów Geigera pod rynnami – 72 kpl

- Ułożenie rur żeliwnych pionowych DN150 – 144 mb

- Montaż studni rewizyjnych z PP DN400 – 2 kpl

- Montaż studni rewizyjnych z PP DN600 – 16 kpl

- Montaż studni rewizyjnych żelbetowych DN1000 – 9 kpl

- Montaż studni rewizyjnych żelbetowych DN1200 – 8 kpl

- Montaż studni rewizyjnych żelbetowych DN1500 – 2 kpl

- Montaż separatora lamelowego – 1 kpl

- Montaż osadnika żelbetowego – 1 kpl

- Studzienki ściekowe DN500 – 42 kpl

Szczegółowy zakres rzeczowy według załączonych przedmiarów robót 
w poszczególnych branżach.

Ponadto wykonawca wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany będzie do:

- Zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej z inwentaryzacją powykonawczą włącznie na koszt własny.

- Wykonania stabilizacji włazów studni budowanej kanalizacji deszczowej
i istniejącej kanalizacji sanitarnej w pasie jezdni według załączonych dodatkowych rysunków konstrukcyjnych.

Wykonawca zobowiązuje się udzielić min. 5 lat gwarancji na wykonanie robót.

UWAGA !  OBSZAR PROWADZENIA ROBÓT OBJETY BĘDZIE NADZOREM ARCHEOLOGICZNYM Z UWAGI NA STREFĘ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

TRYB UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA:

Do 31.05.2008 r.

ADRES POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SIWZ:

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w następujący sposobów:

- w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta, 97-300 Piotrków Tryb, Pasaż Rudowskiego 10, pokój nr 317, cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta

- za zaliczeniem pocztowym na wniosek Wykonawcy

- bezpłatnie ze strony internetowej www.piotrkow.pl

ADRES STRONY INTERNETOWEJ POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SIWZ:

www.piotrkow.pl

AUKCJA ELEKTRONICZNA:

Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

1) 	Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani 
są przedłożyć następujące dokumenty:

  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:

- wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania 
o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, trzy roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia tj.: budowa nowych dróg miejskich z odwodnieniem (wraz z renowacją istniejących sieci) przy łącznej wartości zadania nie mniejszej  niż 3.000.000 PLN każda;

- wskazać osoby i podmioty które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności, tj.:

- osoby posiadające uprawnienia budowlane w zakresie: drogowym, konstrukcyjno – budowlanym, instalacyjne w zakresie sieci zewnętrznych wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadać aktualne zaświadczenie 
z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani 
są przedłożyć następujące dokumenty:

  - wykaz wykonanych trzech robót w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o wartości 3.000.000 PLN każda, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wg załącznika nr 5;

  - wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz
 z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, wraz z dokumentami potwierdzającym posiadanie przez te osoby wymagane uprawnienia – wg załącznika nr 4;

- Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:

- Wykonawca osiągnął w każdym, z ostatnich trzech lat, roku obrotowym, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, roczne przychody netto 
w wysokości, co najmniej 3.000.000 PLN za każdy rok.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani 
są przedłożyć następujące dokumenty:

a) 	rachunek zysków i strat za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

- Nie podlega wykluczeniu z postępowania na postawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani 
są przedłożyć następujące dokumenty:

a) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 44 
w związku z art. 24 ust 1 oraz ust. 2 ustawy Pzp. - wg załącznik nr 3;

Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków:

  - przy dokonaniu oceny spełnianiu warunków Zamawiający będzie się kierował regułą: „spełnia albo nie spełnia”,

  - niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy 
z postępowania; ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzucona.

Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń 
lub dokumentów zawartych w ofercie.

Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTEPOWANIU:

      - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
      zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego z nich.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie 
      o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2
      ustawy Prawo Zamówień Publicznych w oryginale lub notarialnie potwierdzonej
      kopii.

      - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
      zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego z nich.

      - wykaz wykonanych trzech robót w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - tj.: budowa nowych dróg miejskich 
z odwodnieniem (wraz z renowacją istniejących sieci) przy łącznej wartości zadania nie mniejszej  niż 3 000 000 PLN każda; wg załącznika nr 5;

W przypadku składania oferty przez wykonawców, ubiegających się wspólnie o udzielenie
      zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców.

      - wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, wraz 
z dokumentami potwierdzającym posiadanie przez te osoby wymagane uprawnienia, wg załącznik nr 4; tj.: uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie: drogowym, konstrukcyjno – budowlanym, instalacyjne w zakresie sieci zewnętrznych wodociągowych 
i kanalizacyjnych oraz posiadać aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;

W przypadku składania oferty przez wykonawców, ubiegających się wspólnie o udzielenie
      zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców.

      - rachunek zysków i strat za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres roczne przychody netto w wysokości, co najmniej 3 000 000 PLN;

W przypadku składania oferty przez wykonawców, ubiegających się wspólnie o udzielenie
      zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez  wykonawców.

      - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1, i 2 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzająco odpowiednio, że;

a) 	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) 	nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organy,

c) 	nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

7. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
    zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6 zastępuje się je dokumentem zawierającym
    oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
    samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym
    wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
i podpisane przez osobę/y właściwą/ę do reprezentowania Wykonawcy.

WADIUM

W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium.

- Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości 60.000  zł.

- Wadium może być wniesione w następujących formach:

  - pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy BGŻ O/Piotrków Tryb. Nr: 05203000451110000000261430 Uwaga: Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: „Wadium – przetarg nieograniczony na: Rewitalizacja Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim – etap I”

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

  - gwarancjach bankowych

  - gwarancjach ubezpieczeniowych

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.).

  - Oryginał poręczeń i gwarancji należy przekazać za pokwitowaniem do Referatu Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta, do pokoju nr 317, a do oferty załączyć kserokopię.

KRYTERIA OCENY OFERT:

CENA – 100% - najniższa cena

ODWOŁANIE:

Nie przysługuje odwołanie

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miasta

Pasaż Rudowskiego 10 pok. nr 317

97-300 Piotrków Tryb.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Termin składania ofert do dnia 27.08.2007 r. do godz. 9.00

TERMIN OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert w dniu 27.08.2007 r. o godz. 10.00

Urząd Miasta

Referat Zamówień Publicznych

pok. nr 317

Pasaż Rudowskiego 10. 97-300 Piotrków Trybunalski

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Jarosław Kowalski tel. 044 732-18-58
ul. Szkolna 28 pok.74

- w sprawach dotyczących procedury przetargowej: Izabela Smolarczyk tel. 044 732-77-97 
ul. Pasaż Rudowskiego 10 pok. 317.

OGŁOSZENIE UMIESZCZONO NA PORTALU URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

Ogłoszenie przesłane w dniu 2007-08-02

numer ogłoszenia 133205-2007