Miasto Piotrków Trybunalski

Pasaż Karola Rudowskiego 10

97-300 Piotrków Trybunalski

SPZ.341-16-38/10

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(SIWZ)

Przedmiot zamówienia na:

WYKONANIE NOWYCH PRZYŁĄCZY  C.O., KANALIZACJI SANITARNEJ, WODOCIĄGOWEJ DO BUDYNKÓW ZSP NR 2

Tryb:

Przetarg nieograniczony przeprowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759         ze zm.)

.........................................................

podpis osoby zatwierdzającej SIWZ

Piotrków Tryb., dnia ................................

ROZDZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa:		Miasto Piotrków Trybunalski

Adres: 		Pasaż Karola Rudowskiego 10

Piotrków Tryb. 97-300

Telefon: 		(0 -44) 732-77-96

Telefaks: 		(0 -44) 732-77-98

REGON: 		590648468

NIP:			771-27-98-771

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia powyżej 14 000 euro a poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV 45231300-8, 45232140-5

Przedmiotem zamówienia jest:

- Budowa przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz c.o. wraz z przebudową węzłów cieplnych i zasileniem budynków w ciepło miejskie do budynku Szkoły przy ul. Dmowskiego 38 w Piotrkowie Trybunalskim.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- Budowa przyłączy c.o.:

| 1 | Ułożenie rur preizolowanych DN100 (DZ114,3/200) wraz z zestawami do izolacji złączy, zakończeniem izolacji i matami kompensacyjnymi | 230,46 [mb] |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ułożenie rur preizolowanych DN80 (DZ88,9/160) wraz z zestawami do izolacji złączy, zakończeniem izolacji i matami kompensacyjnymi | 197,53 [mb] |
| 3 | Montaż kolan preizolowanych preizolowanych DN100 (DZ114,3/200 90°) | 22 [kpl] |
| 4 | Montaż kolan preizolowanych preizolowanych DN80 (DZ88,9/160 90°) | 12 [kpl] |
| 5 | Rura przewiertowa DN250 L=13 mb wraz z płozami, manszetami, zabezpieczona antykorozyjnie | 2 [kpl] |
| 6 | Montaż zwężki preizolowanych DN125/DN100 (DZ139,7x3,6/225 / DZ114,3x3,6/200) | 2 [kpl] |
| 7 | Ułożenie rur preizolowanych DN50 (DZ60,3/125) wraz z zestawami do izolacji złączy, zakończeniem izolacji i matami kompensacyjnymi | 9,12 [mb] |
| 8 | Montaż kolan preizolowanych DN50 (DZ60,3/125 90°) | 4 [kpl] |
| 9 | Ułożenie rur preizolowanych DN40 (DZ48,3/110) wraz z zestawami do izolacji złączy, zakończeniem izolacji i matami kompensacyjnymi | 34,23 [mb] |
| 10 | Montaż kolan preizolowanych DN40 (DZ48,3/110 90°) | 6 [kpl] |
| 11 | Podłączenie i sprawdzenie systemu alarmowego zgodnie z PT | 1 [kpl] |
| 12 | Włączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej wraz z izolacją | 2 [kpl] |
| 13 | Ułożenie rur preizolowanych niskoparametrowych DN32 wraz kolanami z zestawami do izolacji złączy, zakończeniem izolacji i matami kompensacyjnymi. | 123,92 [kpl] |
| 14 | Ułożenie rur preizolowanych niskoparametrowych DN25 wraz kolanami z zestawami do izolacji złączy, zakończeniem izolacji i matami kompensacyjnymi. | 110,86 [kpl] |
| 15 | Demontaż istniejącego kanału ciepłowniczego | 1 [kpl] |

- Roboty elektryczne

| 1 | instalacja zalicznikowa do budynku Szkoły. | 1[kpl] |
| --- | --- | --- |

- Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej

| 1. | Ułożenie przewodów kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SN8 lity przekrój rury Ø250 | 108,68 [mb] |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ułożenie przewodów kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SN8 lity przekrój rury Ø200 | 7,5 [mb] |
| 3. | Wykonanie studni rewizyjnych żelbetowych na kanalizacji deszczowej Ø1000 | 8 [kpl.] |

- Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej

| 1. | Ułożenie przewodów kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SN8 lity przekrój rury Ø200 | 91,57 [mb] |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ułożenie przewodów kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SN8 lity przekrój rury Ø200 | 20,9 [mb] |
| 3. | Wykonanie studni rewizyjnych żelbetowych na kanalizacji deszczowej Ø1000 | 9 [kpl.] |

- Budowa przyłączy wody

| 1. | Przyłącze wodociągowe z rur PE100 SDR11 Ø63 wraz z niezbędnymi kształtkami, kolanami, łukami, trójnikami | 38,73 [mb] |
| --- | --- | --- |
| 2. | Przyłącze wodociągowe z rur PE100 SDR11 Ø63 wraz z niezbędnymi kształtkami, kolanami, łukami, trójnikami | 126,51 [mb] |
| 3. | Przyłącze wodociągowe z rur PE80 SDR11 Ø40 wraz z niezbędnymi kształtkami, kolanami, łukami, trójnikami | 51,93 [mb] |
| 4 | Rury ochronne stalowe Ø108/4z płozami, manszetami i z zabezpieczeniem antykorozyjnym. | 13,5 |
| 5 | Rury ochronne stalowe Ø108/4z płozami, manszetami i z zabezpieczeniem antykorozyjnym. | 14,0 |
| 6 | Zasuwa kołnierzowa bezgniazdowa z miękkim uszczelnieniem klina PN16, DN32 (razem z wrzecionem do zasuw, skrzynką uliczną, tabliczką) |  |
| 7 | Nawiertka NWZ na rurę o średnicy DN200 z odejściem DN50 i zasuwą bezgniazdowa z miękkim uszczelnieniem klina PN16, DN32 (razem z wrzecionem do zasuw, skrzynką uliczną, tabliczką) | 2 [kpl] |
| 8 | Studzienka wodomierzowa DN1500 wraz z zaworami odcinającymi grzybkowymi Dn 50 mm (przed i za wodomierzem), wodomierzem WS-10 Dn 40 mm (Qn=10m3/h) i zwrotnym zaworem antyskażeniowym typu EA Dn 50 mm (za zaworem grzybkowym) | 1 [kpl] |
| 9 | Opomiarowane w pomieszczeniu wodomierzowym wraz z zaworami odcinającymi grzybkowymi Dn 50 mm (przed i za wodomierzem), wodomierzem WS-10 Dn 40 mm (Qn=10m3/h) i zwrotnym zaworem antyskażeniowym typu EA Dn 50 mm (za zaworem grzybkowym) | 1 [kpl] |

- Budowa węzłów c.o.

| 1. | Węzeł cieplny dwufunkcyjny o łącznej mocy 363 kW wraz z armaturą odcinającą przyłącza c.o., automatyką, pompami, zasobnikiem, wymiennikami JAD, zaworami i armaturą i instalacją elektryczną zgodnie ze schematami. | 1 [kpl] |
| --- | --- | --- |
| 2. | Węzeł cieplny dwufunkcyjny o łącznej mocy 765 kW wraz z armaturą odcinającą przyłącza c.o., automatyką, pompami, zasobnikiem, wymiennikami JAD, zaworami i armaturą i instalacją elektryczną zgodnie ze schematami. | 1 [kpl] |
| 3. | Adaptacja pomieszczenia (wpusty, kanalizacja podposadzkowa, studzienka schładzająca, malowanie, układanie posadzek itp.) | 2 [kpl] |
| 4. | Demontaż istniejących węzłów | 2 [kpl] |

- Roboty towarzyszące ( przygotowawcze, ziemne, inne zgodnie z PT i STWiOR)

- roboty pomiarowe liniowe,

- rozebranie nawierzchni,

- roboty ziemne,

- odtworzenie nawierzchni,

- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia rurami osłonowymi na trasie budowanych przyłączy.

- oznakowanie ciepłociągu, wodociągu, kanalizacji

- roboty tynkarskie,

- roboty demontażowe,

- układanie posadzek

- instalacje elektryczne.

Ponadto wykonawca wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany będzie do:

- zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej z inwentaryzacją powykonawczą włącznie, na koszt własny,

- pokrycia kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego,

- przeprowadzenia prób szczelności wykonanej sieci ciepłowniczej, wodociągowej, sprawdzenie wykonanych spawów zgodnie z przepisami i PT,

- przeprowadzenie dezynfekcji przyłączy wody.

WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT:

- przed przystąpieniem do przetargu należy dokonać wizji lokalnej obiektu 
w miejscu realizacji zamówienia

UWAGA ! Zamówienie  należy  wykonać  ściśle  wg  projektu, oraz Szczegółową Specyfikacją  Techniczną wykonania i odbioru robót

    - wszystkie materiały użyte do budowy muszą posiadać:

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazując, że zapewniono zgodność z kryteriami właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub, Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją.

- System rur i kształtek preizolowanych musi być kompatybilny z byłym systemem ABB i ALSTOM. Miejsca połączeń rurociągów po wcześniejszym sprawdzeniu należy zaizolować mufami termokurczliwymi z korkami wtapialnymi.

- włączenie ciepłociągu do sieci miejskiej wykonać w uzgodnieniu z MZGK zgodnie z warunkami technicznymi .

- rozpoczęcie prac należy zgłosić do odpowiednich jednostek – gestorów sieci, celem poinformowania o w/w robotach i czasie ich trwania.

- podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

- warunkiem koniecznym dla prawidłowego przygotowania oferty przetargowej jest zapoznanie się z dokumentacją techniczną dotyczącą przedmiotowego zamówienia,

- przed przystąpieniem do realizacji należy bezwzględnie zapoznać sie z protokołem, opinią ZUPD.

ROZDZIAŁ IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

ROZDZIAŁ V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7) ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ VI. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

ROZDZIAŁ VII AUKCJA ELEKTRONICZNA

Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna

ROZDZIAŁ VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Od dnia podpisania umowy do 30.07.2011r.

ROZDZIAŁ IX.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS
SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH
WARUNKÓW

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

- posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte     w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale X niniejszej SIWZ.             Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

W szczególności wykonawca musi spełniać następujące warunki:

- wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej:

- dwie prace polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie ciepłociągu              o wartości minimum 400.000,00 zł brutto każda,

- dwie prace polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości minimum 100.000,00 zł brutto każda,

- dwie prace polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie kanalizacji deszczowej o wartości minimum 100.000,00 zł brutto każda,

- dwie prace polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie wodociągu              o wartości minimum 60.000,00 zł brutto każda- wg załącznika nr 3;

Wszystkie ww. realizacje nie muszę być wykonane na jednym zadaniu.

- wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Osoby te muszą posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych oraz uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności elektroenergetycznej, posiadające aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust 1 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg załącznika nr 2;

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, musi przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w Rozdziale IX pkt. 5 SIWZ.

Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków:

  - przy dokonaniu oceny spełniania warunków zamawiający będzie się kierował regułą: „spełnia albo nie spełnia”,

  - niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń 
lub dokumentów zawartych w ofercie.

Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia 
i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców w przypadkach określonych 
w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

ROZDZIAŁ X. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY, JAKIE MA DOSTARCZYĆ
WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 PZP

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy,

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg załącznika nr 2;

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej:

- dwie prace polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie ciepłociągu              o wartości minimum 400.000,00 zł brutto każda,

- dwie prace polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości minimum 100.000,00 zł brutto każda,

- dwie prace polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie kanalizacji deszczowej o wartości minimum 100.000,00 zł brutto każda,

- dwie prace polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie wodociągu              o wartości minimum 60.000,00 zł brutto każda- wg załącznika nr 3. W celu potwierdzenia, iż prace zostały wykonane należycie należy dołączyć protokoły odbioru końcowego usług lub referencje - wg załącznika nr 3

Wszystkie ww. realizacje nie muszę być wykonane na jednym zadaniu.

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz                 z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia                                 i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Osoby te muszą posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych oraz uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności elektroenergetycznej, posiadające aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – wg załącznika nr 4

- Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy - jeśli nie wynika to z zapisów 
w odpisie z rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

- Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego -  załącznik nr 5.

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem i podpisane przez osobę właściwą do reprezentowania wykonawcy.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego, poświadczonym przez wykonawcę.

# Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdz. IX SIWZ oraz złożyć dokumenty w sposób opisany w Rozdz. X niniejszej SIWZ.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  i przedkładają  do oferty ustanowione pełnomocnictwo.

- Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

ROZDZIAŁ XI. SPOSÓB KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, zamawiający i wykonawcy przekazują faksem lub pisemnie.

- Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez zamawiającego czynności będą umieszczane na stronie internetowej zamawiającego.

- Adres strony internetowej zamawiającego www.piotrkow.pl

- W przypadku, gdy zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda,                    w każdym przypadku potwierdzenia otrzymania wiadomości.

- W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę domniemuje się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na ostatni znany numer faksu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z tym pismem.

- Informacja przekazana do zamawiającego zgodnie z art. 181 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych za pomocą faksu będzie złożona w terminie, jeżeli przed upływem terminu zostanie potwierdzona pisemnie.

- W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu  składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.

- Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Jacek Lara tel. 044 732-77-23, ul. Pasaż Rudowskiego 10

- w sprawach dotyczących procedury przetargowej: Łukasz Sujak                         tel. 044 732-77-97 ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10 pok. 317.

- Porozumiewanie się wykonawcy z upoważnionymi pracownikami odbywać się może tylko w godzinach od 8.00 do 15.00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku w siedzibie zamawiającego.

- W przypadku złożenia do zamawiającego wniosku o udostępnienie do wglądu protokołu wraz z załącznikami, zamawiający wyznaczy termin i spisze protokół z tej czynności.

ROZDZIAŁ XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium.

- Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia 10.01.2011 r. do odz. 9:00 w wysokości 30.000,00 zł.

- Wadium może być wniesione w następujących formach:

    - pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy BGŻ O/Piotrków Tryb. Nr : 05203000451110000000261430 Uwaga: Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację : „Wadium – przetarg nieograniczony na:

WYKONANIE NOWYCH PRZYŁĄCZY ENERGETYCZNYCH, C.O., KANALIZACJI SANITARNEJ, WODOCIĄGOWEJ DO BUDYNKÓW ZSP NR 2

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

    - gwarancjach bankowych,

    - gwarancjach ubezpieczeniowych,

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. (DZ. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275)               o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

- Oryginał poręczeń i gwarancji należy przekazać za pokwitowaniem do Referatu Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta, do pokoju nr 317 przed terminem składania ofert, a do oferty załączyć kserokopię.

- Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.

ROZDZIAŁ XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na              3 dni przed upływem terminu związania z ofertą,  zwrócić się do wykonawców            o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o czas nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

## Wymagania podstawowe

  - Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

  - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

  - Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna i nie przedstawiała propozycji alternatywnych.

  - Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty w formie oryginału.

  - Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez wykonawcę w treści zgodnej z niniejszą SIWZ.

  - We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczątki, zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby oraz numer NIP.

  - Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez zamawiającego.

  - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

  - Wykonawca składając ofertę, może zastrzec znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie musi być dokonane przez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako „część jawna oferty” i jako „część zastrzeżona oferty”. Wszystkie strony „część jawna oferty” i jako „część zastrzeżona oferty” muszą być ponumerowane. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczącej ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

  - Zmiana i wycofanie oferty:

- wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert;

- powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, że opakowanie będzie dodatkowo oznaczone określeniem „zmiana” lub „wycofanie”. Do zmiany lub wycofania oferty konieczne jest załączenie dokumentu stwierdzającego, że osoba podpisująca zmianę lub wycofanie jest uprawniona do reprezentowania wykonawcy.

  - Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

## Forma oferty.

- Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

- Wszystkie załączniki do oferty powinny być ułożone w kolejności.

- Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane pismem maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, nieścieralnym atramentem.

- Wykonawca składający dokumenty w innym języku niż polski zobowiązany jest 
do złożenia ich wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

- Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy.

- Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty muszą być potwierdzone 
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

- Oferta musi być złożona w dwóch zamkniętych kopertach:

Kopertę zewnętrzną należy zaadresować według poniższego wzoru:

< nazwa zamawiającego>

<adres zamawiającego>

OFERTA W <tryb postępowania>

NA <nazwa (tytuł) postępowania>

NIE OTWIERAĆ PRZED <data i godzina otwarcia ofert>

Koperta wewnętrzna poza oznaczeniem jak wyżej, musi być opisana nazwą i adresem wykonawcy.

- W przypadku dostarczenia oferty pocztą, na kopercie należy napisać „dostarczyć do….    do dnia …    do godz.….

- Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane przez zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.

- Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

- Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

  - Zawartość oferty.

    - Kompletna oferta musi zawierać:

            - Formularz ofertowy według wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – wg załącznika nr 1;

            - Dowód uiszczenia wadium w wysokości 30.000,00 zł.

            - Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (należy załączyć oryginał lub kseropię potwierdzoną przez notariusza);

            - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu                o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy             w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (należy załączyć oryginał lub kserokopię potwierdzoną przez notariusza);

            - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego - wg załącznika nr 5;

            - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 oraz ust 2 ustawy Pzp -  wg załącznika nr 2;

            - Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej:

- dwie prace polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie ciepłociągu              o wartości minimum 400.000,00 zł brutto każda,

- dwie prace polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości minimum 100.000,00 zł brutto każda,

- dwie prace polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie kanalizacji deszczowej o wartości minimum 100.000,00 zł brutto każda,

- dwie prace polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie wodociągu              o wartości minimum 60.000,00 zł brutto każda- wg załącznika nr 3. W celu potwierdzenia, iż prace zostały wykonane należycie należy dołączyć protokoły odbioru końcowego usług lub referencje - wg załącznika nr 3

Wszystkie ww. realizacje nie muszę być wykonane na jednym zadaniu.

            - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz                 z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia                                 i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Osoby te muszą posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych oraz uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności elektroenergetycznej, posiadające aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – wg załącznika nr 4

            - Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. W przypadku podmiotów występujących wspólnie odpis składa każdy z nich.

            - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

            - Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

12.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale X pkt 1,3 i 4 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, stwierdzające odpowiednio, że:

    - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

    - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

    - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

13. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w X pkt 1,3 i 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenie osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

ROZDZIAŁ XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę w zapieczętowanej kopercie, opatrzonej napisami jak w rozdziale XIV niniejszej specyfikacji, należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pokój nr 317 nie później niż do dnia 10.01.2011 r. do godz. 09:00

- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu do składania ofert.

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się w siedzibie zamawiającego w Piotrkowie Trybunalskim przy Pasażu Karola Rudowskiego 10 pokój nr 317, w dniu 10.01.2011 r. o godz. 10:00

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert komisja przetargowa podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia kopert z ofertami zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także cenę oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

- Koperty oznaczone „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwierane.

- W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający na jego pisemny wniosek przekaże informacje o których mowa w pkt. 6.

ROZDZIAŁ XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

  - Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, ujmując wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz wszystkie inne koszty wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją i umową.

  - Cena ofertowa powinna być podana następująco:

    - Cena ryczałtowa netto (bez VAT)

    - Stawka i kwota podatku od towarów i usług (VAT)

    - Cena ryczałtowa brutto (z VAT)

  - Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto ( z VAT).

  - Proszę o uwzględnienie stawki VAT aktualnej na dzień składania ofert.

  - Cena brutto (z VAT) oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych polskich.

  - Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ XVII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH

Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

ROZDZIAŁ XVIII. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERTY

- Do oceny ofert zakwalifikowanych jako nieodrzucone zamawiający przyjął kryterium określone w ogłoszeniu o przetargu wraz ze wskazaniem jego znaczenia.

- Sposób oceny ofert – opis kryterium:

  - CENA – 100%

- Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego powyżej.

W toku badania i oceny ofert zamawiający na podstawie art. 87 Prawo zamówień publicznych może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

W przypadku wątpliwości, zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów mających wpływ na wysokość ceny (art. 90 ustawy – Prawo zamówień publicznych).

Zamawiający odrzuci oferty w przypadkach określonych w art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Ceną ofertową jest cena brutto za wykonanie całego zamówienia.

Kryterium ceny jest kryterium arytmetyczne

Cena brutto oferty najtańszej x waga ceny (100%)

A= _____________________________________

Cena brutto oferty badanej

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych ofertach.

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

- w przypadku, o którym mowa w art. 91 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych złożono oferty dodatkowe o tej samej cenie,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest niemożliwa do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

ROZDZIAŁ XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY 
ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,  uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty (ZP – 12), a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (ZP – 21). Informuje również o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę (art. 92 ust 1 Pzp). Informuje również o terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informację na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust.1 Pzp, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

  - Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli zamawiający przekazał wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

- W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy uczestników postępowania.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1 Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- W niniejszym postępowaniu zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DZ. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275).

- Cześć zabezpieczenia stanowiąca 30% ogólnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczeń w ramach rękojmi. Pozostałe 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarantujące zgodnie z umową wykonanie robót, zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po ich ostatecznym odbiorze.

Część stanowiąca zabezpieczenie z tytułu rękojmi zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

Ww. kwoty podlegające zwrotowi mogą ulec zmniejszeniu w związku z potrąceniami z tytułu złej jakości robót, niedotrzymania terminu wykonania umowy lub nakładami poniesionymi przez zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad.

W przypadku wyboru formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy innej niż pieniądz (gwarancje ubezpieczeniowe, gwarancje bankowe), wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłoży zamawiającemu zabezpieczenie w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego brutto z przeznaczeniem na zgodne z umową wykonanie robót oraz 30% kwoty zabezpieczenia z przeznaczeniem na pokrycie roszczeń w okresie rękojmi.

ROZDZIAŁ XXI. ISTOTNE WARUNKI UMOWY

Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach wymienionych 
w załączonym do SIWZ wzorze umowy.

ROZDZIAŁ XXII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA

- Informacje ogólne.

Wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Informacja.

Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.2.

3.Odwołanie.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę;

b)  opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

c)  wykluczenia odwołującego  z postępowania o udzielenie zamówienia;

d)  odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iz zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

4.Skarga do sądu

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 
zamieszkania zamawiającego.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

- Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpłynięcia skargi do sądu.

- Sąd oddala skargę wyrokiem jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem, co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie.

- Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, sąd uchyla wyrok lub zmienia postanowienie oraz odrzuca odwołanie lub umarza postępowanie.

- Sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania.

- Strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku; określając wysokość kosztów w treści orzeczenia, sąd uwzględnia także koszty poniesione przez strony w związku z rozpoznaniem odwołania.

- Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o Prokuratorze Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI

w dziale Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Szczegóły dotyczące odwołań i skarg określa dział VI ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)

PODWYKONAWSTWO

1.	Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu ofertowym.

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem przypadku gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzeże w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że część lub całość zamówienia nie może  być powierzona podwykonawcom.

- Partner składający ofertę wspólną nie jest podwykonawcą.

# WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

| Oznaczenie Załącznika |  | ### Nazwa Załącznika |
| --- | --- | --- |
| Załącznik nr |  | Formularz ofertowy |
| Załącznik nr |  | Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania |
| Załącznik nr |  | Doświadczenie zawodowe |
| Załącznik nr |  | Wykaz osób |
| Załącznik nr | 5. | Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |

Wskazane w tabeli powyżej załączniki wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.

Załącznik nr 1

##### FORMULARZ OFERTOWY

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:

WYKONANIE NOWYCH PRZYŁĄCZY ENERGETYCZNYCH, C.O., KANALIZACJI SANITARNEJ, WODOCIĄGOWEJ DO BUDYNKÓW ZSP NR 2

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego | SPZ.341-16-38/2010 |
| --- | --- |

1. Zamawiający:

Miasto Piotrków Trybunalski

Pasaż Karola Rudowskiego 10

97-300 Piotrków Trybunalski

2. Wykonawca:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| L.p. | Nazwa(y) wykonawcy(ów) | Adres(y) wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- Osoba uprawniona do kontaktów:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

- Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

- zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

- gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,

- Oferuję wykonanie zamówienia w trybie „przetargu nieograniczonego” za łączną cenę:

CENA RYCZAŁTOWA...................................zł netto + …..VAT = .........................zł brutto

słownie złotych brutto ……...........................................................................................

- niniejsza oferta jest ważna przez okres 30 dni od terminu składania ofert,

- akceptuję(my) bez zastrzeżeń projekt umowy załączony do SIWZ,

- w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(my) się zawrzeć w miejscu i w terminie jakie zostaną wskazane przez zamawiającego

- składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia],

- nie uczestniczę(my), jako wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej 
w celu udzielenia niniejszego zamówienia,

- na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |
| # 1 |  |  |  |

- nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom:

- Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem przypadku gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający  zastrzeże w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

| L.p. | Nazwa części zamówienia powierzona podwykonawcy |
| --- | --- |
| 1 |  |

Oferta została złożona na …….. kolejno ponumerowanych stronach.

5. Podpis(y):

| L.p. | Miejscowość i data | Nazwa(y) wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię oraz podpis(y) osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

w trybie przetargu nieograniczonego na:

WYKONANIE NOWYCH PRZYŁĄCZY ENERGETYCZNYCH, C.O., KANALIZACJI SANITARNEJ, WODOCIĄGOWEJ DO BUDYNKÓW ZSP NR 2

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego | SPZ.341-16-38/2010 |
| --- | --- |

1. Zamawiający:

Miasto Piotrków Trybunalski

Pasaż Karola Rudowskiego 10

97-300 Piotrków Trybunalski

2. Wykonawca:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) wykonawcy(ów) | Adres(y) wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- Oświadczam(y), że:

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) oświadczam, że nie podlegam/nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

WYKONANIE NOWYCH PRZYŁĄCZY ENERGETYCZNYCH, C.O., KANALIZACJI SANITARNEJ, WODOCIĄGOWEJ DO BUDYNKÓW ZSP NR 2

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759) postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

Orzeczenia [5]Orzeczenia dawne [4]3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

Orzeczenia [6]Orzeczenia dawne [6]8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Orzeczenia [3]Orzeczenia dawne [90]10111010) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

Orzeczenia [79]111) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

12) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

Orzeczenia [309]13) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3. Podpis(y):

| l.p. | Miejscowość i data | Nazwa(y) wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię oraz podpis(y) osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik Nr 3

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:

WYKONANIE NOWYCH PRZYŁĄCZY ENERGETYCZNYCH, C.O., KANALIZACJI SANITARNEJ, WODOCIĄGOWEJ DO BUDYNKÓW ZSP NR 2

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego | SPZ.341-16-38/2010 |
| --- | --- |

1. Zamawiający:

Miasto Piotrków Trybunalski

Pasaż Rudowskiego 10

97-300 Piotrków Trybunalski

2. Wykonawca:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) wykonawcy(ów) | Adres(y) wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Oświadczam(y), że

wykonałem (wykonaliśmy) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej:

- dwie prace polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie ciepłociągu o wartości minimum 400.000,00 zł brutto każda,

- dwie prace polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości minimum 100.000,00 zł brutto każda,

- dwie prace polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie kanalizacji deszczowej o wartości minimum 100.000,00 zł brutto każda,

- dwie prace polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie wodociągu o wartości minimum 60.000,00 zł brutto każda- wg załącznika nr 3. W celu potwierdzenia, iż prace zostały wykonane należycie należy dołączyć protokoły odbioru końcowego usług lub referencje - wg załącznika nr 3

Wszystkie ww. realizacje nie muszę być wykonane na jednym zadaniu.

| Nazwa i adres Zamawiającego | Wartość zamówienia wykonanego przez Wykonawcę |  | Miejsce wykonania zamówienia Oraz zakres zamówienia | Czas realizacji |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | początek miesiąc rok |  | koniec miesiąc rok |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |

Załączam(y) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli zamówień.

3. Podpis(y):

| l.p. | Miejscowość i data | Nazwa(y) wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię oraz podpis(y) osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik Nr 4

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ 
W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:

WYKONANIE NOWYCH PRZYŁĄCZY ENERGETYCZNYCH, C.O., KANALIZACJI SANITARNEJ, WODOCIĄGOWEJ DO BUDYNKÓW ZSP NR 2

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego | SPZ.341-16-38/2010 |
| --- | --- |

Miasto Piotrków Trybunalski

Pasaż Karola Rudowskiego 10

97-300 Piotrków Trybunalski

2. Wykonawca:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) wykonawcy(ów) | Adres(y) wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- Oświadczam(y), że:

a) do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby:

| Lp | Nazwisko i Imię | Rola w Realizacji Zamówienia | Nr Uprawnień | Kwalifikacje (doświadczenie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

b) osoby skierowane do realizacji niniejszego zamówienia posiadają uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych oraz uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności elektroenergetycznej, posiadające aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

3. Podpis(y):

| l.p. | Miejscowość i data | Nazwa(y) wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię oraz podpis(y) osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik Nr 5

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:

WYKONANIE NOWYCH PRZYŁĄCZY ENERGETYCZNYCH, C.O., KANALIZACJI SANITARNEJ, WODOCIĄGOWEJ DO BUDYNKÓW ZSP NR 2

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego | SPZ.341-16-38/2010 |
| --- | --- |

1. Zamawiający:

Miasto Piotrków Trybunalski

Pasaż Karola Rudowskiego 10

97-300 Piotrków Trybunalski

2. Wykonawca:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| L.p. | Nazwa(y) wykonawcy(ów) | Adres(y) wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Oświadczam(y), że:

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.):

Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

WYKONANIE NOWYCH PRZYŁĄCZY ENERGETYCZNYCH, C.O., KANALIZACJI SANITARNEJ, WODOCIĄGOWEJ DO BUDYNKÓW ZSP NR 2

dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

3. Podpis(y):

| L.p | Miejscowość i data | Nazwa(y) wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię oraz podpis(y) osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.