## Arkusz1
Przedmiar Zagregowany - Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim
część budowlano - instalacyjna
Lp | NR. SPESYFIKACJI | ZAKRES ROBÓT | JEDN | ILOSĆ | CENA J. (PLN) | WARTOŚĆ (PLN)
CZĘŚĆ ŚCIEKOWA
1 |  | Budynek Krat Ob. 1
1.1 | ST-01 | Roboty demontażowe technologiczne | kpl | 1
1.2 | ST-01 | Roboty rozbiórkowe budowlane | kpl | 1
1.3 | ST-04.04 | Renowacja powierzchni betonowych wewnętrznych | kpl | 1
1.4 | ST-08 | Dach | kpl | 1
1.5 | ST-14 | Roboty wykończeniowe wewn. | kpl | 1
1.6 | ST-14 | Termomodernizacja i roboty elewacyjne z ślusarką okienną , drzwiową i roboty zewnętrzne | kpl | 1
1.7 | ST-05 | Instalacje technologiczne ( bud krat i wiata ) | kpl | 1
1.8 | ST-12 | Instalacje elektryczne | kpl | 1
1.9 | ST-11 | Wentylacja i ogrzewanie | kpl | 1
1.10 | ST-10 | Instalacja wody | kpl | 1
1.11 | ST-10 | Kanalizacja sanitarna wewn | kpl | 1
2 |  | Pomieszczenie Skratek oraz Separatora Piasku i Kontenera Ob. 3
2.1 | ST-02 | Roboty przygotowawcze i ziemne | kpl | 1
2.2 | ST-04.04 | Konstrukcjea zelbetowa | kpl | 1
2.3 | ST-04.03 | Konstrukcja stalowa z dachem i scianami osłonowymi | kpl | 1
2.4 | ST-14.02 | Podłoża i posadzki | kpl | 1
3 |  | Pompownia Ścieków i Osadów Ob. 4
3.1 | ST-01 | Roboty demontażowe technologiczne | kpl | 1
3.2 | ST-01 | Roboty rozbiórkowe budowlane | kpl | 1
3.3 | ST-04 | Roboty konstrukcyjne | kpl | 1
3.4 | ST-08 | Dach z częściową wymianą | kpl | 1
3.5 | ST-14 | Roboty wykończeniowe wewn. | kpl | 1
3.6 | ST-14 | Termomodernizacja i roboty elewacyjne z ślusarką okienną i drzwiową | kpl | 1
3.7 | ST-05 | Instalacje technologiczne | kpl | 1
3.8 | ST-12 | Instalacje elektryczne | kpl | 1
3.9 | ST-11 | Wentylacja | kpl | 1
3.10 | ST-11 | Ogrzewanie CO. | kpl | 1
3.11 | ST-10 | Instalacja wody | kpl | 1
3.12 | ST-10 | Kanalizacja sanitarna wewn | kpl | 1
4 |  | Pompownia Wysokich Cisnień Ob. 9
4.1 | ST-01 | Roboty demontażowe technologiczne | kpl | 1
4.2 | ST-01 | Roboty rozbiórkowe budowlane | kpl | 1
4.3 | ST-04.04 | Renowacja powierzchni betonowych wewnętrznych | kpl | 1
4.4 | ST-04 | Roboty konstrukcyjne | kpl | 1
4.5 | ST-08 | Dach | kpl | 1
4.6 | ST-14 | Roboty wykończeniowe wewn. | kpl | 1
4.7 | ST-14 | Termomodernizacja i roboty elewacyjne z ślusarką okienną i drzwiową | kpl | 1
4.8 | ST-05 | Instalacje technologiczne | kpl | 1
4.9 | ST-12 | Instalacje elektryczne | kpl | 1
4.10 | ST-11 | Wentylacja | kpl | 1
4.11 | ST-11 | Ogrzewanie CO. | kpl | 1
4.12 | ST-10 | Instalacja wody | kpl | 1
4.13 | ST-10 | Kanalizacja sanitarna wewn | kpl | 1
5 |  | Piaskownik Istniejący Ob. 2A
5.1 | ST-01 | Roboty demontażowe technologiczne | kpl | 1
5.2 | ST-01 | Roboty rozbiórkowe budowlane | kpl | 1
5.3 | ST-04.04 | Renowacja powierzchni betonowych wewnętrznych | kpl | 1
5.4 | ST-04.03 | Konstrukcje stalowe | kpl | 1
5.5 | ST-04.01 | Konstrukcje żelbetowe | kpl | 1
5.6 | ST-07 | Nawierzchnia z kostki między kanałami | kpl | 1
5.7 | ST-05 | Instalacje technologiczne | kpl | 1
5.8 | ST-12 | Instalacje elektryczne | kpl | 1
6 |  | Piaskownik projektowany Ob. 2B
6.1 | ST-02 | Roboty ziemne | kpl | 1
6.2 | ST-04.03 | Roboty konstrukcyjne | kpl | 1
6.3 | ST-07 | Opaska z kostki | kpl | 1
6.4 | ST-05 | Instalacje technologiczne | kpl | 1
6.5 | ST-12 | Instalacje elektryczne | kpl | 1
6.6 | ST-11 | Wentylacja | kpl | 1
7 |  | Zbiorniki retencyjne I st Ob. 10 A,B
7.1 | ST-01 | Roboty demontażowe technologiczne | kpl | 1
7.2 | ST-01 | Roboty rozbiórkowe budowlane | kpl | 1
7.3 | ST-04.04 | Renowacja powierzchni betonowych wewnętrznych | kpl | 1
7.4 | ST-04 | Roboty konstrukcyjne | kpl | 1
7.5 | ST-07 | Opaska z kostki | kpl | 1
7.6 | ST-05 | Instalacje technologiczne | kpl | 1
7.7 | ST-12 | Instalacje elektryczne | kpl | 1
8 |  | Zbiorniki retencyjne II st Ob. 11 A,B
8.1 | ST-01 | Roboty demontażowe technologiczne | kpl | 1
8.2 | ST-01 | Roboty rozbiórkowe budowlane i rob ziemne. | kpl | 1
8.3 | ST-04.04 | Renowacja powierzchni betonowych wewnętrznych | kpl | 1
8.4 | ST-04.03 | Konstrukcje stalowe | kpl | 1
8.5 | ST-04.01 | Konstrukcje żelbetowe | kpl | 1
8.6 | ST-07 | Opaska z kostki | kpl | 1
8.7 | ST-05 | Instalacje technologiczne | kpl | 1
8.8 | ST-12 | Instalacje elektryczne | kpl | 1
9 |  | Osadniki wtórne Ob. 7 A,B
9.1 | ST-01 | Roboty demontażowe technologiczne | kpl | 1
9.2 | ST-01 | Roboty rozbiórkowe budowlane | kpl | 1
9.3 | ST-04.04 | Renowacja powierzchni betonowych wewnętrznych | kpl | 1
9.4 | ST-04.01 | Roboty konstrukcyjne | kpl | 1
9.5 | ST-07 | Opaska z kostki | kpl | 1
9.6 | ST-05 | Instalacje technologiczne | kpl | 1
9.7 | ST-12 | Instalacje elektryczne | kpl | 1
10 |  | Osadniki wstępne Ob. 5 A,B.
10.1 | ST-02 | Roboty ziemne | kpl | 1
10.2 | ST-04 | Roboty konstrukcyjne zbiornika | kpl | 1
10.3 | ST-04 | Klatki schodowe | kpl | 1
10.4 | ST-07 | Opaska (chodnik) z kostki | kpl | 1
10.5 | ST-05 | Instalacje technologiczne | kpl | 1
10.6 | ST-12 | Instalacje elektryczne | kpl | 1
11 |  | Reaktory biologiczne Ob. 6 a,b
11.1 | ST-02 | Roboty ziemne - Reaktory | kpl | 1
11.2 | ST-04 | Roboty konstrukcyjne zbiornika - Reaktory | kpl | 1
11.3 | ST-04 | Klatki schodowe | kpl | 1
11.4 | ST-07 | Opaska z kostki | kpl | 1
11.5 | ST-02 | Roboty ziemne - komora rozdziału ścieków | kpl | 1
11.6 | ST-04 | Roboty konstrukcyjne - komora rozdziału ścieków | kpl | 1
11.7 | ST-05 | Instalacje technologiczne | kpl | 1
11.8 | ST-12 | Instalacje elektryczne | kpl | 1
12 |  | Stacja dmuchaw Ob. 12
12.1 | ST-02 | Roboty ziemne i przygotowawcze | kpl | 1
12.2 | ST-04 | Roboty konstrukcyjne | kpl | 1
12.3 | ST-14.02 | Podłoża i posadzki oraz kanały |  | 1
12.4 | ST-08 | Dach | kpl | 1
12.5 | ST-14 | Roboty wykończeniowe wewn. | kpl | 1
12.6 | ST-14 | Roboty elewacyjne z ślusarką okienną i drzwiową | kpl | 1
12.7 | ST-05 | Instalacje technologiczne | kpl | 1
12.8 | ST-12 | Instalacje elektryczne | kpl | 1
13 |  | Budynek energetyczny Ob. 43
13.1 | ST-01 | Roboty rozbiórkowe budowlane | kpl | 1
13.2 | ST-04 | Kanały elektryczne | kpl | 1
13.3 | ST-08 | Modernizacja dachu | kpl | 1
13.4 | ST-14 | Roboty wykończeniowe wewn. | kpl | 1
13.5 | ST-14 | Roboty elewacyjne z wymianą drzwi i żaluzji | kpl | 1
13.6 | ST-12 | Instalacje elektryczne | kpl | 1
14 |  | Biofiltr przy budynku krat Ob. 15 | kpl | 1
14.1 | ST-02 / ST-04 | Roboty ziemne i fundament | kpl | 1
14.2 | ST-05 | Biofiltr z instalacją | kpl | 1
14.3 | ST-12 | Instalacje elektryczne | kpl | 1
15 |  | Stacja poboru próbek Ob. 8
15.1 | ST-02 / ST-04 | Roboty ziemne i fundament | kpl | 1
15.2 | ST-05 | Stacja poboru próbek - koszt ujęty w automatyce | kpl | X
16 |  | Stacja dozowania PIX Ob. 14
16.1 | ST-02 / ST-04 | Roboty ziemne i fundament - stacja | kpl | 1
16.2 | ST-02 / ST-04 | Roboty ziemne i fundament - kontener | kpl | 1
16.3 | ST-05 | Technologia stacji dozowania PIX | kpl | 1
16.4 | ST-12 | Instalacje elektryczne | kpl | 1
17 |  | Instalacje zewnętrzne | kpl
17.1 | ST-06 | Sieć kanalizacji sanitarnej | kpl | 1
17.2 | ST-06 | Sieć kanalizacji deszczowej | kpl | 1
17.3 | ST-06 | Woda technologiczna | kpl | 1
17.4 | ST-06 | Woda użytkowa | kpl | 1
17.5 | ST-06 | Ścieki deszczowe grawitacyjne | kpl | 1
17.6 | ST-06 | Ścieki deszczowe ciśnieniowe | kpl | 1
17.7 | ST-06 | Ścieki surowe grawitacyjne | kpl | 1
17.8 | ST-06 | Ścieki surowe ciśnieniowe | kpl | 1
17.9 | ST-06 | Przewód tłuszczy | kpl | 1
17.10 | ST-06 | Ścieki oczyszczone | kpl | 1
17.11 | ST-06 | Osad recyrkulowany | kpl | 1
17.12 | ST-06 | Osad wstępny surowy | kpl | 1
17.13 | ST-06 | Części pływajace | kpl | 1
17.14 | ST-06 | Osad deszczowy | kpl | 1
17.15 | ST-06 | Odcieki | kpl | 1
17.16 | ST-06 | Przewód piasku | kpl | 1
17.17 | ST-06 | Przewód PIX | kpl | 1
17.18 | ST-06 | Przewód powietrza | kpl | 1
17.19 | ST-06 | Instalacja zewn. CO | kpl | 1
17.20 | ST-12 | Instalacje elektryczne zewnętrzne ( cz. ściekowa i osadowa ) | kpl | 1
18 |  | Naprawa kanału awaryjnego
18.1 | ST-04 | Naprawa kanału awaryjnego | kpl | 1
19 |  | Nawierzchnie drogowe
19.1 | ST-01 | Rozbiórki dróg i chodników betonowych | kpl | 1
19.2 | ST-07 | Nawierzchnie drogowe | kpl | 1
19.3 | ST-07 | Chodniki | kpl | 1
19.4 | ST-07 | Nawierzchnie żwirowe | kpl | 1
19.5 | ST-07 | Rekultywacja terenu po robotach rozbiórkowych | kpl | 1
20 |  | Ogrodzenie
20.1 | ST-01 | Rozbiórka istniejącego ogrodzenia | kpl | 1
20.2 | ST-04 | Ogrodzenie terenu oczyszczalni | kpl | 1
20.3 | ST-01 | Rozbiórka i usunięcie istn. konstrukcji żelbetowych | kpl | 1
21 |  | Zieleń
21.1 | ST-02 | Roboty zieleniarskie | kpl | 1
22 |  | Instalacje AKPiA
22.1 | ST-13 | Instalacje AKPiA | kpl | 1
22.2 | ST-01 | Roboty demontażowe elektryczne ( Cz. ściekowa i osadowa ) | kpl | 1
23 |  | Wymagania ( koszty ) Ogólne
23.1 | ST-00 | Rozruch , próby końcowe | kpl | 1
23.2 | ST-00 | Tablice informacyjne , wyposażenie BHP i Ppoż. | kpl | 1
24 |  | RAZEM : CZĘŚĆ ŚCIEKOWA ( netto )
CZĘŚĆ OSADOWA
25 |  | Stacja Zagęszczania Osadu Nadmiernego Ob. 16
25.1 | ST-02 | Roboty ziemne | kpl | 1
25.2 | ST-04; ST-09 | Roboty fundamentowe | kpl | 1
25.3 | ST-04; ST-09 | Kanały, fundamenty, posadzka wewnątrz budynku | kpl | 1
25.4 | ST-04; ST-09 | Ściany nadziemia | kpl | 1
25.5 | ST-04; ST-08; ST-09; ST-14 | Dach - konstrukcja i pokrycie | kpl | 1
25.6 | ST-14 | Roboty wykończeniowe wewnętrzne | kpl | 1
25.7 | ST-14 | Stolarka i ślusarka | kpl | 1
25.8 | ST-14 | Elewacja i roboty zewnętrzne | kpl | 1
25.9 | ST-07 | Opaska z kostki betonowej | kpl | 1
25.10 | ST-05 | Dostawai montaż mechanicznej Stacji Zagęszczania Osadu Nadmiernego | kpl | 1
25.11 | ST-05 | Dostawa i montaż wyciągnika łańcuchowego przejezdnego z elektrycznym napędem podnoszenia i jazdy, udźwig 2t | kpl | 1
25.12 | ST-05 | Dostawa i montaż pompy osadu zagęszczonego | kpl | 1
25.13 | ST-05 | Dostawa i montaż armatury. | kpl | 1
25.14 | ST-05 | Dostawa oraz montaż rurociągów technologicznych | kpl | 1
25.15 | ST-10 | Instalacja wod-kan | kpl | 1
25.16 | ST-11 | Instalacja wentylacji | kpl | 1
25.17 | ST-12 | Instalacje elektryczne | kpl | 1
25.18 | ST-05 | Montaż zagęszczarki mechanicznej zdemontowanej z ob.17 | kpl | 1
26 |  | Magazyn polielektrolitu Ob. 17
26.1 | ST-01 | Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe | kpl | 1
26.2 | ST-14 | Roboty remontowe wewnętrzne | kpl | 1
26.3 | ST-14 | Elewacja i roboty remontowe zewnętrzne | kpl | 1
26.4 | ST-07 | Opaska z kostki betonowej | kpl | 1
26.5 | ST-00; ST-01 | Demontaż istniejącej zagęszczarki mechanicznej celem przeniesienia do ob.16 | kpl | 1
27 |  | Zagęszczacz Grawitacyjny Osadu Wstępnego Ob. 18A
27.1 | ST-02 | Roboty ziemne | kpl | 1
27.2 | ST-04; ST-09 | Roboty konstrukcyjno-budowlane | kpl | 1
27.3 | ST-04 | Próba szczelności | kpl | 1
27.4 | ST-04 | Konstrukcje stalowe | kpl | 1
27.5 | ST-07 | Opaska z kostki betonowej | kpl | 1
27.6 | ST-05 | Dostawa, montaż urządzeń i wyposażenia technologicznego | kpl | 1
27.7 | ST-05 | Dostawa oraz montaż rurociągów technologicznych | kpl | 1
27.8 | ST-12 | Instalacje elektryczne | kpl | 1
28 |  | Zagęszczacz Grawitacyjny Osadu Wstępnego Ob. 18B
28.1 | ST-02 | Roboty ziemne | kpl | 1
28.2 | ST-04; ST-09 | Roboty konstrukcyjno-budowlane | kpl | 1
28.3 | ST-04 | Próba szczelności | kpl | 1
28.4 | ST-04 | Konstrukcje stalowe | kpl | 1
28.5 | ST-07 | Opaska z kostki betonowej | kpl | 1
28.6 | ST-05 | Dostawa, montaż urządzeń i wyposażenia technologicznego | kpl | 1
28.7 | ST-05 | Dostawa oraz montaż rurociągów technologicznych | kpl | 1
29 |  | Zbiornik osadów zmieszanych Ob. 19
29.1 | ST-02 | Roboty ziemne | kpl | 1
29.2 | ST-04; ST-09 | Roboty konstrukcyjno-budowlane | kpl | 1
29.3 | ST-04 | Konstrukcja stalowa | kpl | 1
29.4 | ST-07 | Opaska z kostki betonowej | kpl | 1
29.5 | ST-05 | Dostawa i montaż mieszadła średniobrotowego zatapialnego z prowadnicą Ns ok. 2,5kW. | kpl | 1
29.6 | ST-05 | Dostawa i montaż żurawika słupowego z wyciągarką obrotową przenośną | kpl | 1
29.7 | ST-05 | Dostawa i montaż przykrycia z laminatu dla zbiornika Dw=6m | kpl | 1
29.8 | ST-05 | Dostawa i montaż rurociągów technologicznych | kpl | 1
29.9 | ST-12 | Instalacje elektryczne | kpl | 1
30 |  | Pompownia wielofunkcyjna węzła osadowego Ob. 20
30.1 | ST-02 | Roboty ziemne | kpl | 1
30.2 | ST-04; ST-09 | Roboty konstrukcyjno-budowlane | kpl | 1
30.3 | ST-08; ST-14 | Przekrycie - klatka schodowa i pompownia | kpl | 1
30.4 | ST-09; ST-14 | Elewacja i docieplenie ścian poniżej terenu | kpl | 1
30.5 | ST-14 | Stolarka i ślusarka | kpl | 1
30.6 | ST-14 | Roboty wykończeniowe wewnętrzne | kpl | 1
30.7 | ST-04 | Elementy stalowe ze stali OH18N9 | kpl | 1
30.8 | ST-07 | Opaska z kostki betonowej | kpl | 1
30.9 | ST-05 | Dostawa oraz montaż urządzeń i armatury technologicznych | kpl | 1
30.10 | ST-05 | Dostawa oraz montaż rurociągów technologicznych | kpl | 1
30.11 | ST-11 | Instalacja wentylacji | kpl | 1
30.12 | ST-12 | Instalacje elektryczne | kpl | 1
31 |  | Fundament pod biofiltr Ob. 21A, 21B
31.1 | ST-02 | Roboty ziemne | kpl | 1
31.2 | ST-04; ST-09 | Roboty konstrukcyjno-budowlane | kpl | 1
31.3 | ST-05 | Dostawa i montaż urzadzeń i armatury - biofiltr ob.21A | kpl | 1
31.4 | ST-05 | Dostawa i montaż urzadzeń i armatury - biofiltr ob.21B | kpl | 1
32 |  | Komora fermentacyjna WKF Ob. 22
32.1 | ST-01 | Roboty demontażowe | kpl | 1
33 |  | Komora fermentacyjna WKF Ob. 22A
33.1 | ST-01 | Roboty rozbiórkowe i demontażowe | kpl | 1
33.2 | ST-04 | Roboty żelbetowe | kpl | 1
33.3 | ST-04 | Konstrukcja stalowa ze stali nierdzewnej | kpl | 1
33.4 | ST-09; ST-14 | Roboty wykończeniowe - ściany | kpl | 1
33.5 | ST-14 | Roboty wykończeniowe - kopuły | kpl | 1
33.6 | ST-04; ST-09 | Izolacja wewnętrzna komór | kpl | 1
33.7 | ST-04 | Próba szczelności | kpl | 1
33.8 | ST-05 | Dostawa i montaż mieszadła osadu fermentującego typ pompujący o natężeniu przepływu 1500m3/h, średnicy rury centralnej 500mm, mocy silnika 15kW i prędkości obrotowej silnika 736obr./min. | kpl | 1
33.9 | ST-05 | Dostawa i montaż ujęcia biogazu z instalacją odprowadzenia biogazu, łapaczem piany, zraszaczem piany, czyjnikiem ciśnienia, detektorem piany oraz pomiarem przepływu biogazu. | kpl | 1
33.10 | ST-05 | Dostawa i montaż armatury. | kpl | 1
33.11 | ST-05 | Dostawa i montaż rurociągów technologicznych. | kpl | 1
33.12 | ST-07 | Opaska z kostki betonowej gr. 6 cm | kpl | 1
34 |  | Komora fermentacyjna WKF Ob. 22B
34.1 | ST-01 | Roboty rozbiórkowe i demontażowe | kpl | 1
34.2 | ST-04 | Roboty żelbetowe | kpl | 1
34.3 | ST-09; ST-14 | Roboty wykończeniowe - ściany | kpl | 1
34.4 | ST-14 | Roboty wykończeniowe - kopuły | kpl | 1
34.5 | ST-04; ST-09 | Izolacja wewnętrzna komór | kpl | 1
34.6 | ST-04 | Próba szczelności | kpl | 1
34.7 | ST-05 | Dostawa i montaż mieszadła osadu fermentującego typ pompujący o natężeniu przepływu 1500m3/h, średnicy rury centralnej 500mm, mocy silnika 15kW i prędkości obrotowej silnika 736obr./min. | kpl | 1
34.8 | ST-05 | Dostawa i montaż ujęcia biogazu z instalacją odprowadzenia biogazu, łapaczem piany, zraszaczem piany, czyjnikiem ciśnienia, detektorem piany oraz pomiarem przepływu biogazu. | kpl | 1
34.9 | ST-05 | Dostawa i montaż armatury. | kpl | 1
34.10 | ST-05 | Dostawa i montaż rurociągów technologicznych. | kpl | 1
34.11 | ST-07 | Opaska z kostki betonowej gr. 6 cm | kpl | 1
35 |  | Budynek Operacyjny WKF Ob. 23
35.1 | ST-01 | Roboty rozbiórkowe i demontażowe | kpl | 1
35.2 | ST-04; ST-09 | Roboty konstrukcyjno-budowlane | kpl | 1
35.3 | ST-04 | Konstrukcja stalowa | kpl | 1
35.4 | ST-14 | Roboty wykończeniowe wewnętrzne | kpl | 1
35.5 | ST-14 | Stolarka i ślusarka | kpl | 1
35.6 | ST-09; ST-14 | Elewacja | kpl | 1
35.7 | ST-08; ST-14 | Dach | kpl | 1
35.8 | ST-07 | Opaska z kostki betonowej | kpl | 1
35.9 | ST-05 | Dostawa i montaż rozdrabniarki R-23-1/1-3 | kpl | 1
35.10 | ST-05 | Dostawa i montaż wymiennika ciepła WC-23-3/1-3 | kpl | 1
35.11 | ST-05 | Dostawa i montaż pomp osadu cyrkulacyjnego PC-23-2/1-3 typu spiralnego | kpl | 1
35.12 | ST-05 | Dostawa i montaż armatury technologicznej | kpl | 1
35.13 | ST-05 | Dostawa i montaż rurociągów technologicznych | kpl | 1
35.14 | ST-01 | Roboty demontażowe | kpl | 1
35.15 | ST-11 | Instalacja wentylacji | kpl | 1
35.16 | ST-12 | Instalacje elektryczne ( Ob. 22ab, 23 ) | kpl | 1
36 |  | Zbiornik osadu przefermentowanego Ob. 24
36.1 | ST-02 | Roboty ziemne | kpl | 1
36.2 | ST-04; ST-09 | Roboty konstrukcyjno-budowlane | kpl | 1
36.3 | ST-04 | Konstrukcja stalowa | kpl | 1
36.4 | ST-07 | Opaska z kostki betonowej | kpl | 1
36.5 | ST-05 | Dostawa i montaż mieszadła średniobrotowego zatapialnego z prowadnicą Ns ok. 2,5kW | kpl | 1
36.6 | ST-05 | Dostawa i montaż żurawika słupowego z wyciągarką obrotową przenośną | kpl | 1
36.7 | ST-05 | Dostawa i montaż rurociągów technologicznych | kpl | 1
36.8 | ST-12 | Instalacje elektryczne | kpl | 1
37 |  | Stacja Odwadniania i Higienizacji Osadu Ob. 25
37.1 | ST-02 | Roboty ziemne | kpl | 1
37.2 | ST-04; ST-09 | Roboty fundamentowe | kpl | 1
37.3 | ST-04; ST-09 | Kanały, fundamenty, posadzka wewnątrz budynku | kpl | 1
37.4 | ST-04 | Ściany nadziemia | kpl | 1
37.5 | ST-04; ST-08; ST-14 | Dach - konstrukcja i pokrycie | kpl | 1
37.6 | ST-14 | Roboty wykończeniowe wewnętrzne | kpl | 1
37.7 | ST-14 | Stolarka i ślusarka | kpl | 1
37.8 | ST-14 | Elewacja i roboty zewnętrzne | kpl | 1
37.9 | ST-07 | Opaska z kostki betonowej | kpl | 1
37.10 | ST-05 | Dostawa i montaż Stacji Odwadniającej | kpl | 1
37.11 | ST-05 | Dostawa i montaż Stacji Higienizacji osadu | kpl | 1
37.12 | ST-05 | Dostawa i montaż armatury technologicznej | kpl | 1
37.13 | ST-05 | Dostawa i montaż rurociągów technologicznych | kpl | 1
37.14 | ST-10 | Instalacja wod-kan | kpl | 1
37.15 | ST-11 | Instalacja wentylacji | kpl | 1
37.16 | ST-12 | Instalacje elektryczne | kpl | 1
38 |  | Osadnik pokoagulacyjny Ob. 26
38.1 | ST-02 | Roboty ziemne | kpl | 1
38.2 | ST-04; ST-09 | Roboty konstrukcyjno-budowlane | kpl | 1
38.3 | ST-04 | Konstrukcja stalowa | kpl | 1
38.4 | ST-07 | Opaska z kostki betonowej | kpl | 1
38.5 | ST-05 | Dostawa i montaż wyposażenia technologicznego osadnika pionowego | kpl | 1
38.6 | ST-05 | Dostawa i montaż mieszadła z napędem typu AMP z silnikiem elektrycznym N=0,55kW, n=1400 ob./min., U=220/380 V, średnica mieszadła d=150mm, L=1300mm | kpl | 1
38.7 | ST-05 | Dostawa i montaż rurociągów technologicznych | kpl | 1
38.8 | ST-12 | Instalacje elektryczne ( Ob. 26, 27, 28 ) | kpl | 1
39 |  | Pompownia odcieków z odwadniania Ob. 27
39.1 | ST-02 | Roboty ziemne | kpl | 1
39.2 | ST-04; ST-09 | Roboty konstrukcyjno-budowlane | kpl | 1
39.3 | ST-04; ST-06 | Elementy wyposażenia pompowni | kpl | 1
39.4 | ST-07 | Opaska z kostki betonowej | kpl | 1
39.5 | ST-02 | Roboty ziemne - technologia | kpl | 1
39.6 | ST-05 | Roboty montażowe - technologia | kpl | 1
40 |  | Pompownia osadu pokoagulacyjnego Ob. 28
40.1 | ST-02 | Roboty ziemne | kpl | 1
40.2 | ST-04; ST-09 | Roboty konstrukcyjno-budowlane | kpl | 1
40.3 | ST-04; ST-06 | Elementy wyposażenia pompowni | kpl | 1
40.4 | ST-07 | Opaska z kostki betonowej | kpl | 1
40.5 | ST-02 | Roboty ziemne - technologia | kpl | 1
40.6 | ST-05 | Roboty montażowe - technologia | kpl | 1
41 |  | Magazyn Osadu Odwodnionego oraz stanowisko mycia kół Ob. 29
41.1 | ST-02 | Roboty ziemne, wymiana gruntu | kpl | 1
41.2 | ST-04; ST-09 | Konstrukcje żelbetowe | kpl | 1
41.3 | ST-04; ST-14 | Posadzka | kpl | 1
41.4 | ST-04; ST-14 | Konstrukcja stalowa wraz z pokryciem | kpl | 1
41.5 | ST-07 | Opaska z kostki betonowej | kpl | 1
41.6 | ST-05 | Dostawa i montaż przenośników taśmowych i pługów zrzutowych | kpl | 1
41.7 | ST-05 | Dostawa spycharko-ładowarki V=2,4 m3 | kpl | 1
41.8 | ST-05 | Dostawa myjki kół samochodowych. | kpl | 1
41.9 | ST-05 | Wykonanie, dostawa i montaż przestawnych ścianek oporowych | kpl | 1
41.10 | ST-02 | Roboty ziemne - technologia | kpl | 1
41.11 | ST-05; ST-06 | Roboty montażowe - technologia | kpl | 1
41.12 | ST-12 | Instalacje elektryczne | kpl | 1
42 |  | Kotłownia Ob.. 30
42.1 | ST-01 | Roboty rozbiórkowe i demontażowe | kpl | 1
42.2 | ST-04; ST-09 | Roboty remontowo-budowlane (roboty konstrukcyjne, murowe, konstrukcja stalowa, dach) | kpl | 1
42.3 | ST-14 | Roboty wykończeniowe wewnętrzne (posadzki, ściany, sufity) | kpl | 1
42.4 | ST-14 | Stolarka i ślusarka | kpl | 1
42.5 | ST-09; ST-14 | Elewacja i roboty zewnętrzne (roboty związane z montażem do ściany klatki schodowej pomostu komunikacyjnego z WKF, docieplenie budynku, podesty przy wejściach | kpl | 1
42.6 | ST-07 | Opaska z kostki betonowej | kpl | 1
42.7 | ST-14 | Wyposażenie części socjalnej | kpl | 1
42.8 | ST-12 | Instalacje elektryczne | kpl | 1
42.9 | ST-11 | Demontaż urządzeń i instalacji kotłowni | kpl | 1
42.10 | ST-11 | Technologja agregatorowni i kotlowni | kpl | 1
42.11 | ST-10 | Instalacja wod-kan | kpl | 1
42.12 | ST-11 | Instalacja co. ctw | kpl | 1
42.13 | ST-11 | Instalacja wentylacji | kpl | 1
43 |  | Zbiornik biogazu - Ob. 31
43.1 | ST-02 | Roboty ziemne | kpl | 1
43.2 | ST-04; ST-09 | Roboty konstrukcyjno-budowlane | kpl | 1
43.3 | ST-07 | Strefa ochronna - nawierzchnia żwirowa | kpl | 1
43.4 | ST-05 | Wyposażenie - dostawa i montaż Zbiornika Biogazu | kpl | 1
44 |  | Odsiarczalnia Ob. 32
44.1 | ST-02 | Roboty ziemne | kpl | 1
44.2 | ST-04; ST-09 | Roboty konstrukcyjno-budowlane | kpl | 1
44.3 | ST-07 | Strefa ochronna - nawierzchnia żwirowa | kpl | 1
44.4 | ST-05 | Wyposażenie - dostawa i montaż Odsiarczalnika Biogazu | kpl | 1
45 |  | Komora rozdzielcza biogazu Ob. 33
45.1 | ST-02 | Roboty ziemne | kpl | 1
45.2 | ST-04; ST-09 | Roboty konstrukcyjno-budowlane | kpl | 1
45.3 | ST-04 | Konstrukcja stalowa | kpl | 1
45.4 | ST-07 | Opaska z kostki betonowej | kpl | 1
46 |  | Pochodnia biogazu - Ob. 34
46.1 | ST-02 | Roboty ziemne | kpl | 1
46.2 | ST-04; ST-09 | Roboty konstrukcyjno-budowlane | kpl | 1
46.3 | ST-07 | Strefa ochronna - nawierzchnia żwirowa | kpl | 1
46.4 | ST-05 | Wyposażenie - dostawa i montaż pochodni Biogazu | kpl | 1
47 |  | Studnia kondensatu Ob. 35
47.1 | ST-02 | Roboty ziemne | kpl | 1
47.2 | ST-04; ST-09 | Roboty konstrukcyjno-budowlane | kpl | 1
47.3 | ST-04; ST-06 | Elementy wyposażenia pompowni | kpl | 1
47.4 | ST-07 | Strefa ochronna - nawierzchnia żwirowa | kpl | 1
47.5 | ST-06 | Sieć biogazu i odprowadzenia kondensatu - roboty ziemne | kpl | 1
47.6 | ST-06 | Sieć biogazu i odprowadzenia kondensatu - demontaż i odtworzenie nawierzchni | kpl | 1
47.7 | ST-06 | Sieć biogazu i odprowadzenia kondensatu - roboty montażowe | kpl | 1
47.8 | ST-06 | Armatura dla nadziemnej sieci biogazu. | kpl | 1
47.9 | ST-06 | Dostawa i montaż bezpiecznika cieczowego ujęcia biogazu [BC] | kpl | 1
47.10 | ST-06 | Dostawa i montaż wziernika do części gazowej WKF [WZ] | kpl | 1
47.11 | ST-06 | Dostawa i montaż licznika biogazu [gazomierz turbinowy] [LG] | kpl | 1
48 |  | Budynek administracyjno-laboratoryjny Ob. 40
48.1 | ST-01 | Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe | kpl | 1
48.2 | ST-04 | Roboty konstrukcyjno-budowlane | kpl | 1
48.3 | ST-04; ST-09; ST-14 | Roboty remontowo-budowlane wewnętrzne - suteryna | kpl | 1
48.4 | ST-04; ST-09; ST-14 | Roboty remontowo-budowlane wewnętrzne - parter | kpl | 1
48.5 | ST-04; ST-09; ST-14 | Roboty remontowo-budowlane wewnętrzne - piętro | kpl | 1
48.6 | ST-04; ST-08; ST-14 | Dach | kpl | 1
48.7 | ST-14 | Elewacja i roboty zewnętrzne | kpl | 1
48.8 | ST-14 | Stolarka i ślusarka | kpl | 1
48.9 | ST-07 | Opaska z kostki betonowej | kpl | 1
48.10 | ST-12 | Instalacje elektryczne | kpl | 1
48.11 | ST-10 | Instalacja wod-kan | kpl | 1
48.12 | ST-11 | Instalacja co. ctw | kpl | 1
48.13 | ST-11 | Instalacja wentylacji - klimatyzacji | kpl | 1
48.14 | ST-00 | Wyposażenie pomieszczeń | kpl | 1
49 |  | Budynek warsztatowy Ob. 41
49.1 | ST-01 | Roboty rozbiórkowe i demontażowe | kpl | 1
49.2 | ST-04; ST-08; ST-14 | Roboty remontowo-budowlane (roboty konstrukcyjne, murowe, konstrukcja stalowa, dach, roboty wykończeniowe) | kpl | 1
49.3 | ST-14 | Stolarka i ślusarka | kpl | 1
49.4 | ST-09; ST-14 | Elewacja i roboty zewnętrzne (docieplenie budynku, podesty przy wejściach) | kpl | 1
49.5 | ST-07 | Opaska z kostki betonowej | kpl | 1
49.6 | ST-11 | Instalacja wentylacji | kpl | 1
49.7 | ST-10 | Instalacja wod-kan | kpl | 1
50 |  | Dyspozytornia MD-2 Ob. 42
50.1 | ST-01 | Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe | kpl | 1
50.2 | ST-02; ST-04; ST-09; ST-14 | Naprawa i docieplenie ścian fundamentowych | kpl | 1
50.3 | ST-04; ST-14 | Naprawa ścian powyżej terenu | kpl | 1
50.4 | ST-14 | Roboty remontowe wewnątrz budynku | kpl | 1
50.5 | ST-14 | Stolarka i ślusarka | kpl | 1
50.6 | ST-04; ST-08; ST-14 | Dach | kpl | 1
50.7 | ST-14 | Elewacja i roboty zewnętrzne | kpl | 1
50.8 | ST-07 | Opaska z kostki betonowej | kpl | 1
50.9 | ST-14 | Wyposażenie kuchni | kpl | 1
50.10 | ST-11 | Instalacja wentylacji | kpl | 1
50.11 | ST-10 | Instalacja wod-kan | kpl | 1
51 |  | Komora zasuwKZ1
51.1 | ST-02 | Roboty ziemne | kpl | 1
51.2 | ST-04; ST-09 | Roboty konstrukcyjno-budowlane | kpl | 1
51.3 | ST-04; ST-06 | Elementy wyposażenia pompowni | kpl | 1
52 |  | Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe
52.1 | ST-01 | Zbiornik biogazu z odsiarczalnią | kpl | 1
52.2 | ST-01 | Komora zasuwKZ1 | kpl | 1
52.3 | ST-01 | Stacja PIX | kpl | 1
52.4 | ST-01 | Budynek przepompowni oleju | kpl | 1
52.5 | ST-01 | Wiata | kpl | 1
53 |  | Likwidacja obiektów
53.1 | ST-01; ST-02; ST-03 | Otwarte baseny fermentacyjne | kpl | 1
53.2 | ST-01; ST-02; ST-03 | Poletka ociekowe | kpl | 1
54 |  | SIECI MIĘDZYOBIEKTOWE
54.1 | ST-06 | Roboty ziemne - studzienka czyszczakowa | kpl | 1
54.2 | ST-06 | Roboty montażowe - studzienka czyszczakowa | kpl | 1
54.3 | ST-02 | Roboty ziemne - Ob. KZ-1 Komora zasuw | kpl | 1
54.4 | ST-05 | Roboty montażowe - Ob. KZ-1 Komora zasuw | kpl | 1
54.5 | ST-06 | Roboty ziemne - Studzienka czyszczakowa - SC01 | kpl | 1
54.6 | ST-06 | Roboty montażowe - Studzienka czyszczakowa - SC01 | kpl | 1
54.7 | ST-06 | Roboty ziemne - Studzienka czyszczakowa - SC02 | kpl | 1
54.8 | ST-06 | Roboty montażowe - Studzienka czyszczakowa - SC02 | kpl | 1
54.9 | ST-06 | Roboty ziemne - Studzienka czyszczakowa - SC03 | kpl | 1
54.10 | ST-06 | Roboty montażowe - Studzienka czyszczakowa - SC03 | kpl | 1
54.11 | ST-06 | Demontaż i odtworzenie nawierzchni drogowej - Ob.25 - Ob.24 - przewód osadu przefermentowanego | kpl | 1
54.12 | ST-06 | Roboty ziemne - Ob.25 - Ob.24 - przewód osadu przefermentowanego | kpl | 1
54.13 | ST-06 | Roboty montażowe - Ob.25 - Ob.24 - przewód osadu przefermentowanego | kpl | 1
54.14 | ST-06 | Roboty ziemne - Ob.28 - Ob.24 - przewód osadu pokoagulacyjnego | kpl | 1
54.15 | ST-06 | Roboty montażowe - Ob.28 - Ob.24 - przewód osadu pokoagulacyjnego | kpl | 1
54.16 | ST-06 | Roboty ziemne - Ob.20 - Ob.18A oraz odcinek między - Ob.20 - Ob..18B - przewód osadu wstępnego zagęszczonego | kpl | 1
54.17 | ST-06 | Roboty montażowe - Ob.20 - Ob.18A oraz odcinek między - Ob.20 - Ob..18B - przewód osadu wstępnego zagęszczonego | kpl | 1
54.18 | ST-06 | Demontaż i odtworzenie nawierzchni utwardzonych Ob.20 - Ob.19 - przewód z pompowni wielofunkcyjnej węzła osadu | kpl | 1
54.19 | ST-06 | Roboty ziemne Ob.20 - Ob.19 - przewód z pompowni wielofunkcyjnej węzła osadu | kpl | 1
54.20 | ST-06 | Roboty montażowe Ob.20 - Ob.19 - przewód z pompowni wielofunkcyjnej węzła osadu | kpl | 1
54.21 | ST-06 | Demontaż i odtworzenie nawierzchni utwardzonych Ob.20 - Ob.23 - przewód z pompowni wielofunkcyjnej węzła osadu | kpl | 1
54.22 | ST-06 | Roboty ziemne Ob.20 - Ob.23 - przewód z pompowni wielofunkcyjnej węzła osadu | kpl | 1
54.23 | ST-06 | Roboty montażowe Ob.20 - Ob.23 - przewód z pompowni wielofunkcyjnej węzła osadu | kpl | 1
54.24 | ST-06 | Demontaż i odtworzenie nawierzchni utwardzonych SC03 - Ob.24 | kpl | 1
54.25 | ST-06 | Roboty ziemne SC03 - Ob.25 | kpl | 1
54.26 | ST-06 | Roboty montażowe SC03 - Ob.26 | kpl | 1
54.27 | ST-06 | Roboty ziemne Ob.20 - Ob.18A oraz odcinek między Ob.20 - Ob18B - przewód flotatu z zagęszczaczy | kpl | 1
54.28 | ST-06 | Roboty montażowe Ob.20 - Ob.18A oraz odcinek między Ob.20 - Ob18B - przewód flotatu z zagęszczaczy | kpl | 1
54.29 | ST-06 | Kanalizacja sanitarna Demontaż i odtworzenie nawierzchni utwardzonych - odcinek W-KS36 - odcinek KS36 - KS4 - odcinek Ob.30 - KS33 - odcinek Ob.35 - KS34 - odcinek KS39 - KS35 - odcinek Ob.16 - KS18 - odcinek Ob.21A - KS32A - odcinek KS32A - KS32 - odcinek KS32 - KS5 - odcinek Ob.21B - KS24 - odcinek Ob.23 - KS32 - odcinek KS26 - KS30 - odcinek KS30 - Ob.27 - odcinek Ob.24 - KS30 - odcinek Ob.25 - KS29 - odcinek KS29 - KS7 - odcinek Ob.25 - KS28 - odcinek Ob.42 - KS42 - odcinek KS42 - KS41 - odcinek Ob.41 - KS43 - odcinek KS43 - KS18 - odcinek Ob.41 - KS17 | kpl | 1
54.30 | ST-06 | Kanalizacja sanitarna Roboty ziemne - odcinek W-KS36 - odcinek KS36 - KS4 - odcinek Ob.30 - KS33 - odcinek Ob.35 - KS34 - odcinek KS39 - KS35 - odcinek Ob.16 - KS18 - odcinek Ob.21A - KS32A - odcinek KS32A - KS32 - odcinek KS32 - KS5 - odcinek Ob.21B - KS24 - odcinek Ob.23 - KS32 - odcinek KS26 - KS30 - odcinek KS30 - Ob.27 - odcinek Ob.24 - KS30 - odcinek Ob.25 - KS29 - odcinek KS29 - KS7 - odcinek Ob.25 - KS28 - odcinek Ob.42 - KS42 - odcinek KS42 - KS41 - odcinek Ob.41 - KS43 - odcinek KS43 - KS18 - odcinek Ob.41 - KS17 | kpl | 1
54.31 | ST-06 | Kanalizacja sanitarna Roboty montażowe - odcinek W-KS36 - odcinek KS36 - KS4 - odcinek Ob.30 - KS33 - odcinek Ob.35 - KS34 - odcinek KS39 - KS35 - odcinek Ob.16 - KS18 - odcinek Ob.21A - KS32A - odcinek KS32A - KS32 - odcinek KS32 - KS5 - odcinek Ob.21B - KS24 - odcinek Ob.23 - KS32 - odcinek KS26 - KS30 - odcinek KS30 - Ob.27 - odcinek Ob.24 - KS30 - odcinek Ob.25 - KS29 - odcinek KS29 - KS7 - odcinek Ob.25 - KS28 - odcinek Ob.42 - KS42 - odcinek KS42 - KS41 - odcinek Ob.41 - KS43 - odcinek KS43 - KS18 - odcinek Ob.41 - KS17 | kpl | 1
54.32 | ST-06 | Kanalizacja deszczowa Demontaż i odtworzenie nawierzchni utwardzonych - odcinek KD72-KD106 - odcinek KD106 - KD105 - odcinek KD105 - Ob.22B - odcinek Ob.25 - KD110 - odcinek KD110 - KD87 - odcinek Ob.29 - T01 - odcinek Ob.25 - KD110 - odcinek Ob.29 - KD106 - odcinek Ob.29 - KD107 - odcinek Ob.29 - KD108 - odcinek Ob.22A - KD103 - odcinek Ob.30 - KD102 - odcinek Ob.30 - KD101 - odcinek KD103 - KD96 - odcinek Ob.22A - KD104 - odcinek Ob.30 - KD104 - odcinek Ob.30 - KD - odcinek KD104 - KD - odcinek KD107 - KD109 - odcinek Ob.23 - KD109 - odcinek Ob.23 - KD109 - odcinek Ob.25 - KD112 - odcinek KD112 - KD106 - odcinek Ob.25 - T02 - odcinek Ob.29 - KD77 - odcinek Ob.29 - KD76 - odcinek Ob.29 - KD74 - odcinek Ob.29 - KD73 | kpl | 1
54.33 | ST-06 | Kanalizacja deszczowa Roboty ziemne - odcinek KD72-KD106 - odcinek KD106 - KD105 - odcinek KD105 - Ob.22B - odcinek Ob.25 - KD110 - odcinek KD110 - KD87 - odcinek Ob.29 - T01 - odcinek Ob.25 - KD110 - odcinek Ob.29 - KD106 - odcinek Ob.29 - KD107 - odcinek Ob.29 - KD108 - odcinek Ob.22A - KD103 - odcinek Ob.30 - KD102 - odcinek Ob.30 - KD101 - odcinek KD103 - KD96 - odcinek Ob.22A - KD104 - odcinek Ob.30 - KD104 - odcinek Ob.30 - KD - odcinek KD104 - KD - odcinek KD107 - KD109 - odcinek Ob.23 - KD109 - odcinek Ob.23 - KD109 - odcinek Ob.25 - KD112 - odcinek KD112 - KD106 - odcinek Ob.25 - T02 - odcinek Ob.29 - KD77 - odcinek Ob.29 - KD76 - odcinek Ob.29 - KD74 - odcinek Ob.29 - KD73 | kpl | 1
54.34 | ST-06 | Kanalizacja deszczowa Roboty montażowe - odcinek KD72-KD106 - odcinek KD106 - KD105 - odcinek KD105 - Ob.22B - odcinek Ob.25 - KD110 - odcinek KD110 - KD87 - odcinek Ob.29 - T01 - odcinek Ob.25 - KD110 - odcinek Ob.29 - KD106 - odcinek Ob.29 - KD107 - odcinek Ob.29 - KD108 - odcinek Ob.22A - KD103 - odcinek Ob.30 - KD102 - odcinek Ob.30 - KD101 - odcinek KD103 - KD96 - odcinek Ob.22A - KD104 - odcinek Ob.30 - KD104 - odcinek Ob.30 - KD - odcinek KD104 - KD - odcinek KD107 - KD109 - odcinek Ob.23 - KD109 - odcinek Ob.23 - KD109 - odcinek Ob.25 - KD112 - odcinek KD112 - KD106 - odcinek Ob.25 - T02 - odcinek Ob.29 - KD77 - odcinek Ob.29 - KD76 - odcinek Ob.29 - KD74 - odcinek Ob.29 - KD73 | kpl | 1
54.35 | ST-06 | Kanalizacja technologiczna Demontaż i odtworzenie nawierzchni utwardzonych OOdcinek między Ob.20 - Ob.19 Odcinek między Ob.19 - Ob.16 Odcinek między Ob.4 - Ob.16 Odcinek między Ob.20 - Ob.18A Odcinek między Ob.20 - Ob.18B Odcinek między Ob.25 - Ob.27 | kpl | 1
54.36 | ST-06 | Kanalizacja technologiczna Roboty ziemne OOdcinek między Ob.20 - Ob.19 Odcinek między Ob.19 - Ob.16 Odcinek między Ob.4 - Ob.16 Odcinek między Ob.20 - Ob.18A Odcinek między Ob.20 - Ob.18B Odcinek między Ob.25 - Ob.27 | kpl | 1
54.37 | ST-06 | Kanalizacja technologiczna Roboty montażowe OOdcinek między Ob.20 - Ob.19 Odcinek między Ob.19 - Ob.16 Odcinek między Ob.4 - Ob.16 Odcinek między Ob.20 - Ob.18A Odcinek między Ob.20 - Ob.18B Odcinek między Ob.25 - Ob.27 | kpl | 1
54.38 | ST-06 | Woda technologiczna. Demontaż i odtworzenie nawierzchni utwardzonych Odcinek między Ob.25 - WT11 Odcinek między WT11 - Hod3 Odcinek między WT32 - WT34 Odcinek między WT31 - WT36 Odcinek między WT36 - WT37 | kpl | 1
54.39 | ST-06 | Woda technologiczna. Roboty ziemne Odcinek między Ob.25 - WT11 Odcinek między WT11 - Hod3 Odcinek między WT32 - WT34 Odcinek między WT31 - WT36 Odcinek między WT36 - WT37 | kpl | 1
54.40 | ST-06 | Woda technologiczna. Roboty montażowe Odcinek między Ob.25 - WT11 Odcinek między WT11 - Hod3 Odcinek między WT32 - WT34 Odcinek między WT31 - WT36 Odcinek między WT36 - WT37 | kpl | 1
55 |  | Wymagania ( koszty ) Ogólne
55.1 | ST-00 | Rozruch , próby końcowe | kpl | 1
55.2 | ST-00 | Tablice informacyjne , wyposażenie BHP i Ppoż. | kpl | 1
56 |  | RAZEM : CZĘŚĆ OSADOWA ( netto )
57 |  | OGÓŁEM : CZĘŚĆ ŚCIEKOWA I OSADOWA ( netto )