| NR egzemplarza: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dane podstawowe:

| Temat projektu: | PROJEKT : A. remontu budynków (głównego i z salą gimnastyczną) obejmującego m.in.: - izolacją pionową i poziom ścian piwnic; - wymianą stolarki okiennej piwnic i części stolarki okiennej nadziemia - przebudowa istniejącego orynnowania (rynny, rury spustowe z pasem podrynnowym i nadrynnowym wraz z uzupełnieniem brakującego) - roboty naprawcze ścian zewnętrznych, gzymsów, wymiany tynku na ścianach piwnic w narożniku budynku głównego, B. remontu budynku sali gimnastycznej i łącznika obejmującego m.in.: - remont sali gimnastycznej w tym m.in.: wymianą podłogi wraz ze sceną, malowanie ścian; - remont pomieszczeń przyległych do sali gimnastycznej wraz z łącznikiem obejmujący m. in: wymianę instalacji sanitarnej i wodociągowej, malowanie ścian, wymianą części drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, wraz z zadaszeniem; - remont pomieszczeń piwnicznych (w tym: wymiata tynku, wymiana instalacji sanitarnej i wodociągowej, - wymiana instalacji C. O.,elektrycznej - docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją - malowanie ścian zewnętrznych budynku sali gimnastycznej, - uzupełnienie brakujących obróbek blacharskich; budową drenażu opaskowego odwadniającego budynek z odprowadzeniem wód do ,,kd";remont i wymianę opaski wokół budynku; |
| --- | --- |
| W ramach zadania: | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO -KOSZTORYSOWEJ ROBÓT REMONTOWYCH I MODERNIZACJA BUDYNKU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 PRZY UL. ROOSEVELTA 1 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM |
| Faza projektu | PROJEKT BUDOWLANY/ WYKONAWCZY |
| Lokalizacja inwestycji: | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI . obręb 0032 ul. ROOSEVELTA 1 dz. 23 , |
| Inwestor: | MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI |
| Adres inwestora: | PASAŻ KAROLA RUDOWSKIEGO 10 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI |
| Data wykonania opracowania: | CZERWIEC 2015 |

KODY CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45453100-8 Roboty renowacyjne

45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45262650-2 Roboty w zakresie okładania

45443000-4 Roboty elewacyjne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262690-4 Remont starych budynków

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Projektanci i sprawdzający dokumentację projektową oświadczają, że projekt budowlany sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

(Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7lipca 1994r- Prawo budowlane)

Projektanci

| Projekt architektoniczno-budowlany wykonał: | mgr inż. arch. Szymon Herman upr. proj. 12/R-253/ŁOIA/04 ŁOIA LO 0477 |  |
| --- | --- | --- |
| Projekt konstrukcyjny wykonał : | mgr inż. Sławomir Białek upr. bud i proj. nr 211/82/WMŁ |  |
| Projekt instalacji wod. –kan., C.O. wykonał: | inż. Marcin Wężyk upr. proj. nr LOD/0526/POOS/06 |  |
| Opracowanie w zakresie instal. elektrycznych wykonał: | mgr inż. Stanisław Lewandowski upr. proj. nr St 138/73 |  |