Przedmiotem inwestycji jest :

- A. remontu budynków (głównego i z salą gimnastyczną) obejmującego m.in.:

- izolacją pionową i poziom ścian piwnic;

- wymianą stolarki okiennej piwnic i części stolarki okiennej nadziemia

- przebudowa istniejącego orynnowania (rynny, rury spustowe z pasem podrynnowym i nadrynnowym

- roboty naprawcze ścian zewnętrznych, gzymsów, wymiany tynku na ścianach piwnic w narożniku budynku głównego,

- B. remontu budynku sali gimnastycznej i łącznika obejmującego m.in.:

- remont sali gimnastycznej w tym m.in.: wymianą podłogi wraz ze sceną, malowanie ścian;

- remont pomieszczeń przyległych do sali gimnastycznej wraz z łącznikiem obejmujący m. in: wymianę instalacji sanitarnej i wodociągowej, malowanie ścian, wymianą części drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, wraz z zadaszeniem;

- remont pomieszczeń piwnicznych (w tym: wymiata tynku, wymiana instalacji sanitarnej i wodociągowej,

- wymiana instalacji C. O.

- docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją

- malowanie ścian zewnętrznych budynku sali gimnastycznej, remont kominów, uzupełnienie brakujących obróbek blacharskich; budową drenażu opaskowego odwadniającego budynek z odprowadzeniem wód do ,,kd"; remont opaski wokół budynku;

- Istniejący stan zagospodarowania działki przedstawia się w sposób następujący:

Działki o nr ewidencyjnym   23,  obręb 0032

(o układzie stron świata WSCHÓD- ZACHÓD) położone są w :

PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, ul. ROOSEVELTA 1 dz. 23 ( SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1)

Istniejący zjazd z terenu ww posesji zlokalizowany jest od strony północnej ww działki tz. ul. S. Żeromskiego

- Działka jest gruntem budowlanym zabudowanym budynkami oświatowymi

- Działka  posiadają dostęp do drogi poprzez istniejący zjazd .

- Działka jest ogrodzone oraz   posiadają bramę wjazdową i furtkę.

- Działka  posiada   zieleń wysoką , a ukształtowanie terenu  nie wykazuje charakterystyczny spadków .

- Działka  posiadają infrastrukturę techniczną zapewniającą odbiór mediów w zakresie :  linii energetycznej, przyłącza 	wody, kanalizacji ogólnospławnej, kanalizacji deszczowej przyłącze cieplne.

- Projektowany stan zagospodarowania terenu przedstawia się w sposób następujący:

Na terenie ww działki  przewiduje się w zakresie zagospodarowania terenu projektuje się :

- DRENAŻ OPASKOWY BUDYNKU WRAZ Z PODŁĄCZENIEM DO ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ,

- REMONT I WYMIANĘ OPASKI  (UTWARDZENIA TERENU W ISTNIEJĄCYM ZARYSIE ) Z TRYLINKI ORAZ PŁYT BETONOWYCH I ASFALTU NA KOSTKĘ BRUKOWĄ UKŁADANĄ NA PIASKU STABILIZOWANYM CEMENTEM.

- Powyższy działka jest wpisane do rejestru zabytków oraz podlegają ochronie konserwatorskiej.

- Powyższa działka nie znajduje się w granicach terenów górniczych.

- Powyższa inwestycja nie wpłynie na środowisko, higienę i zdrowie użytkowników oraz nie wpływa negatywnie na otoczenie.

- Zestawienie powierzchni zagospodarowania działki: bez zmian

Opracował:

mgr inż. arch. Szymon Herman